ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

Se o presente edital for de interesse, favor preencher o formulário e enviar-nos através de nosso e-mail: licita@tj.sc.gov.br ou pelo fax (048) 221-1310, para que possamos informar-lhe sobre eventuais alterações .

| Edital n.º: | Objeto: |
| --- | --- |
| Nome/Razão Social: |
| C.N.P.J./C.P.F.: |
| Endereço: |
| Cidade: | Município: |
| Estado: | CEP: |
| Pessoa para Contato: | Fone/Fax: |

Atenciosamente,

Comissão de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  N.° 018/99

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CGC n° 83.845.701/0001-59, através da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, por execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada ao recebimento de propostas para REFORMA GLOBAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE LAGES, em conformidade com a Lei n.° 8.666,  de 21/06/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

01 - TERMOS DE REFERÊNCIA

01.01 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos itens orçamentários 3132.00.08 – Outros Serviços de Conservação e Manutenção e 4110.00.00 – Obras e Instalações, do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para o exercício de 1999.

01.02 -  DO OBJETO – Execução de serviços corretivos e de manutenção, com o fornecimento de material e mão-de-obra, para a reforma global do prédio do Fórum da Comarca de Lages, com área total construída de 5.162,21m², incluindo o fornecimento e instalação de 01 (um) elevador, conforme minuta contratual, memorial descritivo, planilha quantitativa e orçamentária em anexo.

01.03 - As proponentes, na retirada do Edital, na Divisão de Compras, Seção de Licitação, deverão recolher uma taxa de R$ 6,00 (seis reais), a título de indenização pelo custo da reprodução gráfica dos projetos incluídos nesta licitação.

01.03.01 – As proponentes que optarem pela retirada do Edital e seus anexos pela Internet, deverão cientificar o recebimento deste, declarando a razão social, telefone, fax e e-mail à Seção de Licitação, deste Tribunal, através do e-mail licita@tj.sc.gov.br, e/ou via fac-símile  (048) 221-1310.

01.04 - Local e horário de expediente para esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado no Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, das 13:00 às 19:00 horas, telefones: (048) 221-1064, 221-1204 e 221-1205, fax (048) 221-1310, e Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, telefone (048) 221-1206.

02 - DA ENTREGA

02.01 - O envelope n.º 01 - HABILITAÇÃO e o envelope n.º 02 -  PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 11:30 horas do dia 15 de março de 1999, na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso dos mesmos (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)   ENVELOPE N.º 01 -  HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

TOMADA DE PREÇOS N.° 018/99

ABERTURA PARA ÀS 15:00 HORAS DO DIA 15 DE MARÇO DE 1999.

b)   ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

TOMADA DE PREÇOS  N.° 018/99

03 - DA EXECUÇÃO E DO PRAZO

03.01 - A obra contratada através da presente licitação será realizada na forma de execução indireta no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

03.02 - O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 05 (cinco) meses, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 05 (cinco) dias para dar início aos trabalhos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

03.03 - A execução deverá ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificações e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se apresentadas por escrito e aprovadas pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal.

03.04 - O(s) atraso(s) na execução dos serviços,  nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade deste Tribunal, desde que comprovados na época oportuna.

03.05 - Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão encaminhados por escrito a este Tribunal, um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias úteis antes de findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada.

03.06 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela contratada, bem como, todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecendo as especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

04 - DO CREDENCIAMENTO

04.01 - Será admitido no máximo 01 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n.° 01 - HABILITAÇÃO. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado.

05 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

05.01 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I -  até às 11:30 horas do dia 15 de março de 1999 no 5° Andar Mezanino (5° A), na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina.

05.02 - DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO

I - às 15:00 horas do dia 15 de março de 1999 no 5° Andar Mezanino (5° A), na Sala de Licitações da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina;

II - a Comissão Especial de Licitação procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) dos proponentes, devidamente identificado(s), que se encontrarem presentes e pelos Membros da Comissão;

III - a Comissão Especial de Licitação verificará imediatamente o atendimento as exigências do Edital e inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.  Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

IV - será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope n.º 01 - HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos Membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s), onde constarão as eventuais observações;

V - o(s) envelope(s) n.º 02 - PROPOSTA  do(s) licitante(s) inabilitado(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Divisão de Compras através da Comissão Especial de Licitação, a partir do dia marcado para abertura do(s) envelope(s) n.º 02 - Proposta, pelo prazo máximo de até 30 dias. Caso o(s) licitante(s) não o faça(m), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) após o resultado final da licitação.

05.03 - DA ABERTURA DO ENVELOPE  N.º 02 - PROPOSTA

I - no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão Especial  de Licitação que procederá a abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelos representantes dos proponentes, devidamente identificados, que encontrarem-se presentes e pelos Membros da Comissão;

II - as PROPOSTAS  serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão Especial de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital;

III - de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos Membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s) e onde constarão as eventuais observações.

06 - DA  APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.° 01 - HABILITAÇÃO

06.01 - No envelope fechado e/ou lacrado n.º 01 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos a seguir relacionados, apresentados em 01 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, rubricadas e paginadas (Exemplo: 01/05, 02/05,....05/05) em todas as folhas. O(s) original(is) poderá(ão) estar dentro ou fora do envelope.

Observação: "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se a conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". Provimento n.° 12/92, item 8, letra b, da CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) deste Tribunal.

06.01.01 – Documentos referentes a empresa:

I - carta de apresentação (facultativo) onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o nome e a assinatura do responsável, bem como o telefone e fax para contato;

a) a carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente;

II – Certificado de Registro no Cadastro Específico deste Tribunal, compatível com o objeto licitado;

a) no Certificado de Registro Cadastral deverá constar claramente o ramo do objeto licitado;

b) a empresa classificada na classe “D”, constante do Certificado de Registro Cadastral do Tribunal de Justiça de SC, está impedida de participar da presente licitação, conforme determina o Edital de Habilitação Cadastral;

III - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - Certificado de Regularidade de Situação - CRS perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n.° 8.036, de 11 de maio de 1990;

V - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal), Estadual e Municipal da sede (matriz ou filial) do licitante (as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias);

a) as empresas participantes da presente licitação deverão obedecer o que determina a legislação específica da sede (matriz ou filial) do licitante, concernente a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

b) para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, os proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

VI - Certidão de Registro e Regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SC, dentro de seu prazo de validade;

a) as proponentes que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1º, da Resolução n.º 413 de 27.06.97 do CONFEA;

VII - declaração de visita ao local da obra, visada e supervisionada preferencialmente, pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro, Secretário ou Escrivão do Fórum da Comarca de Lages, Fone: (049) 224-0188, até o dia 12/03/1999;

a) esta visita tem a finalidade de mostrar aos interessados as reais condições do local onde serão executados os serviços;

VIII - comprovar que a empresa é do ramo da construção civil e possui capital mínimo registrado e integralizado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

a) esta comprovação deverá ser feita através de certidão emitida pelo CREA ou do contrato social ou de sua última alteração (atualização do capital social) (estes dois últimos devidamente registrados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa), admitida a atualização deste, por documento assinado pelo contador responsável pela empresa através de índices oficiais ou através de “Certidão Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa;

Observação: A(s) empresa(s) que apresentar(em) a Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA (inciso VI do subitem 06.01.01) com dados cadastrais diferentes dos dados contratuais (inciso XI do subitem 06.01.01) será(ão) inabilitada(s) com fulcro na alínea “e” do § 1°, do art. 2°, de Resolução n.° 266, de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA.

06.01.02 - Documentos referentes ao técnico profissional:

I - o Técnico Profissional de Nível Superior responsável  pela obra deverá pertencer ao quadro de funcionários da empresa, cuja comprovação deverá ser feita por cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes a identificação do profissional e do contrato de trabalho;

a) no caso do Técnico Profissional de Nível Superior  responsável ser proprietário da empresa, basta apresentar cópia da "Certidão Simplificada" emitida pela Junta Comercial do Estado ou do contrato social ou alteração contratual, em vigor, que comprove o vínculo;

II - comprovar a capacitação técnica do profissional de Nível Superior responsável pela obra, pertencente ao quadro permanente da empresa, através de Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, que tenha executado obra com características compatíveis com o objeto desta licitação.

07 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA

07.01 - No envelope fechado e/ou lacrado n.º 02 – PROPOSTA - deverá conter a proposta, emitida em 02 (duas) vias, datilografadas ou impressas, numeradas, rubricadas e paginadas (Exemplo: 01/05, 02/05....05/05) em todas as suas folhas, datada e assinada, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I - carta de apresentação da proposta onde conste: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o preço global em Real (R$), o prazo máximo para a  execução da obra, o prazo de validade da proposta, o nome e o número do registro no CREA do Técnico de Nível Superior responsável pela obra, nome do banco, número da agência e da conta corrente, bem como, o telefone e fax para contato;

II - na apresentação da proposta, a empresa deverá obedecer a mesma seqüência numérica adotada para os itens constantes dos memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, apresentados pelo Tribunal de Justiça;

III - prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

IV - prazo de execução dos serviços: não superior a 05 (cinco) meses;

V - orçamento discriminado da reforma com relação de todos os serviços e  materiais previstos e respectivas unidades, quantidades, marcas, tipos, modelos e/ou referências  (a empresa, sob pena de desclassificação, deverá citar a(s) marca(s), tipo(s),  modelo(s) e/ou referência(s) dos materiais que irá fornecer, não sendo aceita a expressão "ou similar"), preços unitários e totais, tomando-se como base as planilhas orçamentárias e memoriais descritivos fornecidos por este Tribunal;

a) a empresa, sob pena de desclassificação, deverá comprovar documentalmente, a similaridade técnica dos materiais cotados, cujas marcas divergirem das que constam nos memoriais descritivos e planilhas orçamentárias fornecidos por este Tribunal;

b) materiais que não se encontram discriminados nas planilhas orçamentárias, embora essenciais à execução da obra e mencionados nos memoriais descritivos, serão considerados como insumos;

c) materiais que se encontram discriminados nas planilhas orçamentárias, sem especificação de marcas, tipos, modelos e/ou referências deverão ser apresentados pela proponente de acordo com as exigências deste inciso;

d) na discriminação dos materiais não será aceita a expressão “de acordo com o memorial descritivo”.

VI - cronograma físico-financeiro mensal.

07.02 - Considerar-se-ão inclusas na proposta  todas as despesas concernentes à execução da reforma e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra  necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

07.03 - Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fax.

07.04 - A(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar apenas uma proposta.

07.05 - As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento.

07.06 - Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta Licitação, bem como as que contrariarem os demais requisitos deste Edital.

08 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

08.01 - No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de menor preço global, obedecidas as normas e condições do edital e seus anexos, e os dispositivos contidos na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

08.02 - DA HABILITAÇÃO - Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I - quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II - do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos a empresa e ao técnico profissional;

08.02.01 - A reunião do julgamento será realizada pelos Membros da Comissão Especial de Licitação.

08.02.02 - Resultará da reunião o relatório onde se indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

08.02.03 - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase  HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e/ou comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

08.03 -  DA PROPOSTA  - Destina-se a análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos Membros da Comissão Especial de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I - o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,  contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II - serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III - após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se apenas, o valor global de cada proposta;

IV - será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL proposto, entre as licitantes habilitadas;

V - verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

VI - concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão Especial de Licitação elaborará relatório indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas e o valor de cada uma das classificadas.

VII - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile;

VIII - a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

08.03.01 - A omissão, erro ou exclusão de serviços ou quantidades na proposta, ou nos orçamentos discriminados de quaisquer itens contidos nos memoriais descritivos e demais elementos técnicos fornecidos pelo Tribunal de Justiça, não exime a contratada de executá-los dentro do preço proposto.

08.03.02 - No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se duas casas após a vírgula.

08.03.03 - Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

II - com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b) valor orçado pela administração.

III - dos licitantes classificados na forma do inciso anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56, da Lei n° 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do inciso anterior e o valor da correspondente proposta;

IV - que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

V - que estipularem pagamento antecipado;

VI - que tiverem cotação em moeda estrangeira;

VII - que não contiver informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

VIII - que omitirem materiais ou serviços, bem como, as marcas dos materiais, em mais de 2% (dois por cento) do valor global da mesma, com base nas planilhas orçamentárias e nos memoriais descritivos fornecidos pelo Tribunal de Justiça, ressalvado o que estabelece o subitem 08.03.01, do presente Edital;

IX - que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução da obra;

X - das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

08.03.04 - É facultada à Comissão Especial ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

09 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

09.01 - O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

09.02 - A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato.

09.03 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

10 - DA CONTRATAÇÃO

10.01 - Fica estabelecido que com a empresa vencedora será celebrado contrato, que deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

10.02 - O contrato atendendo as disposições de ordem legal que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e obrigatoriamente em suas cláusulas, como base, as normas gerais desta licitação.

10.03 - Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente autorizadas por escrito pela Coordenadoria de Engenharia, estes serão processados em separado. O pedido deverá ser protocolado na Seção de Protocolo deste Tribunal, com data de no mínimo 10 (dez) dias úteis antes do término do contrato, de acordo com a proposta inicial, mediante orçamento apresentado à contratante por intermédio da fiscalização.

10.04 - Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do prazo de validade da proposta,  poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

11 - DAS GARANTIAS

11.01 - O licitante vencedor, antes da assinatura do contrato, deverá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

11.02 - Caso a proponente vencedora optar pela caução em dinheiro, será deduzido, por ocasião do pagamento das faturas, o equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores da mesma que será depositado em caderneta de poupança, conta vinculada, no Banco do Estado de Santa Catarina - BESC S/A.

11.03 - Na hipótese de opção por uma das outras modalidades, excluída a caução em dinheiro, a garantia deverá ser prestada, em até 7 (sete) dias úteis, após a assinatura do contrato, à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato devendo vigorar até a entrega definitiva da obra.

11.04 - Nos pagamentos de serviços extraordinários, se houverem, serão retidos  5% (cinco por cento) como garantia complementar, de acordo com a modalidade optada pela proponente vencedora:

a) o pagamento desta garantia complementar obedecerá o mesmo critério mencionado no subitem 11.02. Caso haja escolha de uma das modalidades do subitem 11.03, a prestação da garantia será efetuada no prazo de 7 (sete) dias após a assinatura do Termo Aditivo, comprovada junto a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal.

11.05 - A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, a boa e fiel execução do contrato e o pagamento de eventuais multas.

11.06 - A garantia será liberada pela Tesouraria da Diretoria Financeira deste Tribunal, quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, 90 (noventa) dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisório, acompanhados da Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS e o Certificado de Regularidade de Situação - CRS perante o FGTS, e o habite-se da obra concluída.

11.07 – Havendo prorrogação do prazo de conclusão dos serviços de reforma, o prazo de validade da garantia deverá ser prorrogado automaticamente.

11.08 – Decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório dos serviços de reforma, não havendo condições de ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia deverá ser igualmente prorrogado.

12 - DO PAGAMENTO

12.01 - O pagamento processar-se-á em conformidade com a  minuta contratual em anexo.

12.02 - O pagamento far-se-á mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, emitida em Reais, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa.

12.03 - Em hipótese alguma haverá pagamento fracionado do valor de cada parcela contratual de acordo com o cronograma físico-financeiro, salvo pequenas compensações de materiais e serviços executados, mantido o preço final da parcela.

12.04 – O(s) pagamento(s) do(s) valor(es) relativo(s) ao elevador, deverá(ão) ser faturado(s) pela contratada, em NOTA FISCAL distinta das relativas à reforma.

12.05 – Se ocorrerem aditivos que incluam acréscimo de valores e quantidades dos serviços e materiais, a proponente deverá readequar este aditivo ao cronograma- físico-financeiro original, e reapresentá-lo com as devidas alterações.

12.05.01 – O novo cronograma físico-financeiro deverá acompanhar a solicitação de aditivo.

12.06 - As faturas, a partir da segunda parcela, deverão vir acompanhadas dos comprovantes de recolhimento do FGTS, INSS e folha de pagamento do pessoal da obra, relativos ao mês imediatamente anterior, observadas as definições da cláusula décima da minuta contratual em anexo.

12.07 - O Tribunal de Justiça solicitará ao INSS, auditoria concernente ao salário contribuição mensal e encargos sociais pertinentes aos operários que prestam serviços na obra. Se constatar irregularidades quanto a possíveis débitos ou falta de recolhimento, este poderá obstar o pagamento de parcelas até serem regularizados estes débitos.

13 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.01 - A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade exclusiva da Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal ou a quem esta designar, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, as especificações e demais requisitos, bem como, autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como, participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados.

13.02 - A fiscalização se efetivará no local da obra pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal ou por profissionais designados pela mesma.

13.03 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo, sendo exercida no interesse exclusivo do Tribunal de Justiça e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade.

13.04 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder anotações diárias,  visando a comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. O DIÁRIO DE OBRAS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa iniciar os serviços.

13.05 - A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada ou de seus contratados no interesse dos serviços.

13.06 - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pela fiscalização ou pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório.

a) para o recebimento provisório, a contratada deverá fornecer à contratante, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

13.07 - A contratada fica obrigada a manter a obra em perfeitas condições de conservação e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que se dará, decorridos 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório.

13.08 - Decorrido o prazo do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades porventura verificados forem executados e aceitos pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, e comprovado o pagamento da contribuição devida à previdência social relativa ao período de execução dos serviços, mediante a apresentação do Certificado de quitação do INSS e comprovante do FGTS, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

13.09 - A contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços de reforma, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro.

14 - DA RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC

14.01 - Cabe ao Tribunal de Justiça:

I - definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado por projetos executivos complementares, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

II - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da(s) fatura(s) em dia;

III - tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;

IV - encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato, ou de seus aditamentos, no Diário da Justiça do Estado de SC.

15 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

15.01 - Cabe à contratada:

I - contactar com a Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar, no local da obra, os detalhes da execução;

II – apresentar na assinatura do contrato, à Coordenadoria de Engenharia, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,  do técnico de nível superior responsável pela execução da obra, quitada;

III - manter na obra um profissional de nível superior, da área de engenharia ou arquitetura, em tempo integral, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, além de, no mínimo, um mestre de obras de comprovada experiência e, quando necessário, o Engenheiro Eletricista, todos devidamente qualificados;

IV - assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como, quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou a terceiros;

V – fornecer a Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal, cópia integral do contrato de aquisição do elevador, com todas as suas especificações técnicas, prazos e condições de pagamento;

VI - implantar na obra, a sinalização de acordo com as normas vigentes;

VII -  não subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

VIII - comunicar os serviços optados pela subcontratação à fiscalização deste Tribunal,   apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executá-los;

IX – especificar no Diário de Obras, os serviços inerentes à Contratada e a(s) Subcontratada(s), bem como, os respectivos números de empregados utilizados;

X – retirar qualquer empregado que não corresponder à confiança ou que perturbar a ação da Fiscalização, até 24 (vinte e quatro) horas após receber a notificação;

XI – retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;

XII - cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança, Saúde e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XIII -  providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

XIV - facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros deste Tribunal, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XV - providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, o Registro da Obra no INSS, apresentando para a Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, o comprovante da matrícula da obra;

XVI - arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se ocorrerem;

XVII – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra;

XVIII - para o recebimento provisório, a contratada deverá fornecer ao contratante, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS          16.01 - As sanções contratuais serão a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seções I e II, da Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

16.02 - A recusa injusta do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação.

16.03 - As multas previstas são as seguintes:          I - 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo para o início da execução da obra;

II - 0,2% (dois décimos por cento) do saldo do contrato atualizado, por dia caso atrase qualquer (quaisquer) etapa(s) definida(s) no cronograma físico-financeiro;

III - 0,2% (dois décimos por cento) do saldo do contrato atualizado, por dia que exceda o prazo contratual.          16.04 - As multas previstas no subitem anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

16.05 - A multa definida no inciso I, do subitem 16.03, será descontada de imediato do pagamento da primeira parcela. A multa prevista no inciso II, será descontada da parcela subseqüente e devolvida a contratada tão logo o cronograma físico-financeiro seja colocado em dia. Já a multa prevista no inciso III, do mesmo subitem, será descontada da última prestação ou das cauções, se necessário.

16.06 - No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, não será devolvida a caução de garantia de cumprimento do contrato.

16.07 - Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidades verificadas na obra pela Coordenadoria de Engenharia deste Tribunal e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o Tribunal de Justiça SC, descontará da caução contratual a importância correspondente aqueles serviços, cuja execução providenciará.          16.08 - Sem prejuízo de aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça SC recorrerá às garantias constituídas, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, ou extrajudicial, por perdas e danos.         16.09 - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.

16.10 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

17 - DA INEXECUÇÄO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

17.01 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nos seguintes casos:

I - por ato unilateral escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei n.º 8.666/93;

II - amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o Tribunal de Justiça;

III - judicialmente, nos termos da legislação vigente.

18 - DOS RECURSOS

18.01 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no 6º andar, do prédio  do Tribunal de Justiça.

18.01.01 – Os recursos não dirigidos conforme determinação do subitem 18.01, não serão conhecidos.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.01 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

19.01.01 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 19.01 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

19.02 - É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes,  anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei n. º 8.666/93.

19.03 - Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

19.04 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

19.05 - A presente licitação, reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, publicada no Diário Oficial da União n.º 127 e, no que couber, em Lei Especial.

Florianópolis, 09 de fevereiro de 1999.

Etor José Zorzi

DIRETOR

drs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO  CONTROLE  DE FORNECEDORES E CONTRATOS

MINUTA REFORMA GLOBAL = LAGES

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA

Pelo presente instrumento de contrato de empreitada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Centro, Florianópolis, SC, CGC/MF nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador  JOÃO MARTINS, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa                , estabelecida 	na Rua      ,    , CEP -           -         -  cidade/estado    ,  CGC/MF nº                   , neste ato representada por seu            , Senhor                       , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de empreitada por preço global, para reforma global do prédio do Fórum da comarca de LAGES, em decorrência do Processo nº                 , de   /  /99, referente a Tomada de Preços nº 018/99,  homologado em   /  /99, mediante sujeição mútua as seguintes cláusulas contratuais:

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem por objeto a execução de serviços corretivos e de manutenção, com fornecimento de material e mão-de-obra, para a reforma global do prédio do Fórum da comarca de LAGES, com área total construída de 5.162,21 m², incluindo o fornecimento e instalação de um (01) elevador, conforme memorial descritivo e planilha quantitativa e orçamentária, em anexo.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA - Na execução dos serviços serão observados, rigorosamente, as normas da ABNT, a proposta e o cronograma físico-financeiro, objetos da cotação da  CONTRATADA, sendo que, qualquer alteração somente poderá ser realizada, se apresentada por escrito e aprovada pela Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE.

§ 1º - Grande parte dos serviços serão executados paralelo ao expediente normal do Fórum, para tanto, a CONTRATADA deverá se adequar ao menor ruído possível.

§ 2º - A CONTRATADA fica sujeita a ter que paralisar os serviços durante o expediente normal do CONTRATANTE - quando for solicitado pela Direção do Fórum.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATANTE exercerá, ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Coordenadoria de Engenharia, ou pessoa designada, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

PARÁGRAFO ÚNICO — A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação.

DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA  responde pela garantia de todos os materiais empregados e de todos os serviços executados, contra defeitos de fabricação e execução, respectivamente, bem como pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de cinco (05) anos, em conformidade com o art. 1.245 do CCB. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE  não a exime dessas responsabilidades.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA - Do CONTRATANTE:

a) empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos, garantindo o pagamento em dia das notas fiscais;

b)  assegurar livre acesso às pessoas credenciadas pela CONTRATADA para a execução dos serviços necessários, prestando-lhes os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados acerca do mesmo e colocando a disposição das referidas pessoas as plantas e dados técnicos em seu poder;

c)  encaminhar a IOESC o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, para publicação no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da CONTRATADA:

a) contatar com a Coordenadoria de Engenharia deste do CONTRATANTE, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes da execução;

b) apresentar na assinatura do contrato à Coordenadoria de Engenharia as Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. – do técnico de nível superior responsável pela execução dos serviços, quitada.

c) manter na obra, um profissional de nível superior, da área de engenharia ou arquitetura, em tempo integral, bem como, uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, além de, no mínimo, um mestre de obras de comprovada experiência, todos devidamente qualificados;

d) executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta por ela apresentada no procedimento licitatório, memorial descritivo e planilha orçamentária que declara conhecer;

e) pela boa execução e eficiência dos serviços, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos;

f) pelos danos decorrentes da execução do objeto, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;

g) 	não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

h) comunicar por escrito  à Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE,  com antecedência, os serviços subcontratados e a(s) empresa(s) que irá(ão) executá-lo(s);

i) especificar no Diário de Obras, os serviços inerentes à ela e a(s) subcontratada(s), bem como, o(s) respectivo(s) número(s) de empregado(s) utilizados na obra;

j) cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local onde serão realizados os serviços;

k) providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

l) facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão realizadas pelos técnicos do CONTRATANTE, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

m) retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação da Coordenadoria de Engenharia, todo material rejeitado pela fiscalização e  desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;

n) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos se ocorrerem;

o) providenciar no prazo máximo de trinta (30) dias, após a assinatura do contrato, o registro dos serviços no INSS, apresentando na Seção de Controle de Fornecedores e Contratos – S.C.F.C. do CONTRATANTE, o comprovante da matrícula da obra;

p) fornecer a Coordenadoria de Engenharia do CONTRATANTE, cópia integral do contrato de aquisição do elevador, com todas as suas especificações técnicas, prazos e condições de pagamento;

q) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato.

DO CRÉDITO

CLÁUSULA OITAVA - A despesa com a execução deste contrato correrá de acordo com o Projeto Atividade 0391.02040251.038 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário, itens orçamentários 3132.00.08 - Outros Serviços de Conservação e Manutenção e 4110.00.00 - Obras e Instalações, do FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA, para o exercício de 1999.

DOS PAGAMENTOS

CLÁUSULA NONA - Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através de empenho, a importância total de R$         (                        ),  em parcelas mensais e consecutivas, de acordo com o cronograma físico-financeiro,  mediante a apresentação de nota fiscal/fatura correspondente.

§ 1º - As notas fiscais/faturas, partir da segunda (2ª) parcela, deverão vir acompanhadas dos comprovantes de recolhimento do FGTS, INSS e folha de pagamento do pessoal que desempenhou os serviços, relativos ao mês imediatamente anterior, e Relatório de Vistoria emitido pelo CONTRATANTE;

§ 2º - O pagamento processar-se-á até o 8º (oitavo) dia útil,  após a liberação da nota fiscal/fatura pela Coordenadoria de Engenharia. Caso do não pagamento até o 8º (oitavo) dia útil, será efetuada a compensação financeira do 9º (nono) dia útil até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, do mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. total do contrato.

§ 3º - O(s) pagamento(s) do(s) valor(es) relativo(s) ao elevador, deverá(ão) ser faturado(s) pela CONTRATADA, em nota fiscal distinta das relativas aos serviços.

§ 4º - Em hipótese alguma haverá pagamento fracionado do valor de cada parcela contratual, de acordo com o cronograma físico-financeiro (salvo pequenas compensações de materiais e serviços executados) mantido o preço final da parcela.

DAS MODALIDADES DE GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA – As modalidades são: Caução em Dinheiro, Títulos da Dívida Pública, Seguro Garantia e Fiança Bancária. Caso a CONTRATADA opte por caução em dinheiro, serão retidos no ato do pagamento de cada nota fiscal/fatura, o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, que será depositado em Caderneta de Poupança, em conta vinculada, no Banco do Estado de Santa Catarina — BESC; a mesma será liberada pela Tesouraria da Diretoria Financeira do CONTRATANTE quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo.

§ 1º - Caso haja opção por uma das outras modalidades, a garantia deverá ser prestada em até 7 (sete) dias úteis, após a assinatura do contrato, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, devendo vigorar até a entrega definitiva da obra.

§ 2º - No pagamento de serviço extraordinário e/ou prorrogação do. prazo, a garantia deverá ser alterada, de acordo com a modalidade optada pela CONTRATADA.

DA APROVAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica sujeito à aprovação da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, o presente contrato.

Nenhuma indenização será paga pelo CONTRATANTE no caso da não aprovação do presente pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

b) Fica facultado ao CONTRATANTE considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e sem ônus de espécie alguma, salvo o pagamento correspondente aos serviços já prestados e dos materiais efetivamente fornecidos, se lhe convier este procedimento, em decorrência da não aprovação, pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, do presente contrato.

DO PRAZO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O prazo máximo para a execução dos serviços mencionada no objeto do presente contrato será de 05 (cinco) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sendo que, dentro deste prazo, a CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para o início dos serviços.

§ 1º - O(s) atraso(s) na execução dos serviços, nos prazos de início ou conclusão, somente serão admitidos quando resultarem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna;

§ 2º – É admitida a prorrogação do prazo dentro dos termos da lei. O(s) pedido(s) de prorrogação serão encaminhados: do prazo inicial um (01) dias após o fato, e do final até 10 (dez) dias úteis antes do término, por escrito e devidamente justificado(s).

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROVISÓRIO:  Concluídos os serviços de reforma do prédio, será promovido seu recebimento provisório pela fiscalização do CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes.

DEFINITIVO: O recebimento definitivo dos serviços de reforma do prédio, será promovido pela fiscalização do CONTRATANTE, após 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisório e após vistoria que verifique e comprove a adequação do objeto aos termos contratuais com apresentação, pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS e o Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer: os certificados de garantia dos equipamentos instalados, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de máquinas, equipamentos e  instalações.

DA MULTA POR ATRASO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As multas previstas são:

I) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia, caso ultrapasse o prazo previsto para o início da execução da obra;

II) 0,2% (dois décimos por cento) do saldo do contrato atualizado, por dia de atraso em qualquer das etapas do cronograma físico;

III) 0,2% (dois décimos por cento) do saldo do contrato atualizado, por dia que exceda o prazo contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO - A multa prevista no inciso I será descontada quando do pagamento da 1ª (primeira) parcela, sendo devolvida caso o CONTRATADA termine os serviços dentro do prazo; a do inciso II da parcela subsequente e devolvida tão logo o cronograma físico seja colocado em dia, e a do inciso III, da última parcela ou da caução.

DA AUDITORIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O CONTRATANTE poderá designar técnicos, para procederem auditoria concernente ao salário contribuição mensal e  encargos sociais pertinentes aos operários que prestam o serviço. Constatado débito referente ao não recolhimento no período dos serviços, este deverá ser deduzido da parcela, imediatamente posterior a verificação.

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§ 1º - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

§ 2º - A rescisão do contrato com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a multa rescisória no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente, corrigido monetariamente na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, todas com fulcro no Capítulo IV, Seções II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.:

advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido;

multa, conforme previsto no presente contrato;

suspensão do direito de licitar num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta;

declaração de inidoneidade para licitar e contratar, nos casos de falta grave.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O presente contrato e os casos omissos   regem-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações.  pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, recorrendo-se, ainda, à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

DA PERDA DA GARANTIA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - No caso de rescisão de contrato, por descumprimento de cláusula contratual por parte da CONTRATADA, será acionada, imediatamente após a rescisão a garantia, para sanar possíveis danos acarretados ao CONTRATANTE.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A despesa, decorrente dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, ficarão a cargo da CONTRATADA.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este contrato em quatro (04) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis,    de                de 1999.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SC

JOÃO MARTINS

PRESIDENTE

________________________________

TESTEMUNHAS

____________________________     ___________________________

MEMORIAL DESCRITIVO PARA A REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE LAGES

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta reforma parcial no prédio do Fórum da Comarca de Lages, cuja área total construída corresponde a 5.162,21 m2, tem como objetivo a execução de serviços corretivos e de manutenção. Os serviços deverão ser executados por mão-de-obra especializada de primeira qualidade, não sendo permitida a presença de iniciantes.

II - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.00 - IMPERMEABILIZAÇÕES

- Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos junto e vigas de baldrame: Será impermeabilizada contra umidade ascendente obedecendo os seguintes procedimentos:

- Retirada do revestimento com reboco em todo o perímetro do prédio até a altura na parede de 50 cm, a partir da parte superior das vigas de baldrame.

- Preparar a área a ser tratada, removendo todas as partículas soltas, poeiras e quaisquer sujidade, incluindo as vigas de baldrame.

- Aplicar 3(três) demãos cruzadas, com consumo mínimo de 1 kg/demão/m2, do produto VIAPLUS 1000, da marca VIAPOL, ou similar, de acordo com seu manual de aplicação, nas vigas de baldrame e nas paredes que foi retirado o revestimento com reboco.

- Executar drenagem utilizando tubo de PVC rígido corrugado ( 75 mm, da marca TIGRE, ou similar, envolto em manta de bidin, da marca RHODIA, ou similar, instalados em caixa de brita com 40 cm de largura. Em cada extremidade do prédio deverá ser confeccionada uma caixa coletora com dimensões de 40x40 cm, chapiscada e rebocada internamente, com tampa de concreto, sendo que a distância entre as mesmas não poderá ultrapassar a 20 m, totalizando 14 unidades. A drenagem deverá ter a inclinação para a parte frontal da edificação, e os afluentes serão destinados a dois sumidouros ou a rede pluvial pública.

- Refazer o revestimento com reboco da altura de 50 cm, o qual foi retirado na primeira etapa deste procedimento, adicionando-se ao mesmo o impermeabilizante SIKA-1, da marca SIKA, ou similar, de acordo com seu manual de aplicação, sendo que o chapisco a ser aplicado também deverá conter o mesmo impermeabilizante. Na junção do revestimento com reboco novo e o já existente, deverá ser executado um sulco, a fim de que a superfície entre os mesmos seja separada.

01.02 - Floreiras: As floreiras serão impermeabilizadas obedecendo os seguintes procedimentos:

- Remoção das folhagens e materiais de plantio.

- Retirar impermeabilização já existente.

- Preparação das superfícies com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3, com cantos arredondados, ( ( 75 mm, com inclinação mínima de 1%  para os extravasores.

- Aplicação da manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros de APP (polipropileno atático), com espessura de 4 mm, estruturada com não tecidos de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado, com composição exclusiva de herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, com transpasse mínimo de 10 cm nas sobreposições, do tipo TORODIN ANTIRAIZ, da marca VIAPOL, ou similar.

- Teste de pressão hidrostática com lâmina de água de no mínimo 5 cm, durante 72 horas.

- Colocação de proteção mecânica com argamassa de 1:3, com espessura de 2,5 cm, sobre o papel kraft, o qual servirá como camada separadora entre a manta e a proteção mecânica. Nas paredes das floreiras o revestimento com reboco deverá ser armado com tela metálica.

- Recolocação dos materiais de plantio e folhagens.

Total = 85,50 m2

01.03 - Marquise: A marquise será impermeabilizada obedecendo os seguintes procedimentos:

- Retirar impermeabilização já existente.

- Preparação das superfícies com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3, com cantos arredondados, ( ( 75 mm, com inclinação mínima de 1% para os extravasores.

- Aplicação de 1 (uma) demão de revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bi-componente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, do tipo VIAPLUS 1000, da marca VIAPOL, ou similar.

- Aplicação de impermeabilizante à base de resinas elastômeras de poliuretano, bi-componente, cor branca, com consumo de 1,5 kg/m2, do tipo IMP-B, da marca VIAPOL, ou similar.

- Teste de pressão hidrostática com lâmina de água de no mínimo 5 cm, durante 72 horas.

Total = 25,00 m2

01.04 - Lajes descobertas dos reservatórios superiores: Serão impermeabilizadas obedecendo os seguintes procedimentos:

- Retirar impermeabilização já existente.

- Retirar camada de regularização já existentes.

- Nas extremidades das lajes dos reservatórios superiores e da casa de máquinas deverão ser executadas abas de proteção, as quais serão alojadas através de aço ( 5,0 C. 20 cm, utilizando-se para a fixação junto às lajes, adesivo estrutural base epóxi, tipo Compound adesivo, da marca VEDACIT, ou similar, conforme detalhes e especificações em anexo.

- Preparação das superfícies com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3, com cantos arredondados, ( ( 75 mm, com inclinação mínima de 1% para os extravasores.

- Aplicação da manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros de APP (polipropileno atático), com espessura de 4 mm, estruturada com não tecidos de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado, com transpasse mínimo de 10 cm nas sobreposições, do tipo TORODIN, da marca VIAPOL, ou similar.

- Teste de pressão hidrostática com lâmina de água de no mínimo 5 cm, durante 72 horas.

- Colocação de proteção mecânica com argamassa de 1:3, com espessura de 2,5 cm, com quadros máximos de 2,0x2,0 m, ou em quadrados proporcionais e adaptados às dimensões dos locais, sobre papel kraft, o qual tem a finalidade de servir como camada separadora entre a manta e a proteção mecânica.

- Confecção de juntas de dilatação de 2 cm de altura e 2 cm de espessura na proteção mecânica, as quais deverão ser preenchidas com elastômeros do tipo mastique à base de poliuretano com alcatrão, bi-componente NVA, com consumo mínimo de 0,60 kg/m2, do tipo DENVERJUNTA, da marca DENVER, ou similar.

Observação: Os mastros, captores e estais das instalações de pára-raios deverão ser retirados, e após executada a nova impermeabilização, deverão ser devidamente recolocados. Para instalar novamente os mastros, deverá ser confeccionada base de concreto, a qual será impermeabilizada através de arremates, e os estais deverão ser recolocados sobre as abas de proteção a serem construídas, conforme procedimento relacionado neste item.

Total = 68,00 m2

02.00 - RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO COM REBOCO

02.01 - Tratamento de rachaduras: Para o tratamento de rachaduras deverá ser obedecido os procedimentos abaixo relacionados:

- Retirada do revestimento com reboco na faixa de aproximadamente 15 cm para cada lado da rachadura.

- Regularização da superfície, aplicando argamassa 1:3 com adesivo acrílico.

- Colocação de tela metálica zincada nº 2,5 com largura mínima de 20 cm.

- Execução de revestimento com reboco de massa única 1:2:9, com rebaixo de 2 mm.

- Aplicação de pintura elástica estruturada com tela de poliéster de 20 cm de largura.

- Aplicação de massa acrílica elástica.

Total =  30,00 m.l

02.02 - Tratamento de trincas: Para o tratamento de trincas deverá ser obedecido os procedimentos abaixo relacionados:

- Abertura das trincas com o abretrinca da marca SUVINIL, ou similar (ferramenta própria para este fim), ou esmerilhadeira elétrica, resultando numa abertura cm formato em “V”, com largura mínima de 10 mm e profundidade mínima de 8 mm.

- Lixar a área a ser tratada, mecânica ou manualmente, sendo que deverá estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, poeiras e quaisquer outras sujidades.

- Aplicar 1 (uma) demão de SUVINIL fundo preparador de paredes, ou similar, diluído na proporção 2:1 de SUVINIL diluente 6870, ou similar

- Aguardar a secagem, no mínimo 4 horas e aplicar SELATRINCA (com quartzo) da marca SUVINIL, ou similar.

- Aplicar novamente o SELATRINCA, após a secagem da primeira aplicação, no mínimo 24 horas.

- Sobre a trinca já vedada, aplicar 1 (uma) demão de SUVIFLEX, ou similar, diluído com cerca de 10% de água.

- Aguardar a secagem.

- Desbastar a superfície onde será estendida a tela, de maneira a facilitar o posterior nivelamento com SUVINIL massa acrílica, ou similar.

- Estender tela de nylon de 20 cm de largura, fixando-a com uma nova demão de SUVIFLEX, igualmente diluído.

Total = 600,00 m.l

02.03 - Tratamento de reboco deteriorado: O revestimento com reboco que se encontra deteriorado, inconveniente este que impossibilita a eficiente proteção e aderência às paredes, ou qualquer outro tipo de material, deverá ser removido e substituído, sendo que os revestimentos com reboco existentes nos reservatórios superiores deverão ser totalmente retirados e substituídos na íntegra. Deve ser incluído neste item a recuperação de todo o revestimento com reboco que se encontra trincado nas proximidades das juntas de dilatação e paredes frontais da escada do Ministério Público.

Total = 380,00 m2

03.00 - RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO

03.01 - Junta de dilatação: Para a recuperação das juntas de dilatação deverá ser obedecido os procedimentos abaixo relacionados:

- Retirada de todos os materiais existentes no interior das juntas de dilatação.

- Refazer revestimento com reboco próximo às juntas de dilatação, de maneira que os arremates a serem executados nas proximidades das mesmas possibilite a total desvinculação entre os blocos.

- Preparar as superfícies das juntas de maneira que as mesmas permaneçam limpas, secas, isentas de partículas soltas, poeiras ou quaisquer outras sujidades.

- Aplicação de DENVERFLEX PRIMER, nas laterais da junta, aguardando a secagem entre 30 minutos no mínimo e 5 horas no máximo.

- Aplicação de mástique tipo DENVERFLEX, da marca DENVER ou similar, necessariamente deve ser colocado material compreensível no fundo da junta, a fim de moldar a seção, respeitando que a profundidade do mástique a ser aplicado seja a metade da largura.

- Colocar tapa-juntas em perfil de alumínio, fixados devidamente sobre o revestimento com reboco das proximidades das juntas.

Total = 294,00 m.l

04.00 - COBERTURA

04.01 - Proteção de platibandas com chapa de alumínio: Deverá ser colocada sobre a parte superior das platibandas dos poços de ventilação e iluminação chapas de alumínio com 0,8 mm de espessura, com pingadeiras para ambos os lados, fixadas em contramarcos de madeira de lei através de parafusos e arruelas de aço inoxidável, e posteriormente protegidos devidamente com borracha de silicone tipo brascoved si, da marca BRASCOLA, ou similar.

Total = 22,00 m.l

04.02 - Lajes descobertas dos reservatórios superiores: Na visita destinada a servir de inspeção ao interior dos reservatórios superiores, deverá ser executada uma cinta em concreto, fixada através de armadura com aço ( 4,2 mm, utilizando-se para a sua fixação, adesivo estrutural base epóxi, tipo Compound adesivo, da marca VEDACIT, ou similar.

Total = 3 unidades

05.00 - PINTURA

05.01 - Textura acrílica: Nas paredes externas deverá ser aplicada textura acrílica da marca SUVINIL,  ou similar, sendo que, antecipadamente as superfícies devem ser preparadas, procedendo-se com a raspagem, escovação com escova de aço, lixação completa e lavação com água corrente sobre pressão, de maneira a remover do revestimento com reboco e pintura antiga, qualquer mancha, sujidade ou material sólido a eles aderidos. Na ocorrência de mofo e/ou fungos, deverá ser aplicado adstringente (a base de hipoclorito de sódio), aguardar a secagem, e após lavar com água corrente, conforme especificação do fabricante. A empresa somente iniciará os serviços de aplicação do fundo selador e textura acrílica, após todos os serviços de preparação das superfícies serem aprovados pela fiscalização.

Total = 3.640,00 m2

05.02 - Pintura acrílica: Os tetos, paredes internas e externas, pilares, pequenas vigas e as platibandas de cimento amianto deverão ser pintados com tinta acrílica fosca da marca SUVINIL, ou similar, em 2 (duas) demãos. Antecipadamente as superfícies devem ser preparadas para a nova pintura, procedendo-se com a raspagem, escovação com escova de aço, lixação completa e lavação com água corrente sobre pressão, de maneira a remover do revestimento com reboco e pintura antiga, qualquer mancha, sujidade ou material sólido a eles aderidos. Na ocorrência de mofo e/ou fungos, deverá ser aplicado adstringente (a base de hipoclorito de sódio), aguardar a secagem e, após lavar com água corrente, conforme especificação do fabricante. O muro de limite do terreno da parte lateral esquerda deve ser incluído neste item. A empresa somente iniciará os serviços de pintura, incluindo a aplicação do fundo selador, o qual deverá ser da marca SUVINIL, ou similar, após todos os serviços de preparação das superfícies serem aprovados pela fiscalização.

Total = 18.947,00 m2

05.03 - Pintura a óleo: Todas as superfícies metálicas, deverão ser pintadas com tinta a óleo fosca, da marca SUVINIL, ou similar, em 2 (duas) demãos, antecedidas de 1 (uma) demão de tinta epóxi. Antecipadamente as superfícies devem ser preparadas para a nova pintura, procedendo-se com a raspagem, lixação e limpeza completa com o uso de pano úmido. A empresa somente iniciará os serviços de pintura, após todos os serviços de preparação das superfícies serem aprovados pela fiscalização.

Total = 844,00 m2

05.04 - Pintura esmalte acetinado: Todas as superfícies das forras e vistas das esquadrias das portas deverão ser pintadas com tinta esmalte acetinado fosco, da marca SUVINIL, ou similar, em 2 (duas) demãos. Antecipadamente as superfícies devem ser preparadas para a nova pintura, procedendo-se com a lixação e limpeza.

Total = 545,00 m2

05.05 - Pintura esmalte acetinado especial: Todas as superfícies das esquadrias das portas do tipo EUCAPLAC deverão ser pintadas com tinta esmalte acetinado fosco especial, código 957-PP, da marca CORAL, ou similar, em 2 (duas) demãos. Antecipadamente as superfícies devem ser preparadas para a nova pintura, procedendo-se com a lixação e limpeza.

Total = 1.090,00 m2

05.06 - Pintura em concreto aparente: As superfícies das pingadeiras em concreto aparente do muro de limite do terreno da parte lateral esquerda deverão ser lixadas e pintadas com 2 (duas) demãos de verniz poliuretano, da marca SUVINIL, ou similar.

Total = 21,50 m2

06.00 - ESQUADRIAS

06.01 - Esquadria de alumínio: Deverá ser instalada em cada volume que abriga o barrilete do reservatório superior 1 esquadria de alumínio tipo veneziana 70x90 cm, linha 25, da marca ALCOA, ou similar, sendo que a vedação contra as intempéries deverá ser através de borracha de silicone, tipo brascoved si, da marca BRASCOLA, ou similar.

Total = 3 unidades

06.02 - Corrimãos e guarda-corpos metálicos: Os corrimãos e guarda-corpos que se encontram com problemas de fixação junto ao piso de basalto polido e/ou entre os próprios, deverão ser devidamente reparados, através da utilização de cantoneiras de aço para fixá-los junto ao piso de basalto polido e solda elétrica para fixá-los entre os mesmos, respectivamente.

06.03 - Esquadrias de portas dos gabinetes sanitários de portadores de deficiência física com ferragens completa: As portas dos gabinetes sanitários dos portadores de deficiência física deverão ser retiradas, e substituídas por novas portas com dimensões de 80x210 cm, respeitando o mesmo modelo e materiais daquelas já existentes. As fechaduras serão da marca LA FONTE, ou similar e as dobradiças serão de latão, 3.1/2”, sendo que cada porta terá 3 dobradiças.

Total = 8 unidades

06.04 - Escadas de marinheiro: As escadas de marinheiro dos reservatórios superiores e de acesso à laje da casa de máquina deverão ser retiradas e fixadas novamente, sendo que na parte junto à parede de concreto do reservatório superior deverá ser fixada com adesivo estrutural base epóxi, tipo Compound adesivo, da marca VEDACIT, ou similar. Junto à parede de alvenaria de tijolos furados deverá ser fixada através de parafusos sobre placa de aço galvanizada e pintada, obedecendo o seguinte procedimento: primeiramente adaptar os parafusos na escada de marinheiro, chapiscar e rebocar internamente parte da parede com argamassa forte 1:3, na área compreendida de 15x30 cm, com espessura mínima de 1,0 cm, após, sobre o revestimento colocar uma chapa de aço galvanizada e pintada com dimensões 2”x4”x3/16”.

06.05 - Porta de vidro temperado: Demolir parede de alvenaria de tijolos furados e retirar as esquadrias de janelas de alumínio localizadas junto às floreiras da parte posterior do hall/foyer, a fim de instalar porta de vidro temperado com 10,0 mm de espessura, cor fumê, da marca BLINDEX, ou similar. As portas serão de abrir com 2 folhas, com dimensões de 150x210 cm, com contraventamento de 30,0 cm, providas de 2 puxadores da marca DORMA, ou similar, 2 molas hidráulica de piso da marca MEROM, ou similar, ferragens cromadas completa da marca LA FONTE, ou similar e faixa jateada simples com altura de 10,0 cm.

Total = 8,00 m2

06.06 - Porta pantográfica: Em cada porta de vidro temperado deverá ser instalada uma porta pantográfica com ferragens completa, da marca LA FONTE, ou similar.

Total = 8,00 m2

06.07 - Pele de vidro: Executar reparos na esquadria de pele de vidro, localizada na fachada frontal, mapeando as infiltrações e penetrações de águas pluviais existentes na mesma e, posteriormente, proceder com os serviços que se fizerem necessários para extinguir os problemas retro citados. Concluídos os serviços, a empresa responsável pela reforma deverá realizar testes de estanqueidade em toda superfície da pele de vidro e adjacências, com intuito de concluir se o processo de vedação empregado na mesma, atingiu o resultado esperado.

06.08 - Vedação das esquadrias das janelas: A vedação das esquadrias das janelas atualmente existentes deverá ser retirada, e procedida uma nova vedação, utilizando-se borracha de silicone, tipo brascoved si, da marca BRASCOLA, ou similar. Antes da aplicação da borracha de silicone, as superfícies devem permanecer limpas, secas, isentas de partículas soltas, poeiras ou quaisquer outras sujidades.

06.09 - Esquadrias de portas internas: Deverá ser procedido ajustes em todas as portas internas de maneira que as mesmas proporcionem a perfeita operacionalidade.

07.00 - PAVIMENTAÇÃO

07.01 - Piso de basalto polido do hall/foyer e escada de acesso principal ao prédio: Deverá ser executado piso de basalto polido, conforme o padrão daquele já existente, em parte do local anteriormente destinados às floreiras, uma vez que, para acessar às portas de vidro temperado a serem instaladas, as mesmas, necessariamente terão as suas dimensões alteradas para menor. Neste item deverá ser incluída a execução das novas paredes das floreiras, as quais deverão ser executadas de acordo com as já existentes, incluindo as soleiras de granito polido. Uma peça de basalto polido do degrau da escada de acesso principal ao prédio encontra-se quebrada, a mesma deverá ser retirada, e substituída por outra do mesmo padrão daquelas já existentes no local.

Total = 8,50 m2

07.02 - Fita anti-derrapante: Será colocada fita anti-derrapante, tipo lixa, com largura mínima de 5 cm, da marca 3 M, ou similar, em todos os degraus e patamares das escadas internas de basalto polido.

Total = 196,00 m.l

07.03 - Novo piso cerâmico em gabinetes sanitários e copas: Será retirado os pisos cerâmicos de gabinetes sanitários e copas que se encontram trincados e/ou quebrados, e substituídos por novos pisos do mesmo padrão e tipo daqueles já existentes. Todas as peças dos demais gabinetes sanitários e copas que se encontram soltos, deverão ser fixados devidamente na regularização dos pisos.

Total = 47,00 m2

08.00 - ELEVADOR

08.01 - O prédio será atendido por um elevador social, da marca SUR, linha OMICRON, ou similar, com capacidade para oito passageiros, do tipo convencional, velocidade de 60 mpm., com acionamento eletrônico da máquina de tração e frenagem através do próprio motor de tração com o controle da unidade eletrônica, 4 paradas (0, 1, 2 e 3), cabina com painéis de aço escovado inoxidável, piso de basalto polido, iluminação indireta por lâmpadas fluorescentes, luz de emergência e portas da cabina e dos pavimentos automáticas, do tipo abertura central, em aço inoxidável escovado, dotadas de dispositivo eletrônico para detectar a obstrução do fechamento devido a presença do usuário. Os respectivos marcos e batentes também deverão ser em aço inoxidável escovado, assim como, o painel frontal, acessórios e guarda-corpo instalado no painel de fundo. Será dotado de dispositivo eletrônico destinado ao controle de temperatura da cabina através de acionamento automático do sistema de ventilação e acionamento de alarme quando premido o respectivo botão da cabina. Terá ainda sistema indicativo da posição do mesmo em todos os pavimentos e cabina, bem como, fonte destinada a iluminação de emergência com alimentação autônoma através de bateria e sistema de comunicação em caso de falta de alimentação elétrica comercial na edificação, seguindo devidamente o projeto executivo da empresa responsável pelo fornecimento do elevador. A caixa existente destinada a instalação do elevador tem dimensões de 1,70x1,70 m.

Total = 1 unidade

08.02 - A empresa providenciará todos os serviços, seguindo rigorosamente todas as especificações e recomendações do fabricante para que a máquina de tração do elevador possa ser instalada, ou seja, adaptação da casa de máquinas, procedendo-se com o fornecimento de extintores, abertura na laje para que seja confeccionado um alçapão com dimensões de 0,90x1,20 m e fixação de 2 ganchos de aço, os quais serão destinados ao deslocamento da máquina de tração do elevador, sendo que, 1 gancho deverá ser fixado em posição sobre o alçapão, e o outro, sobre o local onde será instalada a máquina de tração do elevador. A empresa responsável pela reforma terá responsabilidade sobre todo o sistema estrutural a ser executado, considerando que, antes do início de qualquer serviço, a mesma deverá encaminhar à Coordenadoria de Engenharia do T.J. o plano de execução de todos os serviços envolvidos, para que seja apreciado pelo corpo de engenheiros e, se aprovado, será liberado, e por conseguinte, os serviços deverão ser iniciados.

08.03 - Será ainda de responsabilidade da empresa contratada a execução dos serviços que possibilitarão a alimentação dos equipamentos à rede elétrica, quais sejam:

- Substituição do quadro de distribuição terminal instalado na casa de máquinas embutido na parede de alvenaria, o qual será metálico, fabricado com chapa mínima 16 BWG, protegido com pintura antioxidante cinza, com moldura, espelho de proteção, porta articulada por meio de dobradiças com fecho rápido, contendo bastidores metálicos apropriados para montagem de até 12 disjuntores monopolares, 220 V, contendo barramentos para as três fases, neutro isolado e terra, referência 412, fabricação Moratori, ou similar. Este quadro deverá ser montado da seguinte forma: os barramentos principais serão alimentados pelo circuito do elevador 3 # 10 mm² e um disjuntor tripolar de 30 A, 380 V, será conectado aos barramentos secundários que deverão ser duplicados. Os demais barramentos secundários serão eliminados. Os demais disjuntores serão alimentados diretamente com os circuitos existentes que chegam neste quadro derivando do CD 1A, conforme projeto elétrico original. Os fios neutro e terra serão conectados aos barramentos próprios, sendo que o primeiro, isolado da carcaça do quadro.

- Lançar na tubulação existente circuito com cabos 750 V, 5 # 10 mm² (3 fases/neutro/terra), para alimentação do quadro de distribuição terminal da casa de máquinas, o qual derivará do quadro de distribuição do térreo denominado CD 1A, protegido por disjuntor tripolar de 30 A, 380 V, conforme projeto elétrico original. Os fios de bitola # 10 mm² existentes serão eliminados. Serão de coloração preta os cabos utilizados para as fases, azul claro para neutro e verde para terra.

- O fio terra será conectado diretamente ao barramento do CD 1A. A resistência de aterramento deverá ser medida, devendo ser igual ou inferior a 10 (. A empresa contratada deverá apresentar à fiscalização da obra laudo de medição da resistência de terra.

09.00 - URBANIZAÇÃO

09.01 - Reparos na calçada de basalto serrado: A calçada de basalto que serve de passagem aos pedestres deverá ser totalmente retirada, o solo deverá ser novamente energicamente compactado, colocado novo leito de pedra britada e, finalmente recolocadas as pedras que compõem a calçada. A calçada reparada deverá ter o nível acima do atualmente existente, ou seja, deverá ter o nível original de projeto, uma vez que o terreno do local sofreu acomodação generalizada do solo e totalmente desvinculada das paredes.

09.02 - Novas calçadas de basalto serrado: Deverão ser executadas calçadas de basalto serrado, sobre leito de pedra britada e solo energicamente compactado, em conformidade com o padrão daquelas já existentes, nos locais a seguir relacionados:

- Dos estacionamentos privativos dos Juizes e Promotores até as futuras portas de acesso aos mesmos, as quais foram comentadas no sub-item  06.05 – Porta de vidro temperado, cuja largura deverá ser de 2 m.

- Em complemento da calçada já existente na fachada frontal direita, acrescentando a mesma mais 2 pedras de basalto, totalizando a largura de 2,10 m, possibilitando assim a harmonia com aquela já existente na fachada frontal esquerda.

- Em complemento da calçada já existente na fachada lateral esquerda, compreendendo o espaço entre a mesma ao meio-fio do estacionamento de funcionários e usuários do Fórum.

Total = 91,50 m2

09.03 - Muro de limite do terreno: O muro de limite do terreno da lateral direita deverá ter o chapisco e pintura totalmente retirados e, posteriormente deverão ser executados novos chapisco, revestimento com reboco e pintura. Na parte superior do muro deverá ser confeccionada pingadeira em concreto com leve armadura, tipo losango, com pingadeiras de 2,5 cm para ambos os lados, utilizando-se formas de maderit plastificada, sendo que, para se obter a melhor aderência entre a pingadeira e o muro já existente, a última fiada de tijolos deverá ter a sua parte superior retirada.

Total = 94,00 m2

09.04 - Floreiras: Próximo às mãos francesas que foram recentemente colocadas para atender às exigências do projeto do reforço estrutural, deverão ser executadas floreiras em forma de triângulo equilátero, com lados de 1,20 m, rebaixadas em relação ao nível da calçada em 0,40 m, e correspondentes paredes acima do nível em 0,20 m. As paredes serão chapiscadas e rebocadas em ambos os lados, e na sua parte superior terá proteção com pedras de basalto polido, conforme o padrão daquelas já existentes, sendo que a impermeabilização a ser adotada, seguirá os mesmos procedimentos especificado no sub-item 01.02 deste memorial descritivo, inclusive o plantio de folhagens.

Total = 2 unidades

10.0 - LIMPEZA GERAL

10.01 - O prédio será entregue completamente limpo, interna e externamente, sendo que o entulho deverá ser removido do terreno do Fórum e proximidades.

III - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01 - Caso acontecer danos no local e proximidades da presente reforma, a empresa responsável pela obra providenciará os devidos reparos.

02 - Em todas as etapas da execução da presente reforma não será admitida a presença de iniciantes ou de mão-de-obra desqualificada, sendo que na execução dos serviços deverá ser obedecido os rigorosos padrões construtivos em engenharia civil, sob pena dos serviços serem totalmente paralisados e a empresa responsabilizada pelo incidente.

03 - A reforma deverá ser executada em etapas, uma vez que o Fórum não será desocupado, resultando que, os serviços deverão ser programados conjuntamente com a administração daquele Juízo, esta Coordenadoria de Engenharia e a empresa responsável pela reforma.

04 - A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Serão lavados convenientemente todos os pisos, revestimento com azulejos, aparelhos sanitários, louças, metais, vidros, etc., devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas, argamassas, e quaisquer outras sujidades.

05 - Todas as luminárias, blobos, espelhos de caixas de embutir, canaletas, rodapés de corda de Nylon, protetores de aparelhos de ar condicionado e outros, deverão ser removidos para a aplicação da pintura e, posteriormente devem ser recolocados devidamente no local de origem.

06 - Para executar os serviços da presente reforma, o deslocamento de móveis e equipamentos é única e exclusivamente da responsabilidade da empresa.

07 - Qualquer dano que venha a acontecer nos móveis e equipamentos, quando do deslocamento dos mesmos para executar a reforma, a empresa será responsabilizada e providenciará todos os reparos que se fizerem necessários.

08 - Tendo em vista os serviços que serão executados nos reservatórios superiores e casa de máquinas, a fiscalização exigirá a limpeza completa da cobertura, verificação da presença de telhas defeituosas, caso positivo, providenciar a substituição e testes para comprovar a desobstrução dos condutores verticais de águas pluviais.

09 - Antes da aplicação da pintura nas paredes, deverá ser verificado se as mesmas estão completamente secas.

Florianópolis, novembro de 1998.

Coordenadoria de Engenharia

Gabinete da Presidência

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

| PLANILHA DE ORÇAMENTO |
| --- |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA |
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| COORDENADORIA DE ENGENHARIA |
| Obra: Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de LAGES |
| Engº Resp.: Gílson T. Pereira - CREA/SC 17.308-D |
| Local: Lages - SC |
| Data: 03/11/98 |
| Endereço: Rua Belizário Ramos, 3650 |
| Item | Descrição dos Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unit. | Preço Total | Total do item |
| 01.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 14.919,25 |
| 01.01 | Alvenaria de tijolos furados e vigas de baldrame | 1,00 | VB | 9.580,00 | 9.580,00 |  |
| 01.02 | Floreiras | 85,50 | m2 | 27,50 | 2.351,25 |  |
| 01.03 | Marquise | 25,00 | m2 | 42,00 | 1.050,00 |  |
| 01.04 | Lajes dos reserv. superiores e casa de máquinas | 68,00 | m2 | 28,50 | 1.938,00 |  |
| 02.00 | RECUPERAÇÃO DO REBOCO |  |  |  |  | 8.620,00 |
| 02.01 | Tratamento de rachaduras | 30,00 | m.l | 15,00 | 450,00 |  |
| 02.02 | Tratamento de trincas | 600,00 | m.l | 9,50 | 5.700,00 |  |
| 02.03 | Tratamento do reboco deteriorado | 380,00 | m2 | 6,50 | 2.470,00 |
|  | 03.00 | RECUPERAÇÃO JUNTA DE DILATAÇÃO |
|  | 7.350,00 |
| 03.01 | Aplicação de mástique e novo tapa-junta | 294,00 | m.l | 25,00 | 7.350,00 |
|  | 04.00 | COBERTURA |
|  | 665,00 |
| 04.01 | Proteção de platibandas c/ chapas de alumínio | 22,00 | m.l | 23,00 | 506,00 |
|  | 04.02 | Proteção de reservatório superior | 3,00 | unid | 53,00 | 159,00 |
|  | 05.00 | PINTURA |  |  |  |  | 129.754,20 |
| 05.01 | Textura acrílica | 3.640,00 | m2 | 3,80 | 13.832,00 |
|  | 05.02 | Pintura acrílica | 18.947,00 | m2 | 5,20 | 98.524,40 |  |
| 05.03 | Pintura a óleo | 844,00 | m2 | 6,80 | 5.739,20 |  |
| 05.04 | Pintura esmalte acetinado | 545,00 | m2 | 6,90 | 3.760,50 |  |
| 05.05 | Pintura esmalte acetinado especial | 1.090,00 | m2 | 7,10 | 7.739,00 |  |
| 05.06 | Pintura em concreto aparente | 21,50 | m2 | 7,40 | 159,10 |  |
| 06.00 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10.782,50 |
| 06.01 | Esquadrias de alumínio | 3,00 | unid. | 138,00 | 414,00 |  |
| 06.02 | Corrimãos e guarda-corpos metálicos | 1,00 | VB | 720,00 | 720,00 |  |
| 06.03 | Porta de BWC p/ portadores de defic. física | 8,00 | unid. | 112,00 | 896,00 |  |
| 06.04 | Escada de marinheiro | 1,00 | VB | 480,00 | 480,00 |  |
| 06.05 | Porta de vidro temperado | 8,00 | m2 | 235,00 | 1.880,00 |  |
| 06.06 | Porta pantográfica | 8,00 | m2 | 110,00 | 880,00 |  |
| 06.07 | Pele de vidro | 1,00 | VB | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  | 06.08 | Vedação das esquadrias | 1.445,00 | ml | 2,50 | 3.612,50 |
|  | 06.09 | Esquadrias de portas internas | 1,00 | VB | 800,00 | 800,00 |
|  | 07.00 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 2.410,10 |
| 07.01 | Piso de basalto polido | 8,50 | m2 | 55,00 | 467,50 |  |
| 07.02 | Fita anti-derrapante | 165,50 | m.l | 6,20 | 1.026,10 |
|  | 07.03 | Novo piso cerâmico em BWCs e copas | 47,00 | m2 | 19,50 | 916,50 |
|  | 08.00 | ELEVADOR |  |  |  |  | 37.932,00 |
| 08.01 | Elevador cfe. memorial descritivo | 1,00 | unid | 36.000,00 | 36.000,00 |  |
| 08.02 | Adaptações na casa de máquinas | 1,00 | VB | 1.200,00 | 1.200,00 |
|  | 08.03 | Instalações elétricas |
| Substituição do quadro de distribuição | 1,00 | VB | 290,00 | 290,00 |
| Lançamento de circuito alimentador | 150,00 | m | 1,48 | 222,00 |
| Medição de aterramento | 1,00 | VB | 140,00 | 140,00 |
| Instalação de disjuntor tripolar, 30 A | 2,00 | pç | 40,00 | 80,00 |
|  | 09.00 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 4.572,80 |
| 09.01 | Reparos na calçada de basalto serrado | 1,00 | VB | 880,00 | 880,00 |  |
| 09.02 | Novas calçadas de basalto serrado | 91,50 | m2 | 28,00 | 2.562,00 |  |
| 09.03 | Muro de limite do terreno | 94,00 | m2 | 8,20 | 770,80 |  |
| 09.04 | Floreiras externas | 2,00 | unid | 180,00 | 360,00 |  |
| 10.00 | LIMPEZA GERAL |
|  | 1.290,55 |
| 10.01 | Executar limpeza geral | 5.162,21 | m2 | 0,25 | 1.290,55 |
|  | VALOR TOTAL |  |
|  | 218.296,40 | 218.296,40 |