ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

Se o presente edital for de interesse, favor preencher o formulário e enviar-nos através de nosso e-mail: licita@tj.sc.gov.br ou pelo fax (048) 221-1310, para que possamos informar-lhe sobre eventuais alterações.

| Edital n.º: | Objeto: |
| --- | --- |
| Nome/Razão Social: |
| C.N.P.J./C.P.F.: |
| Endereço: |
| Cidade: | Município: |
| Estado: | CEP: |
| Pessoa para Contato: | E-mail: |
| Fone: | Fax: |

Atenciosamente,

Comissão de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  N.° 053/99

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CGC n° 83.845.701/0001-59, através da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, destinada ao recebimento de propostas para AQUISIÇÃO DE SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO, em conformidade com a Lei n.° 8.666,  de 21/06/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e Decreto Estadual n° 4.490, de 19/05/94, adotado através da Resolução TJSC n.º 017/94-GP.

01 - TERMOS DE REFERÊNCIA

01.01 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do item orçamentário 4120.00.01 – Máquinas, Motores e Equipamentos  em Geral do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, Projeto/Atividade 1039, para o exercício de 1999.

01.02 -  DO OBJETO – Aquisição de servidores e estações de trabalho, conforme especificações contidas no ANEXO I.

01.03 – As proponentes que optarem pela retirada do Edital e seus anexos pela Internet, deverão cientificar o recebimento deste, declarando a razão social, telefone, fax e e-mail à Seção de Licitação deste Tribunal, através do e-mail licita@tj.sc.gov.br, e ou via fac-símile (048) 221-1310.

01.04 - Local e horário de expediente para esclarecimentos e informações aos licitantes: na Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5° andar mezanino (5°A), localizada na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina das 14:00 as 18:00 horas, telefones (048) 221-1205 e 221-1064, e FAX (048) 221-1310.

02 - DA ENTREGA

02.01- O envelope n° 01 -  HABILITAÇÃO   e o envelope  n° 02 - PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados,  até às 15:00 (quinze) horas do dia 20 de julho de 1999, no 5° andar mezanino (5°A), na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizada na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso dos mesmos (respectivamente) os seguintes dizeres:

a) Envelope n° 01 - HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

TOMADA DE PREÇOS N.° 053/99

ABERTURA PARA ÀS 15:00 HORAS DO DIA 20/07/99

b) Envelope de n° 02 - PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

TOMADA DE PREÇOS N.° 053/99

03 - DO CREDENCIAMENTO

03.01 - Será admitido no máximo 01 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n° 01 - HABILITAÇÃO. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura o representante devidamente credenciado.

04 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

04.01 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I - até às 15:00 horas do dia 20 de julho de 1999, no 5° andar mezanino (5°A), na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizada na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro,  Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina.

04.02 - DA ABERTURA DO ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO

I -  às 15:00 horas do dia 20 de julho de 1999, no 5° andar mezanino (5°A), na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina;

II - a Comissão Especial de Licitação procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) dos proponentes, devidamente identificado(s), que encontrarem-se presentes e pelos Membros da Comissão;

III - a Comissão Especial de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências do Edital e  inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.  Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

IV - será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope n.º 01 - HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos Membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s), onde constarão as eventuais observações;

V - o envelope n.º 02 - PROPOSTA  do(s) licitante(s) inabilitado(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Divisão de Compras através da Comissão Especial de Licitação, a partir do dia marcado para abertura dos envelopes  n.º 02  - PROPOSTA, pelo prazo máximo de até 30 dias. Caso o(s) licitante(s) não o faça(m), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) após o julgamento final da licitação.

04.03 - DA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA

I - no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão Especial de Licitação que procederá a abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS, devidamente identificados, das  empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelo(s) representante(s) dos proponentes, devidamente identificado(s), que encontrarem-se presentes e pelos Membros da Comissão;

II - as PROPOSTAS serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão Especial de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital;

III - de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos Membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s) e onde constarão as eventuais observações.

05 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO

05.01 - No envelope n° 01 – HABILITAÇÃO, fechado e/ou lacrado, deverá conter os documentos  a seguir relacionados, que deverão ser apresentados em 01 (uma) cópia  autenticada, ou cópia com apresentação do original, rubricadas e paginadas (Ex. 01/05, 02/05, ... , 05/05) em todas as folhas. O(s) original(is) poderá(ão) estar dentro ou fora do envelope.

OBSERVAÇÃO: "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se a conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados." Provimento n° 12/92, item 8, letra b, da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal.

I – Carta de apresentação (facultativo),onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o nome e assinatura do responsável, bem como o telefone e fax para contato;

a) a carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente.

II - Certificado de Registro no Cadastro Específico deste Tribunal, compatível com o objeto licitado;

a) no Certificado de Registro Cadastral deverá constar claramente o ramo do objeto licitado.

III - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - Certificado de Regularidade de Situação - CRS perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990;

V - prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal), Estadual e Municipal  da sede (matriz ou filial) do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. As certidões para comprovação da regularidade, só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento,  ou com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

a) as empresas participantes da presente licitação deverão obedecer o que determina a legislação específica da sede (matriz ou filial) do licitante, concernente a prova de regularidade  para com a Fazenda Estadual e Municipal;

b) para os municípios que emitem  prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, os proponentes deverão apresentar as duas certidões, i.é., Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

06 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

06.01 - No envelope n° 02 – PROPOSTA,  fechado e/ou lacrado, deverá conter a proposta,  emitida em 01 (uma) via, datilografada ou impressa, rubricada, paginada (Ex. 01/05, 02/05, ... , 05/05) em todas as folhas, datada e assinada, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I - carta de apresentação da proposta, onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o preço unitário e total em real (R$), o prazo de validade da proposta, prazo de garantia, prazo de entrega, local de entrega, o nome e assinatura do responsável, bem como, o telefone, fax e e-mail, se houver, para contato, banco, agência e conta corrente;

II – propor em REAIS, por unidade e total;

III – VALOR GLOBAL: itens 01, 02, 03 e 04 – Os servidores deverão ser do mesmo fabricante;

IV – deverá contemplar por item, o produto proposto, indicando suas características técnicas e configurações, devidamente comprovado (apresentar), devendo sempre citar as tecnologias associadas ao equipamento proposto, demonstrando sua conformidade com as especificação constante do ANEXO I;

V - PRAZO DE GARANTIA atendimento “ON SITE”,  não inferior a 03 (três) anos para todo o equipamento, comprovada por declaração emitido pelo fabricante;

a) exceto para a unidade de “backup” e controladora de vídeo (itens 05 e 06), comprovada mediante declaração do licitante;

VI – declaração da licitante de que, durante o período de garantia, se vencedora desta Tomada de Preços, compromete-se a cumprir as obrigações adiante relacionadas, diretamente ou por intermédio de sua(s) representante(s) ou sua(s) credenciada(s):

a) atender a chamadas do usuário, para o suporte de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado da solicitação efetuada;

b) prestar suporte de serviços, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas, obrigando-se a colocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas, contado, também, da solicitação efetuada.

b.1.) decorrido esse prazo, sem o atendimento devido, fica o Ministério Público/Procuradoria-Geral de Justiça SC ou Tribunal de Justiça SC autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou do suporte de serviços prestados; e

b.2) trocar o equipamento ofertado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas se, no período de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos no prazo estabelecido na alínea “b”.

VII - declaração ou contrato emitido pelo fabricante, co-responsável, indicando expressamente o nome da empresa responsável pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, exceto para unidade de backup e controladora de vídeo (itens 05 e 06), que deverá ser comprovada mediante declaração da licitante, atendimento “ON SITE” durante o período de garantia, que executará os serviços de instalação, configuração e testes dos equipamentos e que concorda com os termos da  Tomada de Preços n° 053/99, contendo os seguintes dados:

a) a razão social, CGC, endereço com CEP, número do telefone e do fax, e-mail, se houver;

b) nome da pessoa responsável para contato; e

c) na declaração deverá referenciar o número e a modalidade desta licitação.

Observação: O não cumprimento por parte da ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, compete ao fabricante a executar ou indicar outra empresa devidamente CREDENCIADA/AUTORIZADA, comprovada através de declaração ou contrato.

VIII – declaração da empresa responsável pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA que concorda com os termos da Tomada de Preços n° 053/99, e que cumprirá as exigências necessárias para prestar a assistência técnica durante o período de garantia “ON SITE”.

a) na declaração deverá referenciar o número e a modalidade desta licitação.

IX – Certidão de Registro e Regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/SC, dentro de seu prazo de validade, das seguintes empresas:

a) da licitante que se propuser a fazer a instalação e/ou prestar o suporte de serviços (assistência técnica);

b) da(s) empresa(s) representante(s) ou credenciada(s) da licitante indicada(s) para fazer(em) a instalação e/ou prestar(em) o suporte de serviços (assistência técnica).

X - apresentar o certificado ISO 9001 ou 9002 do fabricante dos equipamentos, devidamente comprovado, exceto para a unidade de backup e controladora de vídeo;

XI - deverá vir acompanhada de prospectos detalhados e/ou cópia dos capítulos dos manuais dos equipamentos, que descrevam e complementem as especificações técnicas, devendo sempre destacar as tecnologias associadas ao equipamento, bem como o modelo proposto, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item.

XII - VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo de 60 (sessenta) dias;

XIII - PRAZO DE ENTREGA: não superior a 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;

XIV - LOCAL DE ENTREGA/INSTALAÇÃO:

ITENS 01 a 05 – Ministério Público/Procuradoria-Geral da Justiça SC

ITEM 06 – Tribunal de Justiça SC

06.02 – Casos os prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

06.03 - Considerar-se-ão inclusos nos preços da proposta, os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes de instalação, configuração, testes e de suporte de serviços, durante o período de garantia, bem como, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

06.04 - Cada concorrente deverá apresentar apenas uma proposta.

06.05 - Deverá constar na proposta a marca do item cotado, sendo que o modelo, se houver, também deverá ser citado.

06.06 – A Comissão Especial de Licitação, reserva-se no direito de solicitar uma amostra, com o intuito de esclarecer ou complementar informações contidas no prospecto.  Não serão aceitos equipamentos para análise por analogia.

06.07 - Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas ou fax.

06.08 - No preço proposto não será admitido qualquer tipo de reajuste ou compensação financeira, devendo ser mantidas as condições iniciais da proposta.

06.09 - As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento.

06.10 - Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta licitação, bem como as que contrariarem os demais requisitos deste Edital.

OBSERVAÇÃO: Empresas participantes desta licitação, com sede em outra jurisdição, que não seja o Estado de Santa Catarina, deverão obedecer o que determina a legislação concernente à alíquota do ICMS (art. 155, VII, "b" da Constituição Federal, c/c o art. 30, II, do Decreto n° 1.790/97 e suas alterações, que regulamenta o ICMS no Estado de Santa Catarina).

07 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

07.01 - No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração o critério de menor preço, obedecidas as normas e condições do Edital e anexos e dispositivos contidos na Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

07.02 -  DA HABILITAÇÃO - Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I - quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II - do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados.

07.02.01 - A reunião do julgamento será realizada pelos membros da Comissão Especial de Licitação.

07.02.02 - Resultará da reunião, relatório onde se indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentaram a decisão da Comissão.

07.02.03 - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e/ou comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

07.03 - DA PROPOSTA - Destina-se a análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos membros da Comissão Especial de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I - o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II - serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III - após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se apenas, o valor total do item;

IV - será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO proposto entre as licitantes habilitadas;

V – verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no parágrafo 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo;

VI - concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão Especial de Licitação elaborará relatório indicando a(s) proposta(s) classificada(s) por ordem crescente e/ou desclassificada(s), sendo classificada em primeiro lugar a proposta de MENOR PREÇO – VALOR GLOBAL – ITENS 01 a 04; 05; e 06;

VII - PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente, comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile.

VIII - a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

07.03.01 - No caso de divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se duas casas após a vírgula.

07.03.02 - Serão desclassificadas as propostas:

a) - que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

b) - com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham demonstrar a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto licitado;

c) - que estipularem pagamento antecipado;

d) - que tiverem cotação em moeda estrangeira;

e) - que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

f) - que tiverem prazo de garantia inferior ao previsto nesta licitação;

g) - que contiverem prazo de entrega do(s) material(is) superior ao previsto nesta licitação;

h) - que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

i) - das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

07.03.03 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

08 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

08.01 - O objeto desta licitação será contratado com a(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar.

08.02 – A(s) proponente(s) vencedora(s), após a adjudicação e homologação,  será(ão) notificada(s) .

09 - DA CONTRATAÇÃO

09.01 - Fica estabelecido que com a(s) empresa(s) adjudicada(s) em 1º (primeiro) lugar será(ão) emitida(s) Autorização(ões) de Fornecimento.

09.02 - Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou recusar o fornecimento do objeto licitado, dentro do prazo de validade da proposta ou o fizer fora das especificações e/ou condições pré-determinadas, poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela adjudicação das proponentes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

10 - DO PAGAMENTO

10.01 - O pagamento far-se-á até o 8° (oitavo) dia útil, após o recebimento definitivo  do(s) equipamento(s), através de empenho e mediante a apresentação de NOTA FISCAL.

11 - DA RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC

11.01 - Cabe ao Tribunal de Justiça:

I - definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

II - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, em dia, da(s) fatura(s);

III - tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório.

12 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.01 – Cabe à contratada:

I – arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto licitado, compreendendo, transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

II – assumir responsabilidade pela entrega dos equipamentos, bem como por quaisquer danos decorrentes do fornecimento destes, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou a terceiros.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.01 - As sanções administrativas serão a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

13.02 – A multa prevista para cada dia de atraso no fornecimento, será de 0,2% (dois décimo por cento) do valor da(s) fatura(s).

13.03 - A multa definida no subitem 13.02, será descontada de imediato quando do pagamento da(s) fatura(s).

13.04 - No caso de desistência do fornecimento, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

a) será considerada “desistência do fornecimento”, após 30 dias do término do prazo de entrega proposto.

13.05 - Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.

13.06 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

14 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.01 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nos seguintes casos:

I – por ato unilateral escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XVII do art. 78, da Lei n.° 8.666/93;

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o Tribunal de Justiça;

III – judicialmente, nos termos da legislação vigente.

15 - DOS RECURSOS

15.01 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Des.  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo,  6º andar, do prédio  do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

15.01.01 – Os recursos não dirigidos conforme determinação do subitem 15.01, não serão conhecidos.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.01 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

16.01.01 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem l6.01 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

16.02 - É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da emissão da Autorização de Fornecimento, o direito de, por despacho motivado, de que dará ciência aos licitantes, anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.

16.03 - Quaisquer questões decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

16.04 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes desta licitação.

16.05 - A presente licitação, reger-se-á pelos dispositivos contidos neste edital e pelas disposições da Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, publicada no Diário Oficial da União n.° 127, de 06/07/94.

Florianópolis, 29 de junho de 1999.

Etor José Zorzi

DIRETOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

A N E X O  I – Tomada de Preços  n° 053/99

01)  01 (um) – Servidor com as seguintes características técnicas mínimas:

Suportar multiprocessamento simétrico (SMP) com dois processadores Intel Pentium III Xeon   500 MHz, com 01 MB cache cada;

Possibilidade de instalação de mais dois processadores Intel Pentium III Xeon 500 MHz com 01 MB cache;

Sistema deverá ser baseado no chipset 450NX da Intel;

Memória de 1.2 GB ECC, expansível até 04 Gigabytes, com 02 bancos livres;

Arquitetura PCI/ISA com 05 slots PCI e 01 slot ISA;

Deve suportar dez discos hot swap de 1”;

Controladora de disk array com as seguintes características:

possuir dois canais Ultra2 Wide SCSI e cache de 16MB;

suporte a RAID níveis 0 (zero), 1, 5;

suporte a discos hot swap e hot spare.

Cinco discos Ultra2 Wide SCSI hot-swap de 9.1 GB 7.200 rpm, configurados em RAID 5 (36.4 GB no total e 27.3 disponíveis e 9.1 GB configurados como hot spare);

Um disco de 4.2 GB Ultra2 Wide SCSI hot-swap 7.200 rpm (stand alone);

Controladora Enhanced IDE on board;

Uma unidade de disco flexível de 3½”, 1.44MB;

Uma unidade de CD-ROM 24X;

Uma unidade de backup automatizado com capacidade para seis cartuchos (cinco para gravação no formato DDS-3 e um para limpeza), interface SCSI e controladora Ultra/Wide SCSI reservada este dispositivo (não poderá ser usada a controladora SCSI dos discos do RAID);

Duas interfaces seriais (DB9) e uma interface paralela Centronics (DB25);

Mouse 02 botões, 400 dpi e conector mini-din;

Teclado padrão AT-101 teclas, com 12 teclas de função e conector mini-din;

Duas interfaces de rede com as seguintes características:

barramento PCI 2.1;

suporte aos padrões Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) com detecção automática de velocidade (autosensing);

suporte ao padrão Fast Ether Channel, da Cisco;

suporte ao balanceamento de carga e redundância;

configuração por software;

drivers para Windows NT e NetWare.

Monitor de vídeo:

padrão EPA e MPR-II;

não entrelaçado;

monitor SVGA, color, 15 polegadas, dot pich 0.28 mm;

resolução máxima de 1024 x 768;

fonte de alimentação automática.

Recursos de segurança:

senha de inicialização (startup);

gerenciamento remoto;

sistema para prevenção de falhas para processador, memória e disco;

trava para teclado, botões liga/desliga e reset;

detecção de abertura do chassis;

trava para abertura do chassis e trava de acesso ao discos hot-swap;

permitir a reinicialização automática do servidor em caso de falha do sistema operacional.

Deve acompanhar software de instalação, configuração, gerenciamento e inventário de hardware, com suporte aos protocolo DMI e SNMP;

Permitir integração com softwares de gerenciamento disponíveis no mercado (Unicenter TNG, Open View, Tivoli);

Suporte para monitoração de hardware, sendo que os componentes deverão comunicar com a CPU;

Fontes de alimentação e ventiladores hot-swap com redundância. Fontes com comutação manual ou automática;

Gabinete tipo pedestal com possibilidade para instalação em racks padrão de 19”;

Todos os componentes e software de gerenciamento e monitoração do servidor deverão ser do mesmo fabricante, exceto a unidade de backup.

Este equipamento deverá suportar os seguintes serviços com sistema operacional Windows NT:

Banco de dados Oracle (Produção)

Uniface

Servidor Web (Intranet)

Folio Site Director

02)  01 (um) – Servidor com as seguintes características técnicas mínimas:

Microprocessador Intel Pentium III 500 MHz, com memória cache 512 KB nível 2;

Possibilidade de upgrade para mais um processador Pentium III 500 MHz (suporte a SMP);

Arquitetura ISA/PCI com 05 Slots (03 x PCI );

Gabinete com três baias hot-swap;

Memória SDRAM ECC DIMM de 576 MB, expansível até 1GB, 01 banco livre;

Controladora PCI Ultra Wide SCSI;

Um disco de 9.1 GB Ultra Wide SCSI hot-swap 7.200 rpm;

Controladora de disk array com cache de 4MB e as seguintes características:

possuir uma interface Ultra Wide SCSI interna e uma externa;

suporte a RAID níveis 0 (zero), 1, 5;

suporte a discos hot swap e hot spare;

suporte a disk array externo da marca HP, modelo Storage System/6.

Controladora Enhanced IDE on board;

Uma unidade de disco flexível de 3½”, 1.44MB;

Uma unidade de CD-ROM 16X;

Uma unidade interna de backup tipo DAT, para gravação no formato DDS-3, com interface SCSI;

Duas interfaces seriais (DB9) e uma interface paralela Centronics (DB25);

Mouse 02 botões, 400 dpi e conector mini-din;

Teclado padrão AT-104 teclas, com 12 teclas de função e conector mini-din;

Duas interfaces de rede com as seguintes características:

barramento PCI 2.1;

suporte aos padrões Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) com detecção automática de velocidade (autosensing);

suporte ao padrão Fast Ether Channel, da Cisco;

suporte ao balanceamento de carga e redundância;

configuração por software;

drivers para Windows NT e NetWare.

Monitor de vídeo:

padrão EPA e MPR-II;

não entrelaçado;

monitor SVGA, color, 15 polegadas, dot pich 0.28 mm;

resolução máxima de 1024 x 768;

fonte de alimentação automática.

Recursos de segurança:

senha de inicialização (startup);

gerenciamento remoto;

trava para teclado;

trava para abertura do chassis e trava de acesso ao discos hot-swap;

permitir a reinicialização automática do servidor em caso de falha do sistema operacional.

Deve acompanhar software de instalação, configuração, gerenciamento e inventário de hardware, com suporte aos protocolo DMI e SNMP;

Permitir integração com softwares de gerenciamento disponíveis no mercado (Unicenter TNG, Open View, Tivoli);

Suporte  para monitoração de hardware, sendo que os componentes deverão comunicar com a CPU;

Fontes de alimentação e ventiladores hot-swap com redundância. Fontes com comutação manual ou automática;

Gabinete tipo pedestal com possibilidade para instalação em racks padrão de 19”;

Todos os componentes e software de gerenciamento e monitoração do servidor deverão ser do mesmo fabricante, exceto a unidade de backup.

Este equipamento utilizará o gabinete externo (Storage System/6) atualmente instalado no servidor HP NetServer LM, no qual deverá ser instalado, configurado e funcionando.

Este equipamento deverá suportar o seguinte serviço com sistema operacional Netware 5.0:

Correio Eletrônico GroupWise versão 5.5

03)  01 (um) – Servidor com as seguintes características técnicas mínimas:

Microprocessador Intel Pentium III 500 MHz, com memória cache 512 KB nível 2;

Possibilidade de upgrade para mais um processador Pentium III 500 MHz (suporte a SMP);

Arquitetura ISA/PCI com 05 Slots (03 x PCI);

Gabinete com três baias hot-swap;

Memória SDRAM de 320 MB, expansível até 1GB, um banco livre;

Controladora PCI Ultra Wide SCSI integrada;

Dois discos de 9.1 GB Ultra Wide SCSI hot-swap 7.200 rpm;

Controladora Enhanced IDE on board;

Uma unidade de disco flexível de 3½”, 1.44MB;

Uma unidade de CD-ROM 16X;

Uma unidade interna de backup tipo DAT, para gravação no formato DDS-3, com interface SCSI;

Duas interfaces seriais (DB9) e uma interface paralela Centronics (DB25);

Mouse 02 botões, 400 dpi e conector mini-din;

Teclado padrão AT-101 teclas, com 12 teclas de função e conector mini-din;

Uma interfaces de rede com as seguintes características:

barramento PCI 2.1;

suporte aos padrões Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) com detecção automática de velocidade (autosensing);

configuração por software;

drivers para Windows NT e NetWare.

Monitor de vídeo:

padrão EPA e MPR-II;

não entrelaçado;

monitor SVGA, color, 15 polegadas, dot pich 0.28 mm;

resolução máxima de 1024 x 768;

fonte de alimentação automática.

Recursos de segurança:

senha de inicialização (startup);

gerenciamento remoto;

trava para teclado;

trava para abertura do chassis e trava de acesso ao discos hot-swap;

permitir a reinicialização automática do servidor em caso de falha do sistema operacional.

Deve acompanhar software de instalação, configuração, gerenciamento e inventário de hardware, com suporte aos protocolo DMI e SNMP;

Permitir integração com softwares de gerenciamento disponíveis no mercado (Unicenter TNG, Open View, Tivoli);

Suporte para monitoração de hardware, sendo que os componentes deverão comunicar com a CPU;

Fonte de alimentação de 250 Watts com comutação manual ou automática;

Gabinete tipo pedestal com possibilidade para instalação em rack, padrão de 19”;

Todos os componentes e software de gerenciamento e monitoração do servidor deverão ser do mesmo fabricante, exceto a unidade de backup.

Este equipamento deverá suportar os seguintes serviços com sistema operacional Windows NT:

Banco de Dados Oracle (Desenvolvimento)

Uniface

04)  01 (um) – Servidor com as seguintes características técnicas mínimas:

Microprocessador Intel Pentium III 500 MHz, com memória cache 512 KB nível 2;

Possibilidade de upgrade para mais um processador Pentium III 500 MHz (suporte a SMP);

Arquitetura ISA/PCI com 05 Slots (03 x PCI);

Gabinete com três baias hot-swap;

Memória SDRAM de 320 MB, expansível até 1GB, um banco livre;

Controladora PCI Ultra Wide SCSI;

Um disco de 9.1 GB Ultra Wide SCSI hot-swap 7.200 rpm;

Controladora Enhanced IDE on board;

Uma unidade de disco flexível de 3½”, 1.44MB;

Uma unidade de CD-ROM 16X;

Uma unidade interna de backup tipo DAT, para gravação no formato DDS-3, com interface SCSI;

Duas interfaces seriais (DB9) e uma interface paralela Centronics (DB25);

Mouse 02 botões, 400 dpi e conector mini-din;

Teclado padrão AT-104 teclas, com 12 teclas de função e conector mini-din;

Uma interfaces de rede com as seguintes características:

barramento PCI 2.1;

suporte aos padrões Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) com detecção automática de velocidade (autosensing);

configuração por software;

drivers para Windows NT e NetWare.

Monitor de vídeo:

padrão EPA e MPR-II;

não entrelaçado;

monitor SVGA, color, 15 polegadas, dot pich 0.28 mm;

resolução máxima de 1024 x 768;

fonte de alimentação automática.

Recursos de segurança:

senha de inicialização (startup);

gerenciamento remoto;

trava para teclado;

trava para abertura do chassis e trava de acesso ao discos hot-swap;

permitir a reinicialização automática do servidor em caso de falha do sistema operacional.

Deve acompanhar software de instalação, configuração, gerenciamento e inventário de hardware, com suporte aos protocolo DMI e SNMP;

Permitir integração com softwares de gerenciamento disponíveis no mercado (Unicenter TNG, Open View, Tivoli);

Suporte para monitoração de hardware, sendo que os componentes deverão comunicar com a CPU;

Fonte de alimentação de 250 Watts com comutação manual ou automática;

Gabinete tipo pedestal com possibilidade para instalação em rack;

Todos os componentes e software de gerenciamento e monitoração do servidor deverão ser do mesmo fabricante, exceto a unidade de backup.

Este equipamento deverá suportar o seguinte serviço com sistema operacional Netware 5.0:

Novell Border Manager 3.0

05)  01 (uma) – Estação de trabalho com as seguintes características técnicas mínimas:

Dois processadores Intel Pentium III  500 MHz com memória cache 512 KB nível 2 cada;

Arquitetura ISA/PCI com 02 slots PCI, 01 PCI/ISA, 01 AGP;

Duas baias de 5.25” livres para acesso frontal e uma baia de 3.5” interna livre;

Memória SDRAM DIMM de 512 MB com ECC, com freqüência de 100MHz, expansível até 768 MB;

Controladora de som 16-bit estéreo, compatível com Sound Blaster

Controladora Enhanced IDE, padrão Ultra ATA;

Controladora PCI Ultra Wide SCSI, com conector interno e externo;

Uma unidade de disco rígido de 9.1 GB 7.200 rpm Ultra Wide SCSI;

Uma unidade de CD-ROM IDE 32x;

Unidade de disco flexível de 3½”, 1.44MB;

Uma unidade interna de backup tipo DAT, para gravação no formato DDS-3, com interface SCSI;

Duas interfaces seriais RS-232 (DB9), uma interface paralela Centronics (DB25) e duas portas USB;

Conectores para caixas acústicas e microfone;

Uma interface de rede com as seguintes características:

barramento PCI 2.1;

suporte aos padrões Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) com detecção automática de velocidade (autosensing);

suporte a “power on/off” remoto;

suporte a remote “wake-up”;

configuração por software;

drivers para Windows NT e NetWare.

Uma interface mini-din para mouse e uma interface mini-din para teclado;

Mouse 02 botões, 400 dpi, com conector mini-din;

Teclado padrão ABNT, 104 teclas, com 12 teclas de função, com conector mini-din;

Monitor de vídeo:

padrão EPA e MPR-II;

não entrelaçado;

monitor SVGA, color, 17 polegadas, dot pich 0.28 mm;

resolução máxima de 1024 x 768;

fonte de alimentação automática.

Controladora  de vídeo:

padrão SVGA;

suporte a gráficos 2D e 3D;

suporte ao padrão Open GL;

16 MB de vídeo;

barramento AGP 2X;

suporte à resolução de 1200 x 1024 e 16,7 milhões de cores.

Deve acompanhar software de gerenciamento e inventário de hardware, com suporte aos protocolos DMI e SNMP;

Permitir integração com softwares de gerenciamento disponíveis no mercado (Unicenter TNG, Open View, Tivoli);

Fonte de alimentação de 200 Watts com comutação manual ou automática;

Todos os componentes e software de gerenciamento e monitoração do servidor deverão ser do mesmo fabricante, inclusive a unidade de backup e controladora de vídeo.

Este equipamento deverá suportar o seguinte serviço com sistema operacional Windows NT:

Unicenter TNG

06)  01 (uma) – Estação de trabalho com as seguintes características técnicas mínimas:

Dois processadores Intel Pentium III Xeon 500 MHz com memória cache 512 KB nível 2 cada;

Arquitetura ISA/PCI com 02 slots PCI, 01 PCI/ISA, 01 AGP;

Duas baias de 5.25” livres para acesso frontal e uma baia de 3.5” interna livre;

Memória SDRAM DIMM de 512 MB com ECC, com freqüência de 100MHz, expansível até 768 MB, com um banco livre;

Controladora de som 16-bit estéreo, compatível com Sound Blaster;

Controladora Enhanced IDE, padrão Ultra ATA;

Controladora PCI Ultra Wide SCSI, com conector interno e externo;

Uma unidade de disco rígido de 9.1 GB 10.000 rpm Ultra Wide SCSI;

Uma unidade de CD-ROM IDE 32x;

Unidade de disco flexível de 3½”, 1.44MB;

Uma unidade interna de backup tipo DAT, para gravação no formato DDS-3, com interface SCSI;

Duas interfaces seriais RS-232 (DB9), uma interface paralela Centronics (DB25) e duas portas USB;

Conectores para caixas acústicas e microfone;

Duas caixas acústicas amplificadas, estéreos, 09 watts RMS, com fonte de alimentação;

Uma interface de rede com as seguintes características:

barramento PCI 2.1;

suporte aos padrões Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps) com detecção automática de velocidade (autosensing);

suporte a “power on/off” remoto;

suporte a remote “wake-up”;

configuração por software;

drivers para Windows NT e NetWare.

Uma interface mini-din para mouse e uma interface mini-din para teclado;

Mouse 02 botões, 400 dpi, com conector mini-din;

Teclado padrão ABNT, 104 teclas, com 12 teclas de função, com conector mini-din;

Controladora de vídeo:

padrão SVGA;

suporte ao padrão Open Gl;

padrão AGP com acelerador geométrico de 3 GFLOPS para vetores e triângulos;

suporte a gráficos 2D e 3D;

62 MB de memória SDRAM;

suporte à resolução de 1.200 x 1.024 e 16,7 milhões de cores.

Deve acompanhar software de gerenciamento e inventário de hardware, com suporte aos protocolos DMI e SNMP;

Permitir integração com softwares de gerenciamento disponíveis no mercado (Unicenter TNG, Open View, Tivoli);

Sistema operacional Windows NT Workstation;

Fonte de alimentação de 200 Watts com comutação manual ou automática;

Todos os componentes e software de gerenciamento e monitoração do servidor deverão ser do mesmo fabricante, exceto a unidade de backup e controladora de vídeo.

Este equipamento deverá suportar o seguinte serviço com sistema operacional Windows NT:

CAD

OBSERVAÇÃO: Todos os equipamentos citados acima deverão ser instalados, configurados e em funcionamento.

dke