ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.tj.sc.gov.br

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 062/2001

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.845.701/0001-59, por intermédio da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, destinada ao recebimento de propostas para AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS, em conformidade com a Lei n° 8.666,  de 21/6/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988.

1  TERMOS DE REFERÊNCIA

1.1  As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do item orçamentário  nº 4120.00.01 - Máquinas, Motores e Equipamentos em Geral, da ação nº 4400, do orçamento do F. R. J., para o exercício de 2001.

1.2  DO OBJETO – Aquisição 700 (setecentos) no-breaks (equipamentos para fornecimento ininterrupto de energia), conforme Anexo I e Minuta Contratual em anexo.

1.3  Local e horário de expediente para esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.020-901, das 13 às 19 horas, telefones: (0_ _ 48) 221-1204, 221-1205 e 221-1064, fac-símile (0_ _48) 221-1310,  e-mail licita@tj.sc.gov.br.

1.4 – As proponentes que optarem pela retirada do Edital e seus anexos via Internet, deverão cientificar o recebimento deste, declarando a razão social, telefone, fac-símile e e-mail, à Seção de Licitação deste Tribunal, pelo e-mail licita@tj.sc.gov.br e/ou via fac-símile (0 _ _ 48) 221-1310.

2  DA ENTREGA

2.1  O envelope nº 1 - HABILITAÇÃO e o envelope nº 2 - PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 16 horas do dia 3 de outubro de 2001, na Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, contendo no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)   ENVELOPE N.º 1 -  HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E C.N.P.J. DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

TOMADA DE PREÇOS N° 62/2001

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 16 HORAS DO DIA 3/10/2001

ABERTURA: PARA AS 14 HORAS DO DIA 4/10/2001.

b) ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL E C.N.P.J. DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

TOMADA DE PREÇOS N° 62/2001

3  DO CREDENCIAMENTO

3.1  Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n° 1 - HABILITAÇÃO. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado.

3.1.1  Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1  DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I  até as 16 horas do dia 3 de outubro de 2001 no 5° andar mezanino (5° A), na Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina.

4.2  DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO

I  às 14 horas do dia 4 de outubro de 2001 no 5° andar mezanino (5° A), na Sala de Licitações da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208,  Praça da Bandeira, Centro,  Florianópolis, Santa Catarina;

II  a Comissão Especial de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) dos proponentes, devidamente identificado(s), que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

III  a Comissão Especial de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências do Edital e inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.  Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

IV  será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope nº 1 - HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s), onde constará as eventuais observações;

V  o(s) envelope(s) nº 2 - PROPOSTA  do(s) licitante(s) inabilitado(s), estará(ão) disponível(is), intacto(s) em seu(s) fecho(s), para retirada na Divisão de Compras pela Comissão Especial de Licitação, a partir do dia marcado para abertura do(s) envelope(s) nº 2 - Proposta, pelo prazo máximo de até 30 dias. Caso o(s) licitante(s) não o faça(m), este(es) será(ão) devolvido(s) após o resultado final da licitação.

4.3  DA ABERTURA DO ENVELOPE  Nº 2 - PROPOSTA

I - no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão Especial  de Licitação que procederá à abertura dos envelopes, contendo as PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelos representantes dos proponentes, devidamente identificados, que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

II  as PROPOSTAS  serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão Especial de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital;

III  de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior, será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s) e onde constará as eventuais observações.

5 - DA  APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1 - HABILITAÇÃO

5.1  No envelope fechado e/ou lacrado nº 1 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos a seguir relacionados, apresentados em 1 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas. O(s) original(is) poderá(ão) estar dentro ou fora do envelope.

Observações:

a) quanto às autenticações:

a.1) "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". Provimento n° 12/92, item 8, da CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) deste Tribunal.

- confirmação de certidões via Internet:

b.1) a(s) proponente(s) que apresentarem certidão(ões) condicionadas à verificação de sua(s) validade(s) e/ou veracidade(s) por meio eletrônico deverá(ão), facultativamente, apresentar também, uma cópia da(s) mesma(s) na parte externa do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO;

b.2) quando o certificado /certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação Internet, ou junto ao órgão emissor.

c)   documentos matriz/filial: os documentos apresentados para licitação, deverão estar em nome da licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

c.1) se a licitante responsável pelo fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

c.2) se a licitante responsável pelo fornecimento for filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial.

I  carta de apresentação (facultativo) onde constem: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o nome e a assinatura do responsável, bem como o telefone, fac-símile e e-mail, se houver, para contato;

Obs.: A carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente.

II – Certificado de Registro no Cadastro Específico deste Tribunal, compatível com o objeto licitado, ou seja:

GRUPO: 65 – Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos

SUBGRUPO 166 – Utensílios - Elétricos

III – prova de regularidade relativa à seguridade social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV – prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n.° 8.036, de 11 de maio de 1990;

V  Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal), Estadual e Municipal da sede (matriz ou filial) do licitante (as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias);

a) as empresas participantes da presente licitação deverão obedecer ao que determina a legislação específica da sede (matriz ou filial) do licitante, concernente à prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal;

b) para os municípios que emitam prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, os proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários;

c) as empresas que não possuam imóveis cadastrados e/ou isentas, caso se enquadrem na letra “b”, deste inciso, deverão apresentar documento(s), emitidos(s) por órgão(ãos) da(s) Prefeitura(s) que comprovem as respectivas situações;

VI  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da comarca da pessoa jurídica, com prazo de validade determinado no documento ou com a data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

a) apresentar preferencialmente juntamente com a(s) Certidão(ões) Negativa(s) de Falência ou Concordata, documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione o(s) distribuidor(es) que na Comarca de sua Sede tem atribuição para sua expedição.

OBS.: não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

6  DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.° 2 - PROPOSTA

6.1  No envelope fechado e/ou lacrado nº 2 – PROPOSTA - deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via, datilografadas ou impressas, datada e assinada; preferencialmente rubricadas e paginadas (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I  carta de apresentação da proposta onde conste: a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o preço unitário e total em Real (R$), o prazo de validade da proposta, nome e assinatura do responsável pela proposta, telefone, fac-símile e e-mail, se houver, para contato, bem como, o nome do banco, número da agência e da conta corrente;

II   propor em Reais, por unidade e total, conforme características constantes no Anexo I.

III - prospectos detalhados e/ou cópia dos capítulos dos manuais dos equipamentos, que descrevam e complementem as especificações técnicas, devendo sempre destacar as tecnologias associadas ao equipamento, bem como o modelo proposto, a fim de proporcionar o perfeito julgamento do item.

IV – declaração ou contrato emitido pelo fabricante ou distribuidor oficial, CREDENCIANDO a proponente, contendo os seguintes dados:

a) a razão social, CNPJ, endereço, CEP, número do telefone e do fax, e-mail, se houver, do fabricante ou distribuidor oficial;

b) nome da pessoa responsável para contato do fabricante; e

c) na declaração deverá referenciar o número e a modalidade desta licitação, sob pena de desclassificação.

Observação: Se a proponente for o próprio fabricante, fica dispensada a apresentação desta declaração ou contrato.

V – declaração ou contrato emitido pelo fabricante ou distribuidor oficial, co-responsável, indicando expressamente o nome da empresa responsável pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA, durante o período de garantia, contendo os seguintes dados:

a) a razão social, CNPJ, endereço, CEP, número do telefone e do fax, e-mail, se houver;

b) nome da pessoa responsável para contato; e

c) na declaração deverá referenciar o número e a modalidade desta licitação.

Observação: O não cumprimento pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA, compete ao fabricante executar ou indicar outra empresa devidamente CREDENCIADA, comprovada através de declaração ou contrato encaminhado ao órgão gestor.

VI – Certidão de Registro e Regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade, da(s) seguinte(s) empresa(s):

a) da licitante que se propuser a prestar o suporte de serviços (assistência técnica);

b) da empresa(s) credenciada(s) da licitante indicada(s) para prestar(em)  o suporte de serviços (assistência técnica).

Observação: A(s) proponente(s) que for(em) sediada(s) em outra jurisdição e, consequentemente inscrita(s) no CREA de origem, deverá(ão) apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n° 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1°, da Resolução n° 413 de 27.06.97 do CONFEA.

VII – declaração da empresa responsável pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA, concordando com os termos da presente licitação e que, durante o período de garantia, compromete-se a cumprir as obrigações adiante relacionadas, diretamente ou por intermédio de sua(s) representante(s) ou sua(s) credenciada(s):

a) atender a chamadas do usuário, para o suporte de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado da solicitação efetuada;

b) prestar suporte de serviços, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas, obrigando-se a colocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas, contado, também, da solicitação efetuada.

b.1) decorrido esse prazo, sem o atendimento devido, fica o Tribunal de Justiça SC autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou do suporte de serviços prestados; e

b.2) trocar o equipamento ofertado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas se, no período de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos no prazo estabelecido na alínea “b”.

Observação: Na declaração da empresa responsável pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA, deverá conter os seguintes dados:

a) a razão social, CNPJ, endereço, CEP, número do telefone e do fax, e-mail, se houver;

b) nome da pessoa responsável para contato; e

c) na declaração deverá referenciar o número e a modalidade desta licitação.

VIII - declaração datada e assinada pela proponente, concordando em eleger o INEP – Instituto de Eletrônica e Potência, vinculado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, como sendo o laboratório, único, autorizado a proceder testes e ensaios, nas amostras, que poderão ser requisitadas a critério da Comissão Especial de Licitação.

IX  prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

X – prazo de entrega: máximo de 40 (quarenta) dias, a partir da assinatura do contrato;

XI  prazo de garantia: não inferior a 2 (dois) anos, “on site” – Tribunal de Justiça de Santa Catarina;

XII – local de entrega: Almoxarifado Central, BR 101, Km 208, São José – SC, Fones:  (0_ _48) 247-8189 – 221-1059 – 221-1138;

XIII – amostra: a critério da Comissão, a(s) proponente(s) deverá(ão) obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação, amostra do equipamento cotado, identificado com o nome da empresa, modalidade e o número desta licitação. Não serão aceitos equipamentos para análise por analogia.

6.2  Considerar-se-ão inclusas na proposta  todas as despesas concernentes à entrega do objeto, compreendendo, encargos sociais, despesas indiretas, transporte (fretes), tributos, mão-de-obra e quaisquer outras incidências.

6.3 – Caso os prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento;

6.4  Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fac-símile.

6.5  A(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar apenas uma proposta.

6.6  As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, consideradas indispensável ao respectivo julgamento.

6.7  Em hipótese alguma, serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da abertura desta Licitação, bem como as que contrariarem os demais requisitos deste Edital.

Observação: As empresas participantes desta licitação, com sede em outra  jurisdição, que não seja o Estado de Santa Catarina, deverão obedecer ao que determina a legislação concernente à alíquota do ICMS (art. 155, VII, "a" e "b" e VIII da Constituição Federal), c/c o art.  30, II, do Decreto nº 1.790/97 e suas alterações, que regulamenta o ICMS no Estado de Santa Catarina).

7  CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1  No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de menor preço, obedecidas às normas e condições do edital, seu anexo e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.2  DA HABILITAÇÃO - Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I  quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II  do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos à empresa;

7.2.1  A reunião do julgamento será realizada pelos membros da Comissão Especial de Licitação.

7.2.2  Resultará da reunião o relatório no qual se indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentarão a decisão da Comissão.

7.2.3  PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase  HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e/ou comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

7.3   DA PROPOSTA  - Destina-se à análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos membros da Comissão Especial de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I  o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,  contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II  serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III  após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se, apenas, o valor global de cada proposta;

IV  será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO POR ITEM proposto, entre as licitantes habilitadas;

V  verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

VI  concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão Especial de Licitação elaborará relatório indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas e o valor de cada uma das classificadas.

VII  PUBLICIDADE - A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile;

VIII  a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

7.3.1  No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se duas casas após a vírgula.

7.3.2  Serão desclassificadas as propostas:

I  que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

II  com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto licitatório;

III  que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

IV – que tiverem prazo de entrega superior ao previsto nesta licitação;

V  que tiverem cotação em moeda estrangeira;

VI – que tiverem prazo de garantia do produto inferior ao previsto nesta licitação;

VII  que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

VIII  que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento do objeto;

IX – cujos equipamentos (amostras) forem reprovados nos testes/ensaios realizados a critério da Comissão;

X  das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.3.3  É facultada à Comissão Especial ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

8  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1  O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

8.2  A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato.

8.3 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

9  DA CONTRATAÇÃO

09.01 - Fica estabelecido que, com a(s) empresa(s) adjudicada(s) em 1° (primeiro) lugar será(ão) celebrado(s) contrato(s), que deverá(ão) ser assinado(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

09.02 – O contrato atendendo as disposições de ordem legal, que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e obrigatoriamente em suas cláusulas como base, as normas gerais desta licitação.

09.03 – Exclusivamente para efeitos de garantia, o termo contratual vigerá pelo prazo estabelecido no presente instrumento, contados a partir de sua assinatura.

09.04 - Caso alguma das proponentes, que for declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo,  dentro do prazo de validade da proposta ou fizer fora das especificações e/ou condições pré-determinadas,  poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado se, alternativamente, o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

10  DO PAGAMENTO

10.1   O pagamento far-se-á até o 8º (oitavo) dia útil, após o recebimento definitivo do objeto, através de empenho e mediante a apresentação de NOTA FISCAL.

11  RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC

11.1  Cabe ao Tribunal de Justiça:

I  a definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

II  empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, em dia, da(s) fatura(s);

III  tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;

IV – encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina;

V – arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem;

VI – as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.

12 – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.1 – Cabe à contratada:

I – arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto licitado, compreendendo, transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

II – assumir responsabilidade pela entrega dos materiais, bem como por quaisquer danos decorrentes do fornecimento destes, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou a terceiros;

III – outras obrigações mencionadas na minuta contratual, em anexo.

13  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1  As sanções administrativas serão a advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei n° 8.666, de 21/6/93 e suas alterações e conforme minuta contratual, em anexo.

13.2  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação.

14  DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1  O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a)  por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b)  amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c)  judicialmente, nos termos da legislação vigente.

14.1.1 – O descumprimento, por parte do CONTRATADO, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

14.1.2 – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

15  DOS RECURSOS

15.1  Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V da Lei n° 8.666, de 21/6/93 e suas alterações, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Des.  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo,  6º andar, do prédio  do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

15.1.1 – Os recursos não dirigidos conforme determinação do subitem 15.1 não serão conhecidos.

16  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

16.1.1  Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 16.1 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

16.2  É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado de que dará ciência aos licitantes,  anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei n. º 8.666/93.

16.3  Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça de SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

16.4  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

16.5  A presente licitação reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21/6/93 e suas alterações e, no que couber, em Lei Especial.

Florianópolis, 6 de outubro de 2001.

## Adolfo Pereira Carpes Neto

# Diretor

lmr

|  | ESTADO DE SANTA CATARINA # TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DIVISÃO DE COMPRAS SEÇÃO DE LICITAÇÃO Fone (048) 221-1205 - Fax (048) 221-1310 http://www.tj.sc.gov.br | #### TOMADA DE PREÇOS Nº 62/2001 ### ANEXO I |
| --- | --- | --- |

NOME DA EMPRESA:________________________________________________________

ENDEREÇO:_______________________CIDADE: _________________ ESTADO: ______

CNPJ Nº____________________FONE:____________________FAX:__________________

BANCO: ________________AGÊNCIA:___________CONTA CORRENTE: ____________

UNIDADE REQUISITANTE: Comissão de Gestão de Informatização.

| Nº ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTI-DADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No-break (equipamento para fornecimento ininterrupto de energia), com as características técnicas mínimas, a seguir: Marca ________Modelo________ | 700 unidades |  |  |

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

  - – Características Gerais:

- Potência nominal mínima: 600 VA – deverá suportar uma potência ativa de pelo menos 360 W em regime contínuo de operação;

- Fator de potência: mínimo de 0,6;

- Tensão de entrada: 220 V;

- Tensão de saída: 115 V;

- Freqüência de saída: 60 Hz ± 1%;

- Forma de onda da tensão de saída: senoidal;

- Distorção harmônica total THD:

  - Em operação pela rede:

    - menor que 7 % medido com carga nominal resistiva (360 W);

    - menor que 12 % medido com carga nominal não linear*.

      - Em operação pela bateria:

    - menor que 10 % medido com carga nominal resistiva (360 W);

    - menor que 20 % medido com carga nominal não linear*.

- Variação de tensão admissível na entrada: mínimo de ± 15 % (187 a 253 V) sem que o equipamento entre em operação em modo bateria;

- Regulação estática da tensão de saída: no máximo ± 3 % (operação em modo bateria);

- Tempo máximo de transferência (acionamento do inversor): 4 ms;

- Rendimento: mínimo de 90 %, medido à plena carga (para operação em modo rede.  Para operação em bateria deverá ser no mínimo de 80 %;

- Bateria(s): selada(s), isenta(s) de manutenção e alojada(s) no próprio gabinete do equipamento, não sendo aceito módulos externos, tendo em vista que a autonomia pedida é relativamente pequena;

- Autonomia: mínimo de 11 (onze) minutos com carga típica de 200 VA – 120 W;

- Peso máximo do equipamento: 18 (dezoito) Kg (tendo em vista grande versatilidade e mobilidade das estações de trabalho deste Poder Judiciário é interessante mantermos um equipamento de fácil transporte e manuseio).

- Proteções contra: sobretensão, subtensão, sobrecarga, curto-circuito e descarga total das baterias;

- Proteção contra: surtos de tensão na entrada;

- Filtro atenuador de ruídos EMI/RFI;

- Tomadas de saída: mínimo de 3 (três) tomadas padrão NEMA 5/15;

- Tempo de recarga: máximo de 6 horas para recuperar pelo menos 90 % da capacidade;

- Painel sinalizado: com indicação dos seguintes “status”, no mínimo: Rede (presente/ausente), saída (ligada/desligada), baterias (nível da carga) e indicação do modo de operação (rede ou bateria);

- Alarme sonoro: indicando eventos críticos tais como: sobretensão, sobrecarga, e falha da rede.

* Característica da carga (600 VA, 360 W, fator de crista típico 3:1)

  - – Características complementares:

- Deve permitir ser ligado sem a presença de rede elétrica;

- Saída para comunicação com microcomputador através de porta serial, do tipo RS-232 (cabo incluso);

- Software para comunicação com microcomputador compatível com Windows 95/98/NT, que permita monitoramento das principais grandezas elétricas (tensão, corrente, freqüência, ...) e capacidade de desligamento do Sistema Operacional (Shut Down) em caso de falta de energia prolongada, em que a autonomia esteja perto do esgotamento (software deverá estar incluso ou disponível para download na Web);

- Picos de tensão: o comportamento do equipamento, quando da falta ou retorno da rede, não poderá apresentar picos de tensão maiores que 190 V (valor de crista da onda senoidal).  Caso seja constatado comportamento de onda com valores de pico maiores que este, a proponente automaticamente estará desclassificada.

  - – Informações complementares:

- Todos os valores de tensão e corrente descritos são valores eficazes, salvo observação em contrário;

- Não serão aceitos equipamentos que utilizem tecnologia ferroressonante (Sistema de Ressonância Filtro-Magnética), por ser uma tecnologia já ultrapassada e também pelo volume, peso e ruído típico deste tipo de equipamento;

- As especificações do equipamento desejado estão bem claras, sendo que as proponentes, obrigatoriamente, deverão assim o fazer, sendo que as propostas que não contiverem informações suficientes sobre as especificações de seus produtos serão desclassificados;

  - – Os ensaios que porventura precisem ser realizados para homologar algum equipamento, consistirão nas seguintes especificações:

- Cargas a serem utilizadas: dois tipos, sendo resistiva pura (nominal) e não-linear (600 VA, 360 W, fator de crista típico 3:1);

- Verificação do tempo de transferência (acionamento do inversor): serão realizadas não menos que cinco aquisições para a verificação desta variável, considerando-se a média dos valores obtidos;

- Observação da forma de onda da tensão de saída: deverá ser senoidal, considerando os limites de distorção especificados;

- Ensaio para determinação do rendimento: será realizado à plena carga, com carga linear e também não-linear (600 VA – 360 W);

- Variação da tensão de entrada em ± 15 % estando o equipamento alimentando carga nominal e observação da tensão de saída;

- Ensaio de verificação de distorção harmônica (sob carga nominal resistiva e também indutiva 600 VA – 360 W);

- Ensaio para verificação de atuação das proteções: sobretensão, subtensão, sobrecarga, curto-circuito e descarga total de baterias;

- Verificação da existência de picos superiores aos permitidos na forma de onda da temsão de saída do equipamento.

OBSERVAÇÕES:

Validade da Proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias.

Garantia do Produto: não inferior a 2 (dois) anos, “on site” – Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Prazo de entrega: não superior a 40 (quarenta) dias, a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: Almoxarifado Central, BR 101, Km 208, São José – SC, Fones: (0_ _48) 247-8189 – 221-1059 – 221-1138.

## Florianópolis,          de                           de 2001.

Nome e assinatura do responsável

e carimbo da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS

SEÇÃO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E CONTRATOS

Minuta - Aquisição de No-break

Termo de Contrato de Fornecimento que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA e a empresa --------------.

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, SC, CNPJ/MF nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Diretor-geral,  Senhor, Periandro Alves Balbino, doravante denominado Contratante, e a empresa ---------------------------------------------------------------------, estabelecida na ----------------------------------------------------------------------------------, Cnpj/MF nº ---------------------------, neste ato representada por seu -------------, Senhor ---------------------------------, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente contrato de aquisição de no-break, em decorrência do Processo n. .........,  de ........, referente a  Tomada de Preços n. 62/2001, homologado em --/--/2001, mediante sujeição mútua à Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, e às seguintes cláusulas contratuais:

Dos documentos

Cláusula primeira: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela Contratada.

Do objeto

## Cláusula segunda: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 700 (Setecentos), no-breaks, conforme Anexo I.

Do fornecimento

Cláusula terceira: Os fornecimentos serão executados de acordo com as condições contidas no Processo nº 147731-01.5 e a proposta apresentada pela Contratada, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer.

Da entrega

Cláusula Quarta: A Contratada compromete-se a entregar, o objeto contratual previsto na cláusula segunda, no horário de expediente do CONTRATANTE,  no seguinte endereço:

Almoxarifado Central – BR 101 – KM 208, São José/SC

Do recebimento

Cláusula quinta: O recebimento do objeto contratual será de competência e responsabilidade exclusiva da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, a quem caberá verificar se estão sendo cumpridos os termos do contrato, a necessidade de substituição de componentes, solução de problemas executivos, bem como participar de todos os atos que se fizerem necessários para o fiel atendimento dos fornecimentos contratados.

Parágrafo Único: A fiscalização do Contratante poderá determinar a substituição de qualquer componente, devido a danos causados pelo transporte ou por defeitos de fabricação e de montagem, desde que devidamente comprovados.

Dos serviços de assistência técnica

Cláusula sexta: Durante o prazo de garantia, a  Contratada prestará a assistência técnica a todos os equipamentos, objeto deste Contrato, sem quaisquer ônus adicional para o Contratante.

§ 1º: Os serviços de assistência técnica, durante o prazo de garantia, serão realizados sempre que necessário, mediante chamada/solicitação do Contratante, a qual deverá ser atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, nos dias úteis, no horário de expediente do Contratante.

§ 2º:  Não sendo possível reparar os equipamentos no ato do atendimento da chamada, em virtude de ter sido detectada a necessidade de substituição de peças que porventura não estejam em poder do técnico, a Contratada terá o prazo de 36 (trinta e seis) horas corridas, nos dias úteis, no horário de expediente do Contratante,  para concluir os reparos necessários.

§ 3º: Decorrido esse prazo, sem o atendimento devido, fica o Tribunal de Justiça de SC, autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou do suporte de serviços prestados.

§ 4º: Troca do(s) equipamento(s) em 72 (setenta e duas) horas se, no período de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos no prazo estabelecido no parágrafo segundo.

§ 5º: As despesas relativas aos eventuais deslocamentos correrão por conta da Contratada e sob sua exclusiva responsabilidade.

§ 6º: A Contratada deverá manter estoque e suprir seus técnicos de peças de reposição, de modo que o reparo não fique na sua dependência.

§ 7º: A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior, e não eximirá a Contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos.

§ 8º: Os serviços de assistência técnica compreenderão a troca ou substituição, por conta da Contratada, de partes, peças ou componentes que venham a se tornar necessários para a efetiva correção dos defeitos constatados.

Do prazo de garantia

Cláusula sétima: A Contratada compromete-se a oferecer, ao objeto contratual, garantia não inferior a 02 (dois) anos on site/Tribunal de Justiça, para todos os equipamentos.

Do prazo de entrega

Cláusula oitava: A Contratada compromete-se a entregar o objeto contratual num prazo não superior a 40 (quarenta) dias, contados a partir da data de assinatura do presente contrato.

Parágrafo Único: Exclusivamente para efeitos de garantia, este instrumento estender-se-á pelo prazo de 24 meses.

Das obrigações e responsabilidades

Cláusula nona: Do Contratante:

- Promover o acompanhamento e a fiscalização dos equipamentos de informática, objeto deste contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

- Empenhar recursos para efetivação das despesas;

- Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo previstas neste contrato;

- Encaminhar à IOESC para publicação no Diário da Justiça do Estado, o extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem.

Cláusula décima: Da Contratada:

- Contatar com a Comissão Permanente de Recebimento de Materiais para acertar detalhes da entrega do objeto contratual;

- Cumprir o prazo de entrega, estabelecido na cláusula oitava deste instrumento, para o  fornecimento do objeto contratual contratado;

- Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto deste instrumento, compreendendo transporte, (fretes), encargos sociais, tributos, despesas indiretas e outras incidências, se ocorrem;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato.

Do crédito

Cláusula décima primeira: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do item orçamentário 4120.00.01 - Máquinas Motores e Equipamentos em Geral, Projeto Atividade 4.400 - Coordenação e Manutenção das Ações de Informática – TJ, do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para o exercício de 2001.

Do pagamento

Cláusula décima segunda: Pela entrega  do objeto contratual, o Contratante pagará à Contratada, até o 8º (oitavo) dia, através de empenho, o valor de R$.............(...................................), por equipamento, totalizando a importância total de R$ .............(.............................................................).

§ 1º:  A contagem referente ao 8º (oitavo) dia, prevista no caput, iniciar-se-á após a liberação da fatura pela Comissão Permanente de Recebimento de Materiais.

§ 2º:   O Contratante sustará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, caso os objetos contratuais fornecidos não correspondam às condições estabelecidas no presente contrato. Sendo que a contagem do prazo mencionado no § 1º, iniciar-se-á  somente após a regularização da entrega defeituosa.

§ 3º:   No caso do não pagamento da nota fiscal/fatura até o 8º (oitavo) dia útil,  será efetuada a compensação financeira do 9º (nono) dia até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.).

Da aprovação do contrato

Cláusula décima terceira: Fica sujeito à aprovação da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, o presente contrato.

- Nenhuma indenização será paga pelo Contratante no caso da não aprovação do presente pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

- Fica facultado ao Contratante considerar o contrato insubsistente para todos os efeitos jurídicos e sem ônus de espécie alguma, salvo o pagamento correspondente aos materiais efetivamente fornecidos, se lhe convier este procedimento, em decorrência da não aprovação, pela Assembléia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado, do presente contrato.

Da inexecução e rescisão

Cláusula décima quarta: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências previstas em lei, com fulcro no capítulo III, Seção V, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nos seguintes casos:

a) 	Por ato unilateral, escrito, do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

b) 	Amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

c) 	Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

d) 	O descumprimento, por parte da Contratada, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao Contratante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

e) 	A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à Contratada a multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (no caso de desistência da entrega dos equipamentos), considerando-se, para tanto, 60 (sessenta) dias após o término do prazo de entrega proposto.

f) 	Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

Das sanções administrativas

Cláusula décima quinta: As sanções contratuais serão a advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção  II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

§ 1º  –  Serão cobradas as seguintes penalidades:

I – 	A multa prevista no caso de atraso na entrega dos equipamentos, será de 0,2 (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia, sobre o valor do respectivo fornecimento.

II – 	Após o trigésimo dia de atraso, será aplicada multa de 2% (dois por cento), sobre o valor do respectivo fornecimento, até o 59º dia.

III – 	Considerar-se-á  “desistência de fornecimento”, após 60 (sessenta) dias do término do prazo de entrega, e será aplicada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do respectivo fornecimento.

IV  -	A multa definida no inciso I, será descontada de imediato quando do pagamento da(s) fatura(s).

V – 	Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa; as penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Da  legislação  aplicável  e  casos  omissos

Cláusula décima sexta: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

Dos encargos

Cláusula décima sétima — A despesa, decorrente dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, ficarão a cargo da Contratada.

Do foro

Cláusula décima oitava — Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, ---- de ---------------- de 2001.

| Tribunal de Justiça de Santa Catarina Periandro Alves Balbino Diretor-geral |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testemunhas |  |  |  |