PREGÃO N. 73/2003

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CNPJ n. 83.845.701/0001-59, por intermédio da Diretoria de Material e Patrimônio, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a AQUISIÇÃO DE VINTE E UMA CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS PARA DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO, em conformidade com a Lei n. 10.520, de 17/7/2002, e Lei n. 8.666, de 21/6/93, que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

1 – TERMOS DE REFERÊNCIA

  - – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do elemento de despesa 4.4.90.52.00 – Equipamento Permanente, da ação n. 4.402, do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para o exercício de 2003.

1.2 – DO OBJETO – aquisição de 21 (vinte e uma) centrais telefônicas digitais, conforme as características técnicas mínimas constantes do anexo I (formulário proposta).

1.3 – Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações às licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.020-901, das 13 às 19 horas, telefones: (48) 221-1204, 221-1205, 221-1202 e 221-1405, fac-símile (48) 221-1310. Esclarecimentos sobre a especificação das centrais telefônicas, tratar na Divisão de Comunicação e Transporte, fone: 221-1247.

1.4 – As proponentes que optarem pela retirada do Edital e seus anexos via Internet, deverão cientificar o recebimento deste, declarando a razão social, telefone, fac-símile e e-mail, à Seção de Licitação deste Tribunal, pelo e-mail slicit@tj.sc.gov.br e/ou via fac-símile (0 _ _ 48) 221-1310.

1.5 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, as que estiverem em regime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de constituição).

2 – DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

2.1 – DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

2.1.1 – A amostra (equipamento com capacidade final  não inferior a 60 portas para ramais – item 2, juntamente com prospecto e/ou manual em português) deverá ser apresentada anteriormente à sessão de abertura, até o dia 4/6/2003, na Divisão de Comunicação e Transporte, localizada no 6º andar, no endereço descrito no subitem 1.3, no horário das 9 às 11 e das 13 às 19 horas, fone: 221-1247, devendo estar identificadas com o nome da licitante, modalidade e número desta licitação.

2.2. – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

2.2.1 – O envelope n. 1 – PROPOSTA e o envelope n. 2 – HABILITAÇÃO, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 14 horas do dia 12 de junho de 2003, na Seção de Licitação, endereço descrito no subitem 1.3, contendo em seu anverso (respectivamente) os seguintes dizeres:

a) ENVELOPE N. 1 –  PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAC-SÍMILE

PREGÃO N. 73/2003

ENTREGA DAS AMOSTRAS: ATÉ AS 19 HORAS DO DIA  4/6/2003

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 14 HORAS DO DIA 12/6/2003

ABERTURA: ÀS 14:15 HORAS DO DIA 12/6/2003

b)   ENVELOPE N. 2 – HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

TELEFONE PARA CONTATO E FAX

PREGÃO N. 73/2003

2.2.2 – Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, considerada aquela que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a entrega dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da instituição.

Obs.: Caso a instituição não possa protocolar os envelopes no horário estabelecido e a licitante chegar até o horário, esta receberá uma senha, por ordem de chegada, até o horário para a entrega dos envelopes.

2.3 – Horário e data que será realizada a sessão pública do pregão: AS 14:15 HORAS DO DIA 12 DE JUNHO DE 2003, no endereço descrito no subitem 1.3.

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O representante da licitante deverá comprovar, na sessão pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

3.2 – Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

3.3 – Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo anexo.

3.3.1 – A procuração, ou o termo de credenciamento, deverá ser apresentado no original ou em cópia autenticada.

3.4 – No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se mediante a apresentação, ao pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.

3.5 – Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

3.6 – Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão, o representante legal da licitante devidamente credenciado.

3.7 – Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto nos envelopes “PROPOSTA” e/ou “HABILITAÇÃO”.

3.8 – Após o credenciamento, as licitantes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação elencados no item 6 deste edital, podendo, para isso, utilizar o modelo em anexo ou formulário próprio distribuído pelo pregoeiro da sessão.

3.9 – A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão deverá entregar o documento solicitado no subitem 3.8 em um terceiro envelope, contendo no anverso os seguintes dizeres:

ENVELOPE N. 3

Declaração de que cumpre plenamente as condições de habilitação.

3.9.1 – O não atendimento deste quesito importará na não aceitação da proposta.

# 4 – DA PROPOSTA

4.1 – No envelope fechado e/ou lacrado n. 1 – PROPOSTA – deverá conter a proposta (podendo o modelo anexo ser utilizado pela empresa), emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada; preferencialmente rubricada e paginada (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos:

I – identificação (razão social), endereço e n. do CNPJ da proponente;

II – cotação única de preços discriminando o valor unitário, total e valor global, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula;

Obs.: as proponentes deverão cotar todos os itens integrantes do valor global – itens  1 a 7, sob pena de desclassificação.

III – marca e modelo do equipamento cotado, podendo ser utilizado o modelo de proposta, em anexo;

IV – validade da proposta: mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes;

V – prazo de entrega/instalação dos equipamentos: no máximo 40 (quarenta) dias a partir do recebimento do pedido de entrega;

VI – local de entrega/instalação: comarcas definidas no anexo I (formulário proposta);

VII – prazo de garantia: no mínimo 3 (três) anos, a partir da instalação e funcionamento da central na comarca, “ON SITE”, nas comarcas definidas no anexo I;

VIII - amostra: sob pena de desclassificação, as proponentes deverão apresentar amostra, para verificação das especificações exigidas no Edital, na forma definida no subitem 2.1.1;

IX - prospecto e manual: encaminhar juntamente com a amostra o manual e/ou prospecto detalhado (em português) do equipamento cotado, que descrevam e complementem as especificações técnicas, devendo destacar as tecnologias associadas aos equipamentos, bem como os modelos propostos, a fim de proporcionar o perfeito julgamento dos equipamentos;

X – Documento emitido pelo fabricante, CREDENCIANDO a proponente a comercializar os produtos objeto desta licitação, contendo os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço, site, se for o caso, CEP, número do telefone e do fax, e-mail, se houver, nome da pessoa responsável para contato (do fabricante e da proponente);

Obs.: Se a proponente for o próprio fabricante, fica dispensada a apresentação deste documento.

XI - Documento emitido pelo fabricante, indicando expressamente o nome da empresa responsável pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA, durante o período de garantia, contendo os seguintes dados: a razão social, CNPJ, endereço, site, se for o caso, CEP, número do telefone e do fax, e-mail, se houver, nome da pessoa responsável para contato (do fabricante e das empresas responsáveis pela assistência técnica credenciada);

XII – Documento emitido pelas empresas responsáveis pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA, concordando com os termos da presente licitação, e que durante o período de garantia, compromete-se a cumprir as obrigações adiante relacionadas, diretamente ou por intermédio de sua representante credenciada:

- atender as chamadas do usuário (local onde estiver instalada a central telefônica), para o suporte de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado da solicitação efetuada pelo Fórum ou por este Tribunal;

- prestar suporte de serviços, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas, obrigando-se a colocar o equipamento em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas, contado, também, da solicitação efetuada;

b1) decorrido o prazo sem o atendimento devido, fica este Tribunal autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou do suporte de serviços prestados;

b2) trocar o equipamento ofertado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas se, no período de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos no prazo estabelecido na alínea “b”.

XIII - apresentar juntamente com a proposta o certificado de homologação do equipamento proposto, junto ao Ministério das telecomunicações – TELEBRÁS;

XIV - Certidão de Registro e Regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade, da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante para prestar o suporte de serviços (assistência técnica), que poderá ser a proponente.

Obs: A credenciada para a assistência técnica que for sediada em outra jurisdição e, conseqüentemente inscrita no CREA de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194 de 24.12.66, em consonância com o art. 1°, da Resolução n. 413 de 27.06.97 do CONFEA.

XV – Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à entrega do objeto, compreendendo encargos sociais, despesas indiretas, transporte (fretes), tributos, mão-de-obra e quaisquer outras incidências.

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.1 – No envelope fechado e/ou lacrado nº 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 6), apresentados em 1 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas. Os originais poderão estar dentro ou fora do envelope.

5.2 – Quanto às autenticações:

5.2.1 – "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". (Provimento n. 12/92, item 8, da CGJ – Corregedoria-Geral da Justiça, deste Tribunal).

5.3 – Confirmação de certidões via Internet:

5.3.1 – As proponentes que apresentarem certidões condicionadas à verificação de suas validades e/ou veracidades por meio eletrônico poderão, FACULTATIVAMENTE, apresentar uma cópia das mesmas na parte externa do envelope n. 2 – HABILITAÇÃO.

5.3.2 – Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

5.4 – Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

5.4.1 – Se a licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

5.4.2 – Se a licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

5.5 – Prazo de validade dos documentos:

5.5.1 – É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade.

5.5.2 – Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia.

5.5.3 - As proponentes deverão estar cientes da legislação que rege os prazos de validade das certidões emitidas dentro dos respectivos órgãos estaduais/municipais.

5.5.4 – A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para o protocolo dos envelopes.

5.6 – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal

5.6.1 – As empresas participantes da presente licitação deverão obedecer o que determina a legislação específica do Estado domicílio da licitante.

5.6.2 – Para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

5.6.2.1 – Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar declaração ou documento emitido pela prefeitura indicando esta situação.

5.7 – No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, a sessão será suspensa e as licitantes serão intimadas da data e horário do seu prosseguimento.

6 – HABILITAÇÃO:

6.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

I – Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registradas na Junta Comercial do Estado;

II – Sociedades Anônimas: ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal.

- no que couber, os documentos referidos nos incisos I e II, poderão ser substituídos por “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado, da sede da empresa;

b)	na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

c) a documentação solicitada nos incisos I e II deste subitem poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro Específico deste Tribunal, correspondendo ao grupo: 45 – Máquinas, Motores e Equipamentos em Geral, subgrupo: 45.093 - Equipamento – Telecomunicações ou Certificado de Registro Cadastral de outro Órgão da Administração Pública Estadual (SC);

c.1) a empresa classificada na letra “D”, constante do Certificado de Registro Cadastral do TJSC, está impedida de participar da presente licitação, conforme determina o edital de Habilitação Cadastral (alínea “a”, nota, item 5 – Classificação do Edital DMP/CPH n. 01/98);

c.2) no Certificado de Registro Cadastral de outro Órgão Estadual de Santa Catarina, deverá constar que a licitante está cadastrada para o fornecimento de equipamento de telecomunicação.

6.2 – REGULARIDADE FISCAL:

I – Documento declarando que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666, de 21/06/93, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27/10/99, podendo ser utilizado o modelo anexo.

II – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal), Fazendas Estadual e Municipal da licitante;

III – Prova de regularidade relativa a seguridade social – Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com a Lei n. 8.212, de 24/07/91;

IV – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n. 8.036, de 11/05/90.

6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

I – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelos distribuidores da sede da comarca da pessoa jurídica.

Obs.: apresentar, facultativamente, juntamente com a Certidão Negativa de Falência e Concordata (inciso I), documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione os distribuidores que na Comarca de sua Sede tem atribuição para sua expedição.

7 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

7.1 – No dia, hora e local designados, na primeira hora estabelecida neste Edital, serão recebidos os envelopes Proposta e Habilitação, devidamente lacrados, que serão protocolados.

7.2 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o pregoeiro declarará aberta a sessão e anunciará as empresas que apresentaram envelopes.

7.3 – Em seguida o pregoeiro passará ao credenciamento das licitantes, nos termos do item 3 – Do Credenciamento, devendo providenciar a assinatura das licitantes credenciadas na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 3.8 deste Edital e após, encaminhará os envelopes distintos, às licitantes credenciadas para conferência dos lacres e protocolos.

7.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento e análise do julgamento das amostras, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

7.5 – A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

7.6 – Para a verificação do menor preço, o pregoeiro acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 20% (vinte por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/91.

7.7 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais:

- serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

- falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à sessão do pregão;

- falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados no envelope n. 2 – Habilitação;

- a ausência dos dados bancários da licitante, não gerará a sua desclassificação, pois os dados poderão ser preenchidos para a assinatura do contrato;

- as condições da proposta, estabelecidas nos incisos IV a VII, do subitem 4.1, item 4 – Da proposta, poderão ser substituídos por uma expressão que manifeste a concordância com os termos do edital e anexos.

f) havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e na divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

7.8 – As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.

7.9 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços globais iguais, será realizado sorteio para determinar a ordem de oferta dos lances.

7.10 – No curso da sessão, dentre as propostas classificadas, à exceção do preço, o autor da oferta de valor mais baixo, e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

7.11 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 7.10, poderão os autores das melhores propostas até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7.12 – A oferta dos lances deverá ser efetuada por valor global, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços.

7.13 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

7.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.15 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.16 – Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-os com os praticados no mercado.

7.17 – Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos efetuada pela Administração, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope “Proposta”, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

7.18 – Sendo aceitável o preço ofertado, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “habilitação” da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 5 – Da apresentação dos documentos para Habilitação e item n. 6 – Da Habilitação, deste Edital.

7.19 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vista a obter preço melhor.

7.20 – Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no subitem 7.18.

7.21 – Frustada a negociação, o pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

7.22 – Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 5 – Da apresentação dos documentos para Habilitação e item 6 – Habilitação, deste Edital.

7.23 – Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no ato inabilitatório ou desclassificatório.

7.24 – O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes nº 2 – Habilitação apresentados pelas demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado.  Após inutilizá-los-á.

7.25 – Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo pregoeiro e por todos as licitantes presentes.

8 – DA ADJUDICAÇÃO

8.1 – No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço global, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.

8.2 – O objeto deste PREGÃO será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

8.3 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação das licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto licitado e, submeterá a homologação do processo ao Presidente do Tribunal de Justiça/SC.

8.4 – No caso de interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido ao Presidente do Tribunal de Justiça/SC para os procedimentos de adjudicação e homologação.

# 9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

9.2 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo pregoeiro serão conhecidos nos termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei n. 10.520, de 17/7/2002, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no piso térreo do prédio do Tribunal de Justiça.

9.3 – Os recursos serão recebidos pelo pregoeiro, o qual poderá reconsiderar ou não sua decisão em 5 (cinco) dias úteis e encaminhá-los devidamente informados à autoridade competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

9.4 – O acolhimento dos recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 – Da aplicação das penalidades previstas neste Edital, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – Ficarão impedidas de licitar e contratar com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, as licitantes que:

I – fizerem declaração falsa;

II – ensejarem o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

III – não mantiverem a proposta, injustificadamente;

IV – comportarem-se de modo inidôneo;

V – cometerem fraude fiscal;

VI – falharem ou fraudarem na execução do contrato.

10.2 – Pelos motivos que seguem, principalmente, a contratada estará sujeito às penalidades tratadas na condição anterior:

I – pelo fornecimento de material desconforme com o especificado e aceito;

II – pela não substituição, no prazo estipulado, dos produtos recusados por este Tribunal;

III – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.

10.3 – Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Tribunal e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93.

10.4 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração deste Tribunal, em relação a um dos motivos mencionados no subitem 10.2, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

10.5 – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as demais multas previstas no contrato.

10.6 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

10.7 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, este Tribunal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora, a sanção prevista no subitem 14.2 deste edital e as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e minuta contratual em anexo.

11 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

11.1 – A licitante vencedora ficará obrigada a:

11.1.1 – Fornecer os produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta.

11.1.2 – Entregar os produtos devidamente empacotados.

11.1.3 – Entregar e instalar os produtos nos prédios dos Fóruns descritos no anexo I, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta.

a) recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-los, no prazo máximo de 10 (dez) dias;

b) estando em mora a licitante vencedora, o prazo para substituição dos produtos, de que trata a alínea “a” deste subitem, não interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual.

11.1.4 – Fornecer garantia “ON SITE” nos locais de instalação dos produtos.

11.1.5 – Prestar assistência técnica “ON SITE” no local de instalação do equipamento durante o período da garantia, por intermédio da assistência técnica, atendendo os chamados e prestando suporte dos serviços nos prazos estabelecidos no edital.

Obs.: O não cumprimento da ASSISTÊNCIA TÉCNICA durante o período de garantia, condiciona o fabricante a executar a manutenção ou indicar outra empresa devidamente CREDENCIADA, sendo obrigatório encaminhar à Diretoria de Infra-Estrutura, novo documento, constando a razão social, CNPJ, endereço, CEP, número do telefone e fac-símile, e-mail (se houver), nome da pessoa responsável para contato, da nova Assistência Técnica.

11.1.6 – Decorrido o prazo sem o atendimento devido, fica este Tribunal autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou do suporte de serviços prestados;

11.1.7 – Treinamento: Deverá estar previsto um treinamento operacional abordando todas as facilidades, recursos e modo de operação/configuração da mesa de atendimento e da central. O material didático deverá ser de inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser entregues junto com a central todas as apostilas e documentos a serem utilizados no treinamento, devendo estes estarem legíveis e escritos em português.  Deverá ser disponibilizado flip chart e/ou quadro branco com canetas e apagador e notebook e certificado de participação emitido pelo fabricante.

11.1.8 – O local do treinamento deverá ser realizado nas dependências da empresa ou em local a ser disponibilizado pela mesma. Este deverá ser ministrado logo após a ativação da central telefônica e deverá estar previsto para o mínimo de 2 (duas) pessoas/comarca, sendo em turmas de 10 pessoas/5 comarcas. A duração do treinamento não deverá ser inferior a 16 horas.

11.1.9 – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.1.10 – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência deste Tribunal.

11.1.11 – Demais responsabilidades definidas na minuta contratual em anexo.

12 – DO PAGAMENTO

12.1 – O pagamento far-se-á de acordo com a minuta contratual em anexo.

13 – DO CONTRATO

13.1 – Será firmado contrato com a licitante vencedora, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02.

13.2 – Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

13.3 – Se as licitantes vencedoras recusarem-se a assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem justificativa por escrito aceita por este Tribunal de Justiça, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

Obs.: No caso do subitem anterior, sujeita-se a licitante vencedora, às penalidades aludidas no item 10 – Das Sanções Administrativas, deste Edital e na minuta contratual em anexo.

13.4 – Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 13.3.

14 – DA RESCISÃO

14.1 – O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e alterações e nos moldes definidos na minuta contratual em anexo.

14.2 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

15.2 – O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666, de 21/06/93.

15.3 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.4 – Recomenda-se às licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste edital, para a entrega dos envelopes e sessão pública do pregão com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

15.5 – É fundamental a presença do representante da licitante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

15.6 – O Tribunal de Justiça/SC reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessões e utilizar este meio como prova.

15.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

15.8 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 15.7 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

15.9 – Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

15.10 – A presente licitação, reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei n. 10.520, de 17/7/2002, subsidiariamente pelas disposições da Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações e, no que couber, por legislação específica.

15.11 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

Florianópolis, 16 de maio de 2003.

Antonina Machado Ivo Rosa

Diretora

tbz

PREGÃO N. 73/2003

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................................................., portador(a) da Cédula de Identidade n. ........................ e CPF n. .............................., a participar da licitação instaurada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na modalidade PREGÃO n. ......./03, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ........................................................................................ visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

......................................, em .... de .........de 2003.

____________________________________

Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

...........................................................................................,

(nome da empresa)

com sede na ...................................................................................................................................................,

(endereço)

inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII.

Em ............ de .....................................de 2003.

..........................................................................

(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)

ANEXO I – FORMULÁRIO PROPOSTA

NOME DA EMPRESA:........................................................................................................................

ENDEREÇO: ........................................................................................................................................

CIDADE:............................................................................. ESTADO:.................................................

CNPJ Nº: .................................... FONE/FAX DO REPRESENTANTE:................................

BANCO: ..................... AGÊNCIA: .................... CONTA CORRENTE: ..........................................

A presente proposta tem como objeto o fornecimento dos itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações abaixo, referentes ao Pregão n. 73/2003:

| item | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE APROXIMADA | Valor unitáriO (r$) | Valor total (r$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal com capacidade final não inferior a 25 portas para ramais, 20 ramais inicialmente instalados e 15 ramais ligados, conforme especificações abaixo. Comarcas: ARMAZÉM, CAMPO BELO DO SUL, FORQUILHINHA, GAROPABA, HERVAL DO OESTE, IPUMIRIM, ITÁ, MODELO, RIO DO CAMPO, SANTA ROSA DO SUL, TRÊS BARRAS. Marca: Modelo: | 11 centrais |  |  |
| 2 | Central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal com capacidade final não inferior a 60 portas para ramais, 35 ramais inicialmente instalados e 30 ramais ligados, conforme especificações abaixo. Comarca: LAGUNA. Marca: Modelo: | 1 central |  |  |
| 3 | Central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal com capacidade final não inferior a 40 portas para ramais, 25 ramais inicialmente instalados e 20 ramais ligados, conforme especificações abaixo. Comarcas: GUARAMIRIM e SÃO CARLOS. Marca: Modelo: | 2 centrais |  |  |
| 4 | Central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal com capacidade final não inferior a 30 portas para ramais e 20 ramais inicialmente instalados e 15 ramais ligados, conforme especificações abaixo. Comarcas: GUARAMIRIM (prédio alugado para o Fórum), RIO DO OESTE e OTACÍLIO COSTA. Marca: Modelo: | 3 centrais |  |  |
| 5 | Central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal com capacidade final não inferior a 30 portas para ramais e 25 ramais inicialmente instalados e 22 ramais ligados, conforme especificações abaixo. Comarca: ITAIÓPOLIS Marca: Modelo: | 1 central |  |  |
| 6 | Central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal com capacidade final não inferior a 30 portas para ramais e 25 ramais inicialmente instalados e 20 ramais ligados, conforme especificações abaixo. Comarcas: São João Batista e Coronel Freitas. Marca: Modelo: | 2 centrais |  |  |
| 7 | Central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal com capacidade final não inferior a 40 portas para ramais e 35 ramais inicialmente instalados e 30 ramais ligados, conforme especificações abaixo. Comarca: Urussanga. Marca: Modelo: | 1 central |  |  |
|  |  |  | Valor global: itens 1 a 7 |  |

Demais condições de fornecimento

Prazo de entrega/instalação dos equipamentos: no máximo 40 (quarenta) dias a partir do recebimento do pedido de entrega.

Validade da proposta: mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos envelopes.

Prazo de garantia: no mínimo 3 (três) anos, a partir da instalação e funcionamento da central telefônica na comarca, “ON SITE”, nos prédios dos Fóruns das comarcas definidas neste anexo.

Local de entrega dos equipamentos: comarcas definidas neste anexo.

Amostra: sob pena de desclassificação, as proponentes deverão apresentar amostra, para verificação das especificações exigidas no Edital, na forma definida no subitem 2.1.1.

Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à entrega do objeto desta licitação, tais como transporte, encargos sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

Prospecto e manual: encaminhar juntamente com a amostra o manual e/ou prospecto detalhado (em português) do equipamento cotado, que descrevam e complementem as especificações técnicas, devendo destacar as tecnologias associadas aos equipamentos, bem como os modelos propostos, a fim de proporcionar o perfeito julgamento dos equipamentos.

Apresentar juntamente com a proposta, conforme o caso, os documentos solicitados nos incisos X a XIV, subitem  4.1, item 4 do edital.

Concordo com todos os itens e especificações exigidos no edital e minuta contratual.

............................., .. de ........................ de 2003.

_________________________

(Assinatura do responsável)

### Item 1 - 11 (ONZE) CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX-CPA DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO TEMPORAL (INCLUSOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA);

### LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Fórum da Comarca de ARMAZÉM – SC

Fórum da Comarca de CAMPO BELO DO SUL – SC

Fórum da Comarca de FORQUILHINHA – SC

Fórum da Comarca de GAROPABA – SC

Fórum da Comarca de HERVAL DO OESTE - SC

Fórum da Comarca de IPUMIRIM – SC

Fórum da Comarca de ITÁ – SC

Fórum da Comarca de MODELO – SC

Fórum da Comarca de RIO DO CAMPO – SC

Fórum da Comarca de SANTA ROSA DO SUL – SC

Fórum da Comarca de TRÊS BARRAS - SC

### CENTRAIS TELEFÔNICAS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

### CAPACIDADE INSTALADA:

- 01 (um)	- link digital E1 (30 canais)

- 20 (vinte)	- ramais analógicos inicialmente instalados;

- 15 (quinze)	- ramais analógicos ligados;

- 01 (uma)	- mesa operadora;

- 01 (um)	- sistema de manutenção remota (incluso o modem)

- 01 (um)	- sistema de tarifação

- 01 (um) 	- sistema de atendimento digital (recepcionista digital)

- 01 (um) 	- sistema de interface Ethernet

- 01 (um)	- mão-de-obra para instalação da central

- 01 (um)	- treinamento operacional

- 01 (um)	- sistema de música em espera

- 01 (um)	- sistema de alimentação (retificador + baterias ou No-Break)                                                  		com autonomia mínima de 2 horas.	 .

- A central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal  deverá ter capacidade final não inferior a 25 (vinte e cinco) portas para ramais. A capacidade final da central deverá ocorrer através da simples adição de cartões em “slots”, mantendo-se a relação tronco/ramal solicitada.

### Item 2 - 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX-CPA DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO TEMPORAL (INCLUSOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA);

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

Fórum da Comarca de LAGUNA - SC

Rua Arcangelo Bianchini, 69

88790-000 – Laguna - SC

### CENTRAL TELEFÔNICA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

### CAPACIDADE INSTALADA:

- 01 (um)	- link digital E1 (30 canais)

- 35 (trinta e cinco)	- ramais analógicos inicialmente instalados;

- 30 (trinta)	- ramais analógicos ligados;

- 01 (uma)	- mesa operadora;

- 01 (um)	- sistema de manutenção remota (incluso o modem)

- 01 (um)	- sistema de tarifação

- 01 (um) 	- sistema de atendimento digital (recepcionista digital)

- 01 (um) 	- sistema de interface Ethernet

- 01 (um)	- mão-de-obra para instalação da central

- 01 (um)	- treinamento operacional

- 01 (um)	- sistema de música em espera

- 01 (um)	- sistema de alimentação (retificador + baterias ou No-Break)                                                  		com autonomia mínima de 2 horas.	 .

- A central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal  deverá ter capacidade final não inferior a 60 (sessenta) portas para ramais. A capacidade final da central deverá ocorrer através da simples adição de cartões em “slots”, mantendo-se a relação tronco/ramal solicitada.

### Item 3 - 02 (DUAS) CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX-CPA DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO TEMPORAL (INCLUSOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA);

### LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Fórum da Comarca de GUARAMIRIM (prédio principal do Fórum)

Rua 28 de agosto, 2000 – Centro

89270-000 – Guaramirim – SC

Fórum da Comarca de SÃO CARLOS

Rua La Salle, 243 – Centro

89885-000 - São Carlos - SC

### CENTRAIS TELEFÔNICAS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

### CAPACIDADE INSTALADA:

- 01 (um)	- link digital E1 (30 canais)

- 25 (vinte e cinco)	- ramais analógicos inicialmente instalados;

- 20 (vinte)	- ramais analógicos ligados;

- 01 (uma)	- mesa operadora;

- 01 (um)	- sistema de manutenção remota (incluso o modem)

- 01 (um)	- sistema de tarifação

- 01 (um) 	- sistema de atendimento digital (recepcionista digital)

- 01 (um) 	- sistema de interface Ethernet

- 01 (um)	- mão-de-obra para instalação da central

- 01 (um)	- treinamento operacional

- 01 (um)	- sistema de música em espera

- 01 (um)	- sistema de alimentação (retificador + baterias ou No-Break)                                                  		com autonomia mínima de 2 horas.	 .

- A central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal  deverá ter capacidade final não inferior a 40 (quarenta) portas para ramais. A capacidade final da central deverá ocorrer através da simples adição de cartões em “slots”, mantendo-se a relação tronco/ramal solicitada.

### Item 4 - 03 (TRÊS) CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX-CPA DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO TEMPORAL (INCLUSOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA);

### LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Fórum da Comarca de GUARAMIRIM (prédio alugado para o Fórum)

Rua 28 de agosto, 1800 – Centro

89270-000 – Guaramirim – SC

Fórum da Comarca de RIO DO OESTE

Rua XV de Novembro, 1570 – Centro

89180-000 - Rio do Oeste - SC

Fórum da Comarca de OTACÍLIO COSTA

Rua Clementino Zambonato, 119 – Centro

88540-000 - Otacílio Costa - SC

### CENTRAIS TELEFÔNICAS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

### CAPACIDADE INSTALADA:

- 01 (um)	- link digital E1 (30 canais)

- 20 (vinte)	- ramais analógicos inicialmente instalados;

- 15 (quinze)	- ramais analógicos ligados;

- 01 (uma)	- mesa operadora;

- 01 (um)	- sistema de manutenção remota (incluso o modem)

- 01 (um)	- sistema de tarifação

- 01 (um) 	- sistema de atendimento digital (recepcionista digital)

- 01 (um) 	- sistema de interface Ethernet

- 01 (um)	- mão-de-obra para instalação da central

- 01 (um)	- treinamento operacional

- 01 (um)	- sistema de música em espera

- 01 (um)	- sistema de alimentação (retificador + baterias ou No-Break)                                                  		com autonomia mínima de 2 horas.	 .

A central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal  deverá ter capacidade final não inferior a 30 (trinta) portas para ramais. A capacidade final da central

deverá ocorrer através da simples adição de cartões em “slots”, mantendo-se a relação tronco/ramal solicitada.

### Item 5 - 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX-CPA DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO TEMPORAL (INCLUSOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA);

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

Fórum da Comarca de ITAIÓPOLIS

Rua Alfredo Fernandes Luiz, 130 – Centro

89340-000 – Itaiópolis – SC

### CENTRAIS TELEFÔNICAS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

### CAPACIDADE INSTALADA:

- 01 (um)	- link digital E1 (30 canais)

- 25 (vinte e cinco)	- ramais analógicos inicialmente instalados;

- 22 (vinte e dois)	- ramais analógicos ligados;

- 01 (uma)	- mesa operadora;

- 01 (um)	- sistema de manutenção remota (incluso o modem)

- 01 (um)	- sistema de tarifação

- 01 (um) 	- sistema de atendimento digital (recepcionista digital)

- 01 (um) 	- sistema de interface Ethernet

- 01 (um)	- mão-de-obra para instalação da central

- 01 (um)	- treinamento operacional

- 01 (um)	- sistema de música em espera

- 01 (um)	- sistema de alimentação (retificador + baterias ou No-Break)                                                  		com autonomia mínima de 2 horas.	 .

- A central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal  deverá ter capacidade final não inferior a 30 (trinta) portas para ramais. A capacidade final da central deverá ocorrer através da simples adição de cartões em “slots”, mantendo-se a relação tronco/ramal solicitada.

### Item 6 - 02 (DUAS) CENTRAIS TELEFÔNICAS TIPO PABX-CPA DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO TEMPORAL (INCLUSOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA);

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

Fórum da Comarca de SÃO JOÃO BATISTA

Rua Otaviano Dadam, 201 – Centro

88240-000 – São João Batista – SC

Fórum da Comarca de CORONEL FREITAS

Rua Minas Gerais, S/Nº – Centro

89840-000 – Coronel Freitas – SC

### CENTRAIS TELEFÔNICAS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

### CAPACIDADE INSTALADA:

- 01 (um)	- link digital E1 (30 canais)

- 25 (vinte e cinco)	- ramais analógicos inicialmente instalados;

- 20 (vinte)	- ramais analógicos ligados;

- 01 (uma)	- mesa operadora;

- 01 (um)	- sistema de manutenção remota (incluso o modem)

- 01 (um)	- sistema de tarifação

- 01 (um) 	- sistema de atendimento digital (recepcionista digital)

- 01 (um) 	- sistema de interface Ethernet

- 01 (um)	- mão-de-obra para instalação da central

- 01 (um)	- treinamento operacional

- 01 (um)	- sistema de música em espera

- 01 (um)	- sistema de alimentação (retificador + baterias ou No-Break)                                                  		com autonomia mínima de 2 horas.	 .

- A central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal  deverá ter capacidade final não inferior a 30 (trinta) portas para ramais. A capacidade final da central deverá ocorrer através da simples adição de cartões em “slots”, mantendo-se a relação tronco/ramal solicitada.

### Item 7 - 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX-CPA DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO TEMPORAL (INCLUSOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA);

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

Fórum da Comarca de URUSSANGA

Rua Barão do Rio Branco, 115 – Centro

88840-000 – Urussanga – SC

### CENTRAIS TELEFÔNICAS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

### CAPACIDADE INSTALADA:

- 01 (um)	- link digital E1 (30 canais)

- 35 (trinta e cinco)	- ramais analógicos inicialmente instalados;

- 30 (trinta)	- ramais analógicos ligados;

- 01 (uma)	- mesa operadora;

- 01 (um)	- sistema de manutenção remota (incluso o modem)

- 01 (um)	- sistema de tarifação

- 01 (um) 	- sistema de atendimento digital (recepcionista digital)

- 01 (um) 	- sistema de interface Ethernet

- 01 (um)	- mão-de-obra para instalação da central

- 01 (um)	- treinamento operacional

- 01 (um)	- sistema de música em espera

- 01 (um)	- sistema de alimentação (retificador + baterias ou No-Break)                                                  		com autonomia mínima de 2 horas.	 .

- A central telefônica tipo PABX-CPA digital, tecnologia de comutação temporal  deverá ter capacidade final não inferior a 40 (quarenta) portas para ramais. A capacidade final da central deverá ocorrer através da simples adição de cartões em “slots”, mantendo-se a relação tronco/ramal solicitada.

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS – AS CENTRAIS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ABAIXO:

  - Obedecer integralmente as normas de homologação e recomendações em vigor quanto às condições de fabricação, operação e funcionamento, baixadas pelas TELEBRÁS/ANATEL;

  - Empregar técnicas digitais na comutação e na transmissão;

  - Permitir a utilização de telefones com teclados decádico e multifrequencial;

  - Permitir a introdução de telefones com teclado DTMF pela simples adição dos mesmos, sem perda de facilidades;

  - Permitir a utilização de telefones digitais. Obrigatoriamente os telefones digitais deverão ser telealimentados, ou seja, alimentados pelo PABX. A conexão dos telefones digitais à central PABX CPA digital deverá ser feita por um único par de fios;

  - Todos os telefones deverão ser alimentados pela central e permitir a conexão por um único par de fios;

  - Permitir a configuração de troncos e ramais do sistema, bem como modificação na numeração dos ramais sem alteração física no DG, sem a necessidade da paralisação dos serviços;

  - Permitir a transmissão de voz e dados nos ramais digitais e no mesmo par de fios;

  - Música interna / externa – Possuir interface interna e externa para música;

  - Rechamada Automática – Possuir rechamada automática, em caso de ocupado, para ramais internos;

  - Transferência – Permitir a transferência automática para outro ramal em caso de ramal ocupado;

  - O processador da central deverá possuir no mínimo 16 Bits;

  - Atendimento Digital – Possuir atendimento digital (recepcionista digital) com Menu de Atendimento para encaminhamento das ligações entrantes de forma automática sem a intervenção da telefonista.

  - Estacionamento – Permitir o estacionamento com pelo menos 8 ligações externas. As ligações estacionadas poderão ser visualizadas pela mesa operadora, permitindo um controle do estacionamento, sendo que estas ficarão em música e poderão ser capturadas em qualquer ramal da central;

  - DDR – Permitir ligações DDR (discagem direta a ramal) sem passar pela Telefonista;

  - Permitir a troca de cartões (ramais e troncos) sem causar danos, falhas ou paradas da central;

  - Rota de Menor Custo – Deve ser fornecido com a central um software que ao ser digitado um número externo, o equipamento possa escolher a Rota de Menor Custo (operadora com a menor tarifa) para encaminhar a chamada de forma automática sem a inserção da operadora pelo usuário.  A Rota Econômica é baseada no conceito LCR (Least Cost Routing) que insere automaticamente, no momento da ligação, o código da operadora com a menor tarifa.

    - Configuração Manual – O usuário cadastra a rota, informando o código de destino da chamada DDD, a Rota Padrão e a Rota Alternativa, para cada tipo de dia da semana (úteis, sábados, domingos, feriados e especiais);

    - Configuração Automática – O usuário informa apenas o código de destino da chamada (DDD) e o aplicativo gera automaticamente os gráficos, “custos das chamadas” X “faixa de horário” e, em seguida gera a rota de menor custo para os diversos dias e horários.

#### O Sistema deverá permitir o cadastro de todas as operadoras, sendo que tal cadastro será atualizado pelo TJSC

  - Consulta:

Interna – durante uma conversação interna ou externa, cada um dos ramais poderá efetuar consulta a outro ramal pertencente ao sistema, sem que seja desfeita a ligação;

Externa – durante uma conversação interna ou externa, o ramal poderá efetuar consultas externas, sem que seja desfeita a ligação (desde que o ramal esteja categorizado como tal);

  - Pendular – Permitir o atendimento alternado de duas ( 2 ) ligações simultâneas;

  - Transferência:

Externa – Permitir que todos os ramais, categorizados, possam transferir ligações externas sem o auxílio da operadora;

Interna – deverá ser possível a todos os ramais categorizados a transferência de ligações internas e/ou externas;

  - Categoria de Ramais:

Restritos – com direito a efetuar automaticamente apenas ligações para outros ramais do sistema (ligações internas);

Semi-restritos – com direito a efetuar chamadas internas automaticamente e ligações externas com o auxílio de operadora;

Privilegiados – com direito a efetuar chamadas internas e externas locais automaticamente, porém bloqueadas ao tráfego interurbano e internacional;

Especiais – com direito a efetuar chamadas internas, externas e interurbanas, exceto internacionais;

Preferenciais – com direito a efetuar qualquer tipo de ligações, inclusive internacionais;

##### Prioritários – com características semelhantes às da categoria preferencial, acrescida da faculdade de intercalar chamadas internas ou externas, com sinalização acústica aos ramais intercalados. Deverá ter, caso o sistema telefônico assim o permita, a possibilidade de, independentemente da categoria designada ao ramal, permitir-lhe ou  não, o acesso a “tie-lines” ou serviços especiais;

  - Siga-me – O sistema deve permitir que ligações destinadas ao ramal do usuário, possam ser encaminhadas para qualquer outro aparelho telefônico, interno ou externo (convencional e/ou celular);

  - Captura de ramais:

Agrupados: Permitir que ramais pertencentes a um mesmo grupo possam capturar chamadas destinadas ao mesmo grupo;

Específicos: Permitir que ramais capturem ligações internas/externas de um determinado ramal;

Qualquer ramal: Permitir que ramais possam capturar ligações internas/externas de qualquer ramal;

  - Cadeado eletrônico – O sistema deverá permitir o bloqueio de ramais no próprio ramal do usuário para efetuar ligações externas;

  - Bloqueio para DDD, DDI – Permitir cada ramal bloquear ligações do tipo DDD, DDI e quaisquer outros prefixos e telefones celulares;

  - Bloqueio de chamadas a cobrar (DDC) – O Sistema  deverá  permitir o bloqueio de chamadas recebidas a cobrar , possibilitando a categorização individual por ramal DDR.

  - Formação de Grupo – Os ramais poderão ser agrupados de tal forma que o acesso a esse grupo possa ser feito por discagem de um único número ou prefixo, independentemente do acesso a cada ramal pertencente a este grupo por seus números individuais. A central deve permitir que o usuário grave mensagens de atendimento personalizadas para estes grupos de ramais com duração não inferior a 30 segundos. Deverá ser permitido o dimensionamento das chamadas em fila de espera para no mínimo 6 (seis) grupos;

  - Prioridade no Atendimento – as ligações entrantes devem ser distribuídas obedecendo a sua ordem de chegada;

  - Aviso de chamada em espera – A central envia um aviso ao ramal ocupado de que existe uma chamada em espera sem que ocorra a intervenção da telefonista;

  - Manutenção Remota – O sistema deve possuir o serviço de manutenção remota, que permita realizar programações, diagnósticos e manutenções. O modem para realização deste serviço deverá estar incluído.

  - Serviço Noturno – Permitir que ligações fora do expediente possam ser encaminhadas para um ramal, grupo de ramais ou uma mensagem gravada com pelo menos 1 minuto de gravação.

  - Código de Autorização – qualquer usuário pode utilizar qualquer ramal do sistema, mesmo que este esteja bloqueado. Usando o seu código pessoal, o usuário tem em qualquer ramal do sistema todas as facilidades que teria em seu ramal, ou seja, a categorização é feita por usuário e não por ramal. No caso do usuário realizar uma ligação externa, esta será bilhetada para o ramal de origem do usuário. A conta do usuário deverá permitir configurar a capacidade mínima de 6 (seis) dígitos.  A senha do usuário deverá permitir configurar a capacidade mínima de 4 (quatro) dígitos. A configuração/ativação  conta/senha deverá ser efetuada pelo usuário definido pelo Tribunal.

  - Deverá ser possível, em caso de necessidade futura, a interligação entre o PABX-CPA com Rádio Digital através de enlaces de 2 Mbits.

  - INTERFACE ETHERNET – A central deve possuir Interface Ethernet para permitir a interligação desta a uma rede LAN das comarcas do TJSC, de modo a permitir que um ou mais dispositivos acessem simultaneamente a central telefônica por esta rede, possibilitando o gerenciamento, controle e configuração da central telefônica de qualquer ponto da rede TCP/IP. A tarifação poderá ser feita de forma Serial ou Ethernet.

  - A central deverá ainda permitir a supervisão do tráfego através da observação de:

- Ramais ou Grupo de Ramais;

- Rotas ou Grupos de Rotas;

- Feixe de Linhas de Junção e Troncos.

  - O Sistema ofertado deverá possibilitar  a instalação de aplicativos que  emulem o funcionamento de um terminal telefônico Digital, possuindo  as funções de monitoração de teclas, agenda telefônica e identificação de chamadas .Tal dispositivo deverá se integrar à rede de computadores do Fórum através do protocolo TCP/IP. Cada equipamento deverá permitir o funcionamento de no mínimo 10 usuários por sistema.

### FACILIDADES DOS RAMAIS

  - Acesso Interno e Externo – os ramais, desde que categorizados poderão acessar outros ramais, troncos e “tie-lines”.

  - Retorno à Operadora para ligações externas – Os ramais poderão ter acesso livre à operadora para devolução ou roteamento da chamada.

  - Consulta:

Normal – qualquer ramal não restrito poderá consultar outros ramais, restritos ou não, durante uma ligação, sem que esta seja desfeita.

Interna – durante uma conversação interna, cada um dos ramais poderá efetuar consulta a outro ramal pertencente ao sistema, sem que seja desfeita a ligação.

Pêndulo – durante uma conversação entre ramais ou entre um assinante externo e um ramal, o ramal poderá consultar a outro ramal do sistema repetidas vezes de forma alternada.

  - Transferência:

Normal – deve ser possível a todos os ramais,  exceto aqueles categorizados como restritos, transferir ligações externas a outro ramal, também não restrito, com ou sem auxílio da operadora.

Interna - deve ser possível a todos os ramais a transferência de ligações internas a outros ramais componentes do sistema.

  - Busca em Grupo – os ramais poderão ser agrupados de tal forma que o acesso a esse grupo possa ser feito por discagem de um único número ou prefixo, independentemente do acesso a cada ramal pertencente a este grupo por seus números individuais.

  - Categorias de Ramais – Os ramais deverão ser classificados nas categorias abaixo descritas:

Restritos – com direito a efetuar automaticamente apenas ligações para outros ramais do sistema (ligações internas).  Devem permitir aos usuários a realização de chamadas externas somente com a utilização de conta e senha.

Semi-restritos – com direito a efetuar chamadas internas automaticamente e ligações externas com o auxílio de operadora.

Privilegiados – com direito a efetuar chamadas internas e externas locais automaticamente, porém bloqueadas ao tráfego interurbano e internacional.

Especiais – com direito a efetuar chamadas internas, externas e interurbanas, exceto internacionais.

Preferenciais – com direito a efetuar qualquer tipo de ligações, inclusive internacionais.

Prioritários – com características semelhantes às da categoria preferencial, acrescida da faculdade de intercalar chamadas internas ou externas, com sinalização acústica aos ramais intercalados.

  - Siga-me – o sistema deve permitir que ligações, destinadas a um ramal em caso de não atendido ou ocupado, possam ser encaminhadas a outro ramal interno ou telefone externo programado pelo usuário.

  - Captura de Ramais – o sistema deve permitir que determinados ramais pertencentes a um mesmo grupo possam, através de discagem de um determinado código, capturar as chamadas destinadas a um outro ramal do mesmo grupo.

  - Troncos  Exclusivos – o sistema deve permitir que determinados ramais tenham atendimento diferenciado por troncos exclusivos, de forma que as chamadas de entrada e de saída desses ramais, sejam escoadas por estes troncos, utilizando-se aparelhos telefônicas analógicos ou digitais.

  - Conferência – permitir realizar grupo de conferência para 3 participantes, no mínimo, sendo um interno convocador e as 3 partes externas e/ou internas que serão definidas no momento das chamadas;

  - Cadeado eletrônico – o sistema deverá permitir o bloqueio e/ou  discriminação dos ramais para chamadas externas através da discagem de um código pessoal.

  - Desconexão automática de Ramais – se um assistente retirar o telefone do gancho e não iniciar a discagem entre 08 e 15 segundos, o referido ramal deverá ser desconectado.

  - Bloqueio para DDD e DDI – o sistema deve permitir programar ramal por ramal, o bloqueio para as ligações do tipo discagem direta nacional (DDD) e internacional (DDI), bem como para quaisquer outro prefixos.

  - Aviso de chamada em espera – o sistema deverá possibilitar o aviso ao ramal ocupado de que existe uma chamada em espera por um sinal, sem que haja interferência da telefonista na ligação.

  - Rechamada Automática – o sistema deve permitir através do ramal do usuário, mediante um código, a rechamada automática para pessoas ausentes e chamadas ocupadas;

  - Discagem abreviada – para números externos;

  - Plano de Numeração – mínimo de 10 (dez) dígitos, sendo seis para a conta e quatro para a senha;

  - Chefe-Secretária – O sistema deve permitir que determinados ramais configurados como chefe possam selecionar alguns números (DDD, DDI, Celular, etc ) para que estas chamadas sejam encaminhadas diretamente ao chefe sem passar pela secretária. O chefe pode permitir que determinados números sejam atendidos diretamente por ele. Estes números deverão ser previamente cadastrados no sistema.

### SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO

- O sistema de suprimento de energia elétrica deve ser composto do conjunto de baterias de acumuladores, mantidas em flutuação por retificadores estáticos, com regulagem automática e tensão de saída de –48 VCC + -25% com positivo conectável à massa.

- O sistema de alimentação deverá atender o consumo da CPCT na capacidade final solicitada e recarga das respectivas baterias.

- No sistema de alimentação da central deverá ser disponibilizada, no mínimo, uma saída de –48 VCC + - 25%, independente da alimentação da central, para alimentação de equipamentos de testes e de transmissão.

- Os retificadores devem possibilitar a recarga completa das baterias.

- As baterias deverão ser do tipo selada e deverão garantir, no caso de falha do fornecimento de energia em corrente alternada ou paralisação dos retificadores, o perfeito funcionamento da central telefônica, por, no mínimo, duas horas ininterruptas, supondo-se a descarga horária correspondente à Hora de Maior Movimento (HMM).

- Todo o sistema alimentação deve ter proteção efetiva contra sobretensões e sobrecorrentes.

- Todos os equipamentos energizáveis devem ser conectados aos sistemas de aterramento nos locais das instalações. O aterramento deverá ser exclusivo para o sistema telefônico, possuir no mínimo 05 (cinco) hastes de aterramento de 2,40 m x 5/8 pol., dispostas em linha ou em quadrilátero, afastadas no mínimo 3,00 (três) metros uma da outra e interligadas por cabo de cobre nú de 10 (dez) mm2.

- A resistência de aterramento máxima admitida é de 5 (cinco) ohms e deverão ser instaladas tantas hastes quantas se façam necessárias para alcançar este valor de resistência.  A empresa deverá, para efeitos de análise, citar quais as proteções a serem instaladas ou requeridas na instalação da central, principalmente com relação à amplitude de surtos de tensão e correntes, que percorram a rede de energia e/ou telefônica.

### FACILIDADES PARA AS OPERADORAS DA CENTRAL

A mesa da operadora  deverá vir equipada com fone de cabeça tipo leve “head-set” com microfone e ajuste do volume de recepção.

A mesa da operadora  deverá dispor das seguintes facilidades:

Visualização de todos os ramais e troncos da central;

Visualização do ramal chamado;

Identificação dos números entrantes “chamadores” na fila da operadora (desta forma a operadora poderá identificar uma chamada DDD, DDI, de serviço móvel ou local);

Colocar uma chamada em fila (música ou mensagem);

Comutação para o serviço noturno;

Intercalação em ramal ocupado;

Chamadas entre terminais de operador;

Ocupação seletiva dos grupos de linhas-tronco;

Convocação de conferência;

Testes de troncos;

Serviço noturno;

Supervisão de alarmes da central e sistema de alimentação;

Senha de proteção para uso indevido da mesa;

Visualização de data e hora;

Permitir manutenção operacional.

  - Através das mesas operadoras, acessar a qualquer dos troncos e ramais ligados à central.

  - Indicadores das Mesas de Operadora – as mesas de operadora devem ser providas de indicadores que permitam:

- identificar a condição do ramal chamado, se livre ou ocupado;

- identificar o tronco ou ramal conectado à mesa;

- identificar as demais funções de operadora.

  - Retenção de Chamadas Entrantes – as chamadas de entrada devem ser retiradas, mesmo na hipótese de todos os circuitos de conexão com as mesas de operadora estiverem ocupados.

  - Colocação de Chamadas em Espera – ao transferir uma ligação para um ramal e este estiver ocupado, a operadora pode colocar a chamada em espera até que o mesmo desocupe.

  - Retorno Automático à Mesa – a operadora deverá ser conectada automaticamente ao assinante externo quando o ramal não atender a chamada ou estiver ocupado após um intervalo de 30 segundos, contados a partir da transferência da ligação externa ao ramal.

  - Intercalação pela Operadora – a operadora deverá ter possibilidade de intercalação, compartilhando a chamada em curso e, avisando ao ramal da urgência da chamada externa. Um sinal de advertência deverá ser transmitido ao circuito de conversação do ramal antes da operadora entrar no mesmo, a fim de advertir os interlocutores.

  - Teclado na Mesa da Operadora – as mesas de operadora deverão ser providas de sistema a teclado, tanto para a seleção de ramais quanto para a discagem de ligações externas.

  - Repetição do Último Número Discado – o teclado para a seleção de ramais ou números externos deve ser provido de memória que permita à operadora repetir o último número discado, automaticamente.

  - Controle de Ligações Não Atendidas – ligações não atendidas pela operadora, após 20 segundos, devem ser redirecionadas para um ramal pré-determinado.

### APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS

Com as características mínimas de:

- Possuir display alfanumérico com no mínimo 2 linhas de 16 caracteres, totalizando 32 caracteres;

- Sistema de Viva-voz;

- Indicador do ramal chamado/chamador;

- Relógio/calendário;

- Bloqueio do microfone (tecla MUTE);

- Discagem com fone no gancho;

- Mínimo de 15 teclas programáveis;

- Conexão à central PABX CPA DIGITAL a um par de fios;

- Permite a escolha de diferentes toques (RING) para ligação interna e externa;

### SISTEMA DE TARIFAÇÃO

A central deverá ser provida de um Sistema de Tarifação que permita a emissão e consulta de relatórios agrupados e selecionados por ramal e conta (centros de custo).

No relatório de tarifação deverá conter dados referentes a:

- Tipo de Chamada;

- Origem e destino;

- Conta;

- Número chamado;

- Data e Hora de início;

- Duração da chamada;

- Valor (R$);

- Degrau tarifário.

O Sistema de Bilhetagem deverá efetuar a bilhetagem automática e permitir tarifação em tempo real de todas as chamadas originadas . O Bilhete deve ser gravado em memória não volátil, oferecendo segurança e confiabilidade a seu usuário. Ocorrendo queda de energia elétrica, os dados referentes aos bilhetes deverão ser preservados com total integridade.

Obs.: O microcomputador da tarifação será fornecido por este tribunal e deverá agregar outras funções, tais como gerenciamento e controle da central.

Deverá ser especificada pela licitante a configuração mínima do computador que será disponibilizado por este Tribunal.

### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REMOTA

A central ofertada deverá possuir o serviço de manutenção remota, que permita ao fabricante realizar diagnósticos, atualização de software e configuração da central direto da própria fábrica. Todo o Hardware incluindo o modem e o Software deverá vir com o equipamento.

Este serviço deverá estar disponibilizado pela contratada durante o horário comercial sem nenhum ônus adicional por um período de 3 (três) anos.

### REDE TELEFÔNICA

  - Para a instalação da central exige-se proteção elétrica e conexão ao sistema de aterramento.

  - A instalação compreende todos os serviços e materiais necessários para a colocação do equipamento em perfeito estado de funcionamento, dentro dos padrões aceitáveis e normas técnicas de instalação vigentes.

  - A instalação compreende a ligação da CPA digital ao quadro de distribuição, inclusive.

  - A instalação compreende os materiais da central até o DG incluindo o armário e blocos de proteção conforme prática TELEBRAS.

  - A proponente deverá revisar a instalação da rede secundária e o sistema de aterramento.

### TREINAMENTO

Deverá estar previsto um treinamento operacional abordando todas as facilidades, recursos e modo de operação/configuração da mesa de atendimento e da central. O material didático deverá ser de inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser entregues junto com a central todas as apostilas e documentos a serem utilizados no treinamento, devendo estes estarem legíveis e escritos em português.  Deverá ser disponibilizado flip chart e/ou quadro branco com canetas e apagador e notebook e certificado de participação emitido pelo fabricante.

O local do treinamento deverá ser realizado nas dependências da empresa ou em local a ser disponibilizado pela mesma. Este deverá ser ministrado logo após a ativação da central telefônica e deverá estar previsto para o mínimo de 2 (duas) pessoas/comarca, sendo em turmas de 10 pessoas/5 comarcas. A duração do treinamento não deverá ser inferior a 16 horas.

- As instalações deverão ser de acordo com as normas técnicas da Telebrás / Anatel.

- Instalação até o DG, com aterramento e aceitação final pela operadora de telefonia.

- A empresa vencedora deverá antes de instalar o equipamento contactar com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura/Divisão de Engenharia Elétrica deste Tribunal.

DECLARAÇÃO

...........................................................................................,

(nome da empresa)

com sede na ....................................................................................................................................................,

(endereço)

inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., licitante no Pregão n. ............., promovido por este Tribunal de Justiça de Santa Catarina, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. n. ........................................., que está regular com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as exigências de habilitação constantes no edital do referido certame.

Em ......... de .........................de 2003.

..........................................................................................................

(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)

Minuta

termo de contrato de fornecimento que entre si celebram o estado de santa catarina, por intermédio do poder judiciário – tribunal de justiça e a empresa ..........................

Pelo presente instrumento, o estado de santa catarina, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do poder judiciário – tribunal de justiça, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, SC, CNPJ/MF nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete da Presidência, Senhor ari dorvalino schürhaus, doravante denominado Contratante, e a empresa ........................, estabelecida  na .........................,  CNPJ/MF nº ...........................,  neste ato representada por seu  ..............., Senhor  ...........................,  doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência do Processo n.º 164337-2002.1 de 07/08/2002, referente ao Pregão n.º 73/2003, homologado em ..../..../2003, mediante sujeição mútua à Lei n.º  8.666/93 e  à Lei 10.520/02, e às seguintes cláusulas contratuais:

Dos documentos

Cláusula primeira: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela Contratada.

Do objeto

Cláusula segunda: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 21 (vinte e uma) centrais telefônicas digitais, conforme as características técnicas mínimas constantes no anexo I.

Do prazo e do local  de entrega

Cláusula terceira: a Contratada compromete-se a entregar as Centrais Telefônicas Digitais, num prazo máximo de 40 (quarenta) dias do recebimento do pedido de entrega, no Almoxarifado Central do TJSC no seguinte endereço: Rodovia BR 101 Km 208, (48) 381-8500, São José/SC.

Da instalação

Cláusula quarta: a Contratada compromete-se a instalar as centrais telefônicas no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, por central, contados a partir da notificação da Divisão de Comunicação e Transporte, nas Comarcas abaixo relacionadas:

| Fórum da Comarca de Armazém Fórum da Comarca de Campo Belo do Sul Fórum da Comarca de Forquilhinha Fórum da Comarca de Garopaba Fórum da Comarca de Herval do Oeste Fórum da Comarca de Ipumirim Fórum da Comarca de Itá Fórum da Comarca de Modelo Fórum da Comarca de Rio do Campo Fórum da Comarca de Santa Rosa do Sul Fórum da Comarca de Três Barras |  |
| --- | --- |
| Fórum da Comarca de Laguna |  |
| Fórum da Comarca Guaramirim(prédio principal) Fórum da Comarca de São Carlos |  |
| Fórum da Comarca Guaramirim(prédio locado) Fórum da Comarca Rio do Oeste Fórum da Comarca de Otacílio Costa |  |
| Fórum da Comarca de Itaiópolis |  |
| Fórum da Comarca de São João Batista |  |
| Fórum da Comarca de Urussanga |  |
| Fórum da Comarca de Coronel Freitas |  |

Parágrafo único: A Contratada deverá entrar em contato com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Contratante para, juntamente com a Divisão de Comunicação e Transporte – Diretoria de Infra-Estrutura, estabelecer os critérios de instalação das centrais telefônicas, de acordo com o cronograma previamente elaborado.

Das obrigações

Cláusula quinta: Do Contratante:

1-  Condições de cumprimento contratual:

- dar condições de entrega das centrais telefônicas digitais, nos locais especificado no Anexo I do edital;

- garantir o pagamento das faturas nos termos definidos no edital e no presente contrato;

- encaminhar à Contratada, no prazo de até 2 (dois) dias, a partir da assinatura, cópia do contrato e respectiva Nota de Empenho.

2-  Fiscalização:

- fiscalizar a entrega do objeto contratual, por intermédio da unidade recebedora;

- fiscalizar as especificações, por intermédio da Diretoria de Infra-estrutura.

Cláusula sexta: Da Contratada:

1-  Entrega:

- entregar e instalar, nas condições estabelecidas no processo licitatório, o objeto contratual definido na Cláusula Segunda do presente contrato;

- cumprir os prazos estabelecidos para entrega do objeto contratado.

- corrigir, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro horas) corridas, a partir da notificação, as irregularidades e impropriedades verificadas pela Diretoria de Infra-estrutura no objeto contratado, sem custo adicional ao Contratante, ou substituí-los, em caso de conveniência administrativa.

2-  Garantia:

- garantir a qualidade do produto entregue por, no mínimo, 03 (três) anos, iniciando a partir da instalação e funcionamento da central na comarca, “ON SITE” Comarcas, nos locais definidos no Anexo I;

- a garantia do objeto contratual entregue deverá ser prestada pela Contratada, ou por intermédio da Assistência Técnica autorizada ou pelo próprio fabricante;

- atender as chamadas do usuário (local onde estiver instalada a central telefônica), para o suporte de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado da solicitação efetuada pelo Fórum ou por este Tribunal;

- prestar suporte de serviços, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas, obrigando-se a colocar o equipamento em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas, contado, também, da solicitação efetuada;

- decorrido esse prazo, sem o atendimento devido, fica este Tribunal autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou do suporte de serviços prestados;

- trocar o equipamento ofertado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas se, no período de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos no prazo estabelecido na alínea “b”.

Das responsabilidades do Contratante

Cláusula sétima: Caberá à Diretoria de Infra-estrutura a responsabilidade pelo cumprimento integral do presente contrato.

Das responsabilidades da Contratada

Cláusula  oitava: Caberá à Contratada todos os encargos que envolvam a confecção, transporte, entrega, instalação e assistência técnica (garantia), estabelecida na Cláusula Sexta, bem como arcará com os ônus decorrentes de qualquer eventualidade que ocorrer antes e durante a entrega do objeto ao Contratante.

Do Crédito

Cláusula nona: A despesa com a execução deste contrato correrá à conta do elemento de despesa n.º 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente, da ação n.º 4402, do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para o exercício de 2003.

Do Pagamento

Cláusula décima: O Contratante pagará à Contratada a importância total de  R$ .............................., correspondente ao objeto descrito na Cláusula Segunda, e entregue de acordo com as condições estabelecidas no presente contrato.

- Condições do pagamento

- a Contratada entregará a Nota Fiscal, visada pela Unidade Recebedora, na Diretoria de Material e Patrimônio – Divisão de Almoxarifado,  acompanhada da comprovação da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, Regularidade para  com  a Seguridade Social (INSS) e para com o FGTS, a teor do contido no art. 71, c/c o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 ;

- deverá constar na Nota Fiscal o número do Pedido de Entrega;

- o não cumprimento de um dos itens acima acarretará a devolução sumária da Nota Fiscal.

§ 1º: O Contratante compromete-se a efetuar o pagamento em até 8 (oito) dias úteis após cumpridas as “Condições de Pagamento” supracitadas.

§ 2º: No caso de atraso no pagamento, caracterizada culpa do Contratante, caberá a compensação financeira, a contar do 9º (nono) dia útil até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do IGP/M-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.).

Das sanções administrativas

Cláusula décima primeira: As sanções administrativas serão:  multa, advertência, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar com a administração e  declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção  II, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e Lei n.º 10.520/2002.

§ 1º: Serão cobradas as seguintes multas:

- multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor total contratado, no caso de atraso na entrega, até o máximo de 10% (dez por cento) do valor total constante do pedido de entrega.

- multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor do equipamento contratado, nos casos previstos na Cláusula Quinta, 1 e 2, alíneas “c”;

- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, em caso de desistência de fornecimento.

§ 2º: Será considerado desistência de fornecimento após transcorridos 10 (dez) dias úteis a partir do prazo final de entrega do equipamento, sem manifestação por escrito da empresa.

§ 3º: O Contratante encaminhará, no primeiro dia útil após vencido os prazos estipulados no § 1º, alíneas “b” e ‘c”, “Notificação de Cobrança” à Contratada, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de cobrança judicial.

§ 4º: A multa prevista na alínea “a” será descontada de imediato, quando do pagamento da Nota Fiscal.

§ 5º: A penalidade de Advertência será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano ao Contratante ou a Terceiros.

§ 6º: A penalidade de Suspensão temporária de participar em licitações será aplicada nos seguintes casos:

- não celebrar o contrato, dentro do prazo de validade da proposta;

- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;

- ensejar o retardamento da execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar ou fraudar na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer  fraude fiscal.

§ 7º: A punição definida no parágrafo anterior será por cinco (5) anos ou enquanto perdurar os motivos da punição.

§ 8º: As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Da rescisão

Cláusula décima segunda: O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;

- amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

- judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§ 1º: O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

§ 2º: A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita a Contratada à multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, independentemente de outras multas aplicadas por infrações anteriores.

§ 3º: Na aplicação destas penalidades e das demais previstas neste instrumento serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

Da  legislação  aplicável  e  casos  omissos

Cláusula décima terceira: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

Do prazo

Cláusula décima quarta: Este contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2003.

Do Foro

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, ........ de ............ de 2003.

|  | estado de santa catarina – poder judiciário sr. ari dorvalino schürhaus chefe de gabinete da presidência |  |
| --- | --- | --- |
|  | empresa |  |
|  | testemunhas |  |

Anexo I

| item | descrição | quantidade aproximada | valor unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Central telefônica tipo pabx-cpa digital, tecnologia de computação temporal com capacidade final não inferior a 25 (vinte e cinco) portas para ramais, 20 (vinte) ramais inicialmente instalados e 15 (quinze) ramais ligados, nas seguintes comarcas: Fórum da Comarca de Armazém, Fórum da Comarca de Campo Belo do Sul, Fórum da Comarca de Forquilhinha, Fórum da Comarca de Garopaba, Fórum da Comarca de Herval do Oeste, Fórum da Comarca de Ipumirim, Fórum da Comarca de Itá, Fórum da Comarca de Modelo, Fórum da Comarca de Rio do Campo, Fórum da Comarca de Santa Rosa do Sul e Fórum da Comarca de Três Barras. | 11 centrais |  |  |
|  | Marca: | Modelo: |  |  |  |
| 2 | Central telefônica tipo pabx-cpa digital, tecnologia de computação temporal com capacidade final não inferior a 60 (sessenta) portas para ramais, 35 (trinta e cinca) ramais inicialmente instalados e 30 (trinta) ramais ligados, na seguinte comarca: Fórum da Comarca de Laguna. | 1 central |  |  |
|  | Marca: | Modelo: |  |  |  |
| 3 | Central telefônica tipo pabx-cpa digital, tecnologia de computação temporal com capacidade final não inferior a 40 (quarenta) portas para ramais, 25 (vinte e cinco) ramais inicialmente instalados e 20 (vinte) ramais ligados, nas seguintes comarcas: Fórum da Comarca Guaramirim(prédio principal) e Fórum da Comarca de São Carlos. | 2 centrais |  |  |
|  | Marca: | Modelo: |  |  |  |
| 4 | Central telefônica tipo pabx-cpa digital, tecnologia de computação temporal com capacidade final não inferior a 30 (trinta) portas para ramais, 20 (vinte) ramais inicialmente instalados e 15 (quinze) ramais ligados, nas seguintes comarcas: Fórum da Comarca Guaramirim(prédio locado), Fórum da Comarca Rio do Oeste e Fórum da Comarca de Otacílio Costa. | 3 centrais |  |  |
|  | Marca: | Modelo: |  |  |  |
| 5 | Central telefônica tipo pabx-cpa digital, tecnologia de computação temporal com capacidade final não inferior a 30 (trinta) portas para ramais, 25 (vinte e cinco) ramais inicialmente instalados e 22 (vinte e dois) ramais ligados, na seguinte comarca: Fórum da Comarca de Itaiópolis. | 1 central |  |  |
|  | Marca: | Modelo: |  |  |  |
| 6 | Central telefônica tipo pabx-cpa digital, tecnologia de computação temporal com capacidade final não inferior a 30 (trinta) portas para ramais, 25 (vinte e cinco) ramais inicialmente instalados e 20 (vinte) ramais ligados, nas seguintes comarcas: Fórum da Comarca de São João Batista e Fórum da Comarca de Urussanga. | 2 centrais |  |  |
|  | Marca: | Modelo: |  |  |  |
| 7 | Central telefônica tipo pabx-cpa digital, tecnologia de computação temporal com capacidade final não inferior a 40 (quarenta) portas para ramais, 35 (trinta e cinco) ramais inicialmente instalados e 30 (trinta) ramais ligados, na seguinte comarca: Fórum da Comarca de Coronel Freitas. | 1 central |  |  |
|  | Marca: | Modelo: |  |  |  |