CONCORRÊNCIA N. 161/2003

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CNPJ n. 83.845.701/0001-59, por intermédio da Diretoria de Material e Patrimônio, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, por execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada ao recebimento de propostas para a EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARTE DO ESTACIONAMENTO ELEVADO, PISTA DE ROLAMENTO, PASSARELA DE PEDESTRES LIGANDO O PRÉDIO DO T.J. AO FÓRUM DA CAPITAL E CERCA METÁLICA NOS LIMITES DO FÓRUM, em conformidade com a Lei n. 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

1 – TERMOS DE REFERÊNCIA

1.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do elemento de despesa 4.490.51.00 – Obras e Instalações, do projeto/atividade n. 5.714, do orçamento do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para os exercícios de 2003 e 2004.

1.2 – DO OBJETO – execução da impermeabilização de parte do estacionamento elevado, pista de rolamento, passarela de pedestres ligando o prédio do TJ ao Fórum da Capital e cerca metálica nos limites do fórum, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, conforme minuta contratual, memorial descritivo, projetos e planilha quantitativa e orçamentária, em anexo.

1.3 – As proponentes poderão verificar o Edital na Internet www.tj.sc.gov.br, sendo que a retirada do mesmo, deverá ser feita na Seção de Licitação da Divisão de Compras, mediante recolhimento de uma taxa de R$ 5,00 (cinco reais), a título de indenização pelo custo da reprodução em CD–R, de toda documentação contida nesta licitação (edital, minuta contratual, memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos arquitetônico e estrutural contendo detalhes de execução de impermeabilização e drenagem pluvial).

1.4 – Local e horário de expediente para retirada do Edital, esclarecimentos e informações aos licitantes: Seção de Licitação da Divisão de Compras da Diretoria de Material e Patrimônio deste Tribunal, no 5º andar mezanino (5º A), localizado na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Praça da Bandeira, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.020-901, das 13 às 19 horas, telefones: (0_ _ 48)  221–1205, 221–1204 e 221-1405, fac-símile (0_ _ 48) 221–1310, e Diretoria de Engenharia e Arquitetura, deste Tribunal, telefone (0_ _ 48) 221–1206.

1.5 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar com a Administração Pública, as que estiverem em regime de falência, bem como o consórcio de empresas (qualquer  que seja a sua forma de constituição).

2 – DA ENTREGA

2.1 – O envelope n. 1 – HABILITAÇÃO e o envelope n. 2 –  PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou lacrados, até as 14 horas do dia 3 de novembro de 2003, na Seção de Licitação (no endereço citado no inciso 1.4), contendo no anverso dos mesmos (respectivamente) os seguintes dizeres:

a)  ENVELOPE N. 1 –  HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

TELEFONE E FAC-SÍMILE

CONCORRÊNCIA N. 161/2003

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 14 HORAS DO DIA 3/11/2003.

ABERTURA: ÀS 15 HORAS DO DIA 3/11/2003.

b)  ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

TELEFONE E FAC-SÍMILE

CONCORRÊNCIA  N. 161/2003

3 – DA EXECUÇÃO E DO PRAZO

3.1 – Os serviços contratados por meio da presente licitação serão realizados na forma de execução indireta no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

3.2 – O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 70 (setenta) dias, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 5 (cinco) dias para dar início aos trabalhos, contados a partir da data da ordem de serviço que será emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal

3.3 – A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas, se apresentadas por escrito e da mesma forma aprovadas pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal.

3.4 – Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade deste Tribunal, desde que comprovados na época oportuna, dentro da vigência do prazo contratual.

3.5 – Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão encaminhados por escrito a este Tribunal, um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias úteis antes de findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada.

3.6 – Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela contratada, bem como, todos os custos de aquisição e transporte. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecendo as especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante, com credencial específica apresentada separadamente dentro ou fora do envelope n.1 – HABILITAÇÃO. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá manifestar–se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado.

4.2 - Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às proponentes que efetivamente se façam representadas na sessão de abertura dos envelopes e que os presentes tenham poderes decisórios.

5 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: HABILITAÇÃO E PROPOSTA

I – até às 14 horas do dia 3 de novembro de 2003, na Seção de Licitação (conforme endereço citado no inciso 1.4);

II – não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, considerado aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a entrega dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da instituição.

III – caso a instituição não possa protocolar os envelopes no horário estabelecido e a licitante chegar até o horário, este receberá uma senha, por ordem de chegada, até o horário para a entrega dos envelopes.

5.2 – DA ABERTURA DO ENVELOPE N. 1 – HABILITAÇÃO

I – às 15 horas do dia 3 de novembro de 2003, na Sala de Licitações (conforme endereço citado no inciso 1.4);

II – a Comissão de Licitação procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelos representantes dos proponentes, devidamente credenciados, que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

III – a Comissão de Licitação verificará imediatamente o atendimento as exigências do Edital e inabilitará, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação. Esta análise se limitará aos aspectos quantitativos e formais dos documentos;

IV – será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope n. 1 – HABILITAÇÃO, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados, onde constarão as eventuais observações;

V – os envelopes n. 2 – PROPOSTA dos licitantes inabilitados, estarão disponíveis, intactos em seus fechos, para retirada na Divisão de Compras, a partir do dia marcado para abertura dos envelopes n. 2 – Proposta, pelo prazo máximo de 30 dias. Caso os licitantes não o façam, estes serão destruídos após o resultado final da licitação.

Obs.: a inabilitação importa em preclusão do direito de participar da 2ª fase da licitação.

5.3 – DA ABERTURA DO ENVELOPE  N. 2 – PROPOSTA

I – no dia e hora marcados, reunir-se-á a Comissão de Licitação que procederá a abertura dos envelopes PROPOSTAS, devidamente identificados, das empresas habilitadas, as quais serão rubricadas e examinadas pelos representantes dos proponentes credenciados, que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão;

II – de igual forma quanto ao procedimento utilizado na reunião anterior (inciso IV do subitem 5.2), será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura das PROPOSTAS, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes devidamente identificados e onde constarão as eventuais observações;

III – as PROPOSTAS serão posteriormente analisadas, avaliadas e classificadas pela Comissão de Licitação, com base nas exigências e especificações expressas no Edital;

6 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

6.1 – No envelope fechado e/ou lacrado n. 1 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 7), apresentados em 1 (uma) via autenticada, ou cópia com apresentação do original, preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas. Os originais poderão estar dentro ou fora do envelope.

6.2 – Quanto às autenticações:

6.2.1 – "Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a conseqüência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados". (Provimento n. 12/92, item 8, da CGJ – Corregedoria-Geral da Justiça, deste Tribunal).

6.3 – Confirmação de certidões via Internet:

6.3.1 – As proponentes que apresentarem certidões condicionadas à verificação de suas validades e/ou veracidades por meio eletrônico poderão, FACULTATIVAMENTE, apresentar uma cópia das mesmas na parte externa do envelope n. 2 – HABILITAÇÃO.

6.3.2 – Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

6.4 – Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante responsável pelo contrato/fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo:

6.4.1 – Se a licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

6.4.2 – Se a licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

6.5 – Prazo de validade dos documentos:

6.5.1 – É imprescindível que os documentos estejam dentro do prazo de validade.

6.5.2 – Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia.

6.5.3 – A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data prevista para o protocolo dos envelopes.

6.6 – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal:

6.6.1 – As empresas participantes da presente licitação deverão obedecer o que determina a legislação específica do Estado domicílio da licitante.

6.6.2 – Para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários. Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar declaração ou documento emitido pela prefeitura indicando esta situação.

6.7 – No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, a sessão poderá ser suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

7 – DA HABILITAÇÃO

7.1.1 – Carta de apresentação

I – Carta de apresentação (facultativa) contendo a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o nome e a assinatura do responsável, bem como o telefone, fac-símile e, se houver, e–mail, para contato. A carta de apresentação tem a finalidade de facilitar o contato da Comissão com a proponente.

7.1.2 – Habilitação jurídica

I - Sociedades Comerciais em Geral: contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial do Estado;

II - Sociedades Anônimas: ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal;

III – Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

a) No que couber, os documentos referidos nos incisos I e II poderão ser substituídos por “Certidão Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

b) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, deverá constar, além da razão social, o CNPJ, os sócios, o capital social e a identificação do ramo de atividade da empresa;

c) Poderá a empresa substituir o contrato social em vigor e última alteração pelo contrato social consolidado vigente.

7.1.3 – Regularidade fiscal

I – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal) e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União (expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal), Fazendas Estadual e Municipal da licitante;

II – Prova de regularidade relativa à seguridade social – Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com a Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991;

III – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990.

7.1.4 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

I – Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o art. 27, inciso V, da Lei n. 8.666/93, acrescido pela Lei n. 9.854/99, podendo ser utilizado, para isso, o modelo anexo.

7.1.5 – Qualificação econômico-financeira

I – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelos distribuidores da sede da comarca da pessoa jurídica.

Obs.: Apresentar, facultativamente, juntamente com a Certidão Negativa de Falência e Concordata, documento emitido pelo órgão judiciário competente, relacionando os distribuidores que na Comarca da sede da licitante têm atribuição para sua expedição;

7.1.6 – Qualificação técnica

I – Certidão de Registro e Regularidade da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade;

II - Comprovar, mediante atestado ou certidão fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado (devidamente certificado pelo CREA), de ter a proponente executado, individualmente, obra com características compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, ter executado serviços de impermeabilização utilizando manta alfáltica com área mínima de 700,00 m²;

III - declaração de visita ao local da obra, visada e supervisionada pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal, Fone: (0 _ _ 48) 221-1206, até o dia 31/10/2003. Esta visita tem a finalidade de mostrar aos interessados as reais condições do local onde será executada a obra.

7.1.7 – Documentos referentes ao técnico profissional:

I – o Técnico Profissional de Nível Superior responsável  pelos serviços e pela empresa, com registro na Certidão de Pessoa Jurídica (emitida pelo CREA), deverá comprovar sua capacitação técnica por meio de Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, que tenha executado obra com características compatíveis com o objeto desta licitação;

a) caso o Técnico Profissional de Nível Superior responsável pelos serviços e pela empresa, seja proprietário/sócio da empresa, deverá comprovar o vínculo por meio da "Certidão Simplificada" emitida pela Junta Comercial do Estado ou do contrato social ou alteração contratual, em vigor;

b) se o Técnico Profissional de Nível Superior responsável pelos serviços e pela empresa não for o proprietário/sócio, deverá comprovar o vínculo por meio de:

b.1) cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes a identificação do profissional e do contrato de trabalho, ou

b.2) contrato de prestação de serviços firmado com a proponente em data anterior a, no mínimo, 60 (sessenta) dias da abertura desta licitação, acompanhado da ART (Anotação Responsabilidade Técnica) para comprovação do referido prazo.

8 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA

8.1 – No envelope fechado e/ou lacrado n. 2 – PROPOSTA – deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada, preferencialmente, rubricada e paginada (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as suas folhas, além dos seguintes elementos necessários à sua elaboração:

I – carta de apresentação da proposta constando a razão social da proponente, a modalidade e o número desta licitação, o preço global em Real (R$), o prazo máximo para a execução dos serviços, o prazo de validade da proposta, o nome e o número do registro no CREA do Técnico de Nível Superior responsável pelos serviços, nome do banco, número da agência e da conta corrente, bem como, o telefone, fac-símile e e-mail, se houver, para contato;

II – na apresentação da proposta, a empresa deverá obedecer a mesma seqüência alfanumérica adotada para os itens constantes do memorial descritivo e planilha quantitativa e orçamentária, fornecidos nesta licitação;

III – prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da entrega dos envelopes;

IV – prazo de execução dos serviços:  máximo de 70 (setenta) dias;

V – cronograma físico-financeiro mensal, sendo que a primeira parcela não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) do valor total proposto. Deverá ser apresentado conforme determina a cláusula nona da minuta contratual, em anexo, discriminando os valores para mão-de-obra e materiais.

VI – orçamento discriminado dos serviços com relação da mão-de-obra e materiais previstos e respectivas unidades, quantidades, marcas, tipos, modelos e/ou referências  (a empresa, sob pena de desclassificação, deverá citar a marca, tipo, modelo e/ou referência dos materiais que irá fornecer, não sendo aceita a expressão "ou similar" ou “de material de qualidade comprovadamente equivalente”), preços unitários e totais, tomando-se como base a planilha orçamentária e memorial descritivo fornecidos por este Tribunal;

a) a empresa, sob pena de desclassificação, deverá comprovar, documentalmente, a similaridade técnica dos materiais cotados, cujas marcas divergirem das que constam no memorial descritivo e planilha orçamentária fornecidos por este Tribunal;

b) materiais que não se encontram discriminados na planilha orçamentária, embora essenciais à execução dos serviços e mencionados no memorial descritivo, serão considerados como insumos;

c) materiais que se encontram discriminados na planilha orçamentária, sem especificação de marcas, tipos, modelos e/ou referências deverão ser apresentados pela proponente de acordo com as exigências deste inciso;

d) na discriminação dos materiais não será aceita a expressão “de acordo com o memorial descritivo” ou “material de qualidade comprovadamente equivalente”.

8.2 – A empresa vencedora deverá apresentar na data da assinatura do contrato a composição de custos unitários de todos os itens constantes da planilha.

8.3 – Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

8.4 – Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telexogramas, telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico ou fac-símile.

8.5 – As proponentes deverão apresentar uma proposta.

8.6 – As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento.

8.7 – Caso os prazos estabelecidos nesta licitação não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

9 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1 – No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de menor preço global, obedecidas as normas e condições do edital e seus anexos, e os dispositivos contidos na Lei n. 8.666/93.

9.2 – DA HABILITAÇÃO – Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

I – quantitativa e formal dos documentos apresentados;

II – do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos a empresa e ao técnico profissional;

9.2.1 – A reunião do julgamento será realizada pelos membros da Comissão de Licitação.

9.2.2 – Resultará da reunião parecer que indicará as licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, com exposição dos motivos que fundamentarem a decisão da Comissão.

9.2.3 – PUBLICIDADE – A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase HABILITAÇÃO no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

9.3 –  DA PROPOSTA  – Destina-se a análise do mérito das propostas dos proponentes habilitados e será realizada em recinto fechado, restringindo-se aos membros da Comissão de Licitação, com observância dos seguintes procedimentos:

I – o julgamento final da licitação será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento dos envelopes;

II – serão analisados e conferidos os quantitativos, preços e a exeqüibilidade da proposta;

III – havendo divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário, considerando-se duas casas após a vírgula, no caso de divergência entre os preços unitários do mesmo item e do preço numérico e por extenso, prevalecerá o de menor valor;

IV – será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL proposto, entre as licitantes habilitadas;

V – após a análise individual das propostas, devidamente conferidas e/ou corrigidas, será elaborado o mapa comparativo de preços, destacando-se apenas, o valor global de cada proposta;

VI – verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21/6/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

9.3.1 – Concluído o julgamento, de acordo com o Edital, a Comissão de Licitação elaborará parecer indicando as propostas classificadas por ordem crescente e/ou desclassificadas e o valor de cada uma das classificadas.

9.3.2 – PUBLICIDADE – A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina;

Obs.: a adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após a decisão classificatória, esgotados os prazos dos recursos administrativos.

9.3.3 – A omissão, erro ou exclusão de serviços ou quantidades na proposta, ou nos orçamentos discriminados de quaisquer itens contidos nos memoriais descritivos e demais elementos técnicos fornecidos pelo Tribunal de Justiça, não exime a contratada de executá-los dentro do preço proposto.

9.3.4 – Serão desclassificadas as propostas:

I – que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

II – com valor global superior a R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais) ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou

b) valor orçado pela administração.

III – que tiverem prazo de validade inferior ao previsto nesta licitação;

IV – que estipularem pagamento antecipado ou cotarem na primeira parcela do cronograma físico–financeiro, mais de 30% (trinta por cento) do valor global proposto;

V – que apresentarem as etapas do cronograma físico-financeiro em desacordo com o prazo de execução dos serviços, estipulado no Edital;

VI – que tiverem cotação em moeda estrangeira;

VII – que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

VIII – que omitirem materiais ou serviços, bem como, as marcas dos materiais, ou colocarem a expressão “material de qualidade similar ou equivalente” em mais de 2% (dois por cento) do valor global da mesma, com base na planilha orçamentária e/ou no memorial descritivo fornecidos pelo Tribunal de Justiça, ressalvado o que estabelece o subitem 9.3.3, do presente Edital;

IX – que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução dos serviços;

X – das empresas que estejam inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.3.5 – Das licitantes classificadas na forma do inciso II, do subitem 9.3.4, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56, da Lei n. 8.666, de 21/06/93, igual a diferença entre o valor resultante do inciso citado e o valor da correspondente proposta;

9.3.6 – É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 – O objeto desta licitação será contratado com a proponente classificada em primeiro lugar.

10.2 – A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato.

10.3 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades previstas no item 17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, do presente Edital.

11 – DA CONTRATAÇÃO

11.1 – Fica estabelecido que com a empresa vencedora será celebrado contrato, que deverá ser assinado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n. 8.666, de 21/06/93.

11.2 – O contrato, atendendo as disposições de ordem legal que regem a matéria, conterá, ainda, fundamental e obrigatoriamente em suas cláusulas, como base, as normas gerais desta licitação.

11.3 – Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente aceitas por escrito pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, estes serão autuados em separado. O pedido deverá ser protocolado na Seção de Protocolo deste Tribunal, com data de no mínimo 15 (quinze) dias úteis antes do término do contrato, de acordo com a proposta inicial, mediante orçamento apresentado ao contratante.

11.4 – Os aditivos de acréscimo somente serão processados a partir de novos serviços solicitados com prévia autorização por escrito do Presidente do TJ e com a manifestação de disponibilidade orçamentária da Diretoria de Orçamento e Finanças

11.5 – Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato respectivo, dentro do prazo de validade da proposta, poderá o Tribunal de Justiça, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, se alternativamente o Tribunal de Justiça não preferir revogar a presente licitação.

12 – DA GARANTIA

12.1 – Serão retidos, como garantia, 5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada fatura, que ficarão depositados em Caderneta de Poupança, em conta vinculada, junto ao Banco do Estado de Santa catarina – BESC, sendo liberada quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, 90 (noventa) dias contados da data do Recebimento Provisório, quando cumpridas as exigências eventualmente feitas.

12.2 – Nos pagamentos de serviços extraordinários, se houverem, serão retidos 5% (cinco por cento) como garantia complementar.

12.3 – A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitação, a boa e fiel execução do contrato e o pagamento de eventuais multas.

12.4 – No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da contratada, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao contratante, independente da aplicação de outras sanções.

12.5 – Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidades verificadas na obra pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o Tribunal de Justiça SC descontará da caução contratual a importância correspondente aqueles serviços, cuja execução providenciará.

12.6 – Sem prejuízo de aplicação ao inadimplemento, das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça SC recorrerá às garantias constituídas, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, ou extrajudicial, por perdas e danos.

12.7 – A garantia será liberada pela Tesouraria da Diretoria Financeira deste Tribunal, quando assinado o Termo de Recebimento Definitivo, 90 (noventa) dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisório, acompanhados da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS e o Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS.

12.8 – Havendo prorrogação do prazo de conclusão dos serviços, o prazo de validade da garantia deverá ser prorrogado por igual período.

12.9 – Decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório dos serviços, não havendo condições da obra ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia deverá ser igualmente prorrogado.

13 – DO PAGAMENTO

13.1 – O pagamento processar-se-á em conformidade com a minuta contratual, em anexo.

13.2 – O pagamento far-se-á mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentação de NOTA FISCAL, emitida em Reais, sendo a primeira parcela não superior a 30% (trinta por cento) do valor global dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa.

13.3 – O pagamento será de etapa cheia, de acordo com o cronograma físico-financeiro, cabendo ao CONTRATANTE, a seu critério exclusivo, proceder o fracionamento da mesma.

13.4 – Se ocorrerem aditivos que incluam acréscimo de valores e quantidades dos serviços e materiais, a proponente, se necessário, deverá adequar estes aditivos ao cronograma físico-financeiro original, reapresentando-o com as devidas alterações.

13.4.1 – O novo cronograma físico-financeiro deverá acompanhar a solicitação de aditivo.

13.5 – O Tribunal de Justiça poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente ao salário contribuição mensal e encargos sociais pertinentes aos operários que prestam serviços na obra. Se constatar irregularidades quanto a possíveis débitos ou falta de recolhimento, estes deverão ser deduzidos da parcela, imediatamente posterior a verificação.

13.6 – Demais condições estabelecidas na Minuta Contratual em anexo.

14 – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

14.1 – O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, ou pessoa designada, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

a) a fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até vinte e quatro (24) horas após a solicitação.

b) a fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive terceiros, por qualquer irregularidade.

14.2 – O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder anotações diárias, visando a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. O DIÁRIO DE OBRAS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa iniciar os serviços.

14.3 – Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pela fiscalização ou pelo responsável pelo seu acompanhamento, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório.

14.4 – Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades porventura verificados forem executados e aceitos pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal, e comprovado o pagamento da contribuição devida à previdência social relativa ao período de execução dos serviços, mediante apresentação do Certificado de quitação do INSS e comprovante do FGTS, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

14.5 – A contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços (mão-de-obra e materiais) empregados na obra, durante o prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro. Fica subentendido que os materiais e serviços sob responsabilidade da contratada são aqueles que correspondem aos que efetivamente foram executados nesta obra.

15 – DA RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC

15.1 – Cabe ao Tribunal de Justiça:

I – definição precisa do objeto desta licitação, caracterizado pelo edital e anexos contendo as referências necessárias ao perfeito entendimento pelas licitantes;

II – empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das faturas em dia;

III – tomar todas as providências necessárias à abertura do processo licitatório;

IV – encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos, se ocorrerem, no Diário da Justiça do Estado de SC.

V – arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem;

VI – as demais responsabilidades determinadas na minuta contratual em anexo.

16 – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

16.1 – Cabe à contratada:

I – contactar com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes da execução;

II – executar o objeto de acordo com a proposta apresentada no processo licitatório, memorial descritivo e planilha orçamentária e quantitativa que declara conhecer;

III – na assinatura do contrato, apresentar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal, a composição dos custos unitários dos serviços e materiais a serem utilizados na obra, discriminando inclusive, leis sociais e despesas indiretas;

IV – apresentar até o início efetivo dos serviços, para a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do técnico de nível superior responsável pela execução dos serviços, quitada;

V – assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como, quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou a terceiros;

VI – implantar na obra, a sinalização de acordo com as normas vigentes;

VII – não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

VIII – comunicar da subcontratação, à fiscalização deste Tribunal, apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executá-los;

IX – especificar no Diário de Obras, os serviços inerentes à Contratada e às Subcontratadas, bem como, os respectivos números de empregados de uma e outra;

X – retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela Fiscalização, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o serviço que não for aceito, mantendo a obra limpa diariamente;

XI – cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XII – providenciar as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

XIII – facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão realizadas pelos engenheiros do contratante, fornecendo todas as informações e elementos necessários;

XIV – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra;

XV – demais responsabilidades definidas na Minuta Contratual em anexo.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 – Pelo atraso injustificado e pela inexecução total ou parcial do contrato o contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, com fulcro nos arts. 86 e 87, da Lei n. 8.666 de 21/6/93.

17.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação.

17.3 – Outras multas previstas na Minuta Contratual em anexo.

17.4 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666 de 21/6/93.

18 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

18.1  O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos na minuta contratual em anexo e nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666/93;

19 – DOS RECURSOS

19.1 – Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitação somente serão conhecidos nos termos do Capítulo V, da Lei n. 8.666, de 21/06/93, se dirigidos diretamente ao Exmo. Sr. Desembargador  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autuados pela empresa na Seção de Protocolo, no piso térreo do prédio do Tribunal de Justiça.

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

20.1.1 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 20.1 em dia de expediente no Tribunal de Justiça.

20.2 – É reservado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, antes da assinatura do contrato, o direito de, por despacho motivado, de que dará ciência às licitantes, anular esta licitação ou revogá-la, na forma do art. 49 da Lei n. 8.666, de 21/06/93.

20.3 – Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre o Tribunal de Justiça SC e a contratada, serão resolvidos de acordo com a legislação vigente.

20.4 – A presente licitação, reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital e pelas disposições da Lei n. 8.666, de 21/6/93, no que couber, em legislação específica.

20.5 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes da execução do contrato.

Florianópolis, 23 de setembro de 2003.

#### Antonina Machado Ivo Rosa

### Diretora

tbz

DECLARAÇÃO

...........................................................................................................,

(nome da empresa)

com sede na ....................................................................................................................................... (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. ..............................................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21/6/93, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27/10/99, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII.

Em ......... de .........................de 2003.

..........................................................................

(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)

- MINUTA

- Impermeabilização de parte do estacionamento do TJ, instalação de cerca metálica nos limites do fórum da Capital e execução de pista de rolamento e passarela de pedestres interligando o tjsc ao fórum.

termo de contrato de prestação de empreitada por preço global de serviços que entre si celebram o estado de santa catarina, por meio do poder judiciário – tribunal de justiça,  e a empresa  ..............................

Pelo presente instrumento, o Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno do Poder Judiciário – Tribunal de Justiça, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, nº 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis, SC, CNPJ nº 83.845.701/0001-59, neste ato representado por seu Chefe de Gabinete da Presidência, Senhor Ari Dorvalino Schürhaus, doravante denominado Contratante, e a empresa .................., estabelecida na ............., CNPJ n.º ..................., neste ato representada por seu ..............., Senhor .................., doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência do Processo n.º 185169-2003.1, de 19/08/2003, referente à Concorrência n.º 161/2003, homologado em ..../..../...., mediante sujeição mútua a Lei n.º 8.666/93 e às seguintes cláusulas contratuais:

- Dos documentos

- Cláusula primeira: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela contratada.

- Do objeto

- Cláusula segunda: Contratação de serviços para execução da impermeabilização de parte do estacionamento elevado, pista de rolamento, passarela de pedestres ligando o prédio do TJ ao Fórum da Capital e cerca metálica nos limites do Fórum, incluindo o fornecimento de materiais necessários, conforme memorial descritivo, projeto arquitetônico e planilha quantitativa e orçamentária, em anexo.

- Da execução dos serviços

Cláusula terceira: Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no processo nº 185169-2003.1, os anexos integrantes do processo licitatório e a proposta apresentada pela Contratada, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer.

§ 1º: A contratada deverá entrar em contato com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura para que, juntos, decidam as providências que deverão ser tomadas, no sentido de evitar transtornos ao andamento normal dos trabalhos judiciários, durante a execução dos serviços.

§ 2º: Na execução dos serviços serão observados rigorosamente, ainda, os princípios básicos de engenharia, as normas da abnt e o cronograma físico-financeiro cotado.

- Da fiscalização

- Cláusula quarta: o contratante exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, ou pessoa designada pelo contratante, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos  os efeitos;

§ 1º: A fiscalização do contratante poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, de acordo com o interesse dos serviços, o que deverá ocorrer em até vinte e quatro (24) horas após a solicitação.

§ 2º: A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

- Da garantia dos materiais e serviços

- Cláusula quinta: a contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez dos materiais utilizados e segurança dos serviços executados na reforma, durante o prazo de cinco (5) anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro.  A fiscalização exercida pelo contratante não exime a empresa dessas responsabilidades.

- Das obrigações e responsabilidades

- Cláusula sexta: do contratante:

- assegurar o livre acesso às áreas envolvidas na obra de pessoa(s) credenciadas(s) pela contratada para a execução dos serviços necessários, prestando-lhes esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;

- empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da (s) fatura (s) em dia;

- encaminhar à ioesc – imprensa oficial do estado, o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, para publicação no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina;

- arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem;

- encaminhar à Contratada, no prazo de até cinco (5) dias, a partir da assinatura, cópia do contrato e da nota de empenho.

Cláusula sétima: da contratada:

- comunicar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura, com no mínimo 3 (três) dias de antecedência, o dia exato do início da obra, respeitando os prazos mencionados neste instrumento;

- contactar com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes de execução;

- executar o objeto do presente contrato de acordo com a proposta apresentada no processo licitatório, memorial descritivo e planilha orçamentária e quantitativa, que declara conhecer;

- apresentar, até o início efetivo dos serviços, para a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, a Anotação de Responsabilidade Técnica – art, do Técnico de nível superior responsável pela execução da obra, quitada;

- na assinatura do contrato, apresentar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Contratante, a composição dos custos unitários dos serviços e materiais a serem utilizados na obra, discriminando inclusive, leis sociais e despesas indiretas;

- assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização deste serviços, causados ao Contratante ou a terceiros;

- manter na obra um profissional de nível superior, nas áreas de engenharia civil ou arquitetura, bem como uma equipe de operários na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto, todos devidamente qualificados;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da obra;

- implantar, na obra, sinalização de acordo com as normas vigentes;

- não subcontratar o total dos serviços, sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais;

- comunicar os serviços optados pela subcontratação à fiscalização (Diretoria de Engenharia e Arquitetura) deste Tribunal, apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executá-los;

- especificar no diário de obra os serviços inerentes à contratada e às subcontratadas, bem como os respectivos números de empregados de uma e de outra;

- retirar, dentro de setenta e duas (72) horas corridas, após receber a notificação, todo material rejeitado pela fiscalização; desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, os serviços que não forem aceitos, mantendo a obra limpa diariamente;

- cumprir todas as exigências das leis e normas atinentes à segurança, higiene e medicina de trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual  a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

- providenciar, as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como, os reparos que se tornarem necessários, para que a obra seja entregue em perfeitas condições;

- facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão realizadas pelos engenheiros do contratante, fornecendo todas as informações e elementos necessários.

- Do crédito

- Cláusula oitava: A despesa com a execução deste contrato correrá à conta  do elemento da despesa n.  4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, do Projeto/Atividade n. 5714 – ampliação e Reforma do Palácio da Justiça, do orçamento do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para os exercícios de 2003 e 2004.

- Do pagamento

- Cláusula nona: Pelo material e prestação de serviços, objeto deste contrato, o contratante pagará a contratada, mediante apresentação de notas fiscais, a importância total de R$ ................... (.............................................................), sendo R$ ................... (.............................................................) referente o material e R$ ................... (.............................................................) a mão-de-obra, de acordo com a tabela abaixo:

| parcelas | mão-de-obra |  | materiais |  | total das parcelas |  | valor para retenção inss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | valor | % | valor | % | Valor | % |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |  |

§ 1º: - O pagamento far-se-á mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentação da nota fiscal, emitida em Reais, sendo a primeira parcela não superior a trinta por cento (30%) do valor global da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa.

§ 2º: O pagamento será preferencialmente de etapa cheia, de acordo com o cronograma físico-financeiro, cabendo ao contratante, a seu critério exclusivo, proceder o fracionamento da mesma.

§ 3º: Se ocorrer(em) aditivo(s) que inclua(m) acréscimo de valores e quantidades dos serviços e materiais, a proponente, se necessário, deverá adequar este(s) aditivo(s) ao cronograma físico-financeiro original, reapresentando-o com as devidas alterações.

§ 4º: O novo cronograma físico-financeiro deverá acompanhar a solicitação de aditivo.

§ 5º: Para efeito do cumprimento do art. 31 da Lei nº 8.212. de 27/7/91, que dá nova redação ao art. 23 da Lei nº 9.711 de 20/11/98, a contratada deverá emitir nota fiscal, destacando o valor do material e dos serviços.

§ 6º: A contratada deverá, obrigatoriamente, destacar na nota fiscal relativa à mão-de-obra, o valor da retenção em onze por cento (11%), com o título de “retenção para seguridade social”,  sob pena de devolução da nota fiscal apresentada.

§ 7º: a contratada emitirá nota fiscal, acompanhada da documentação prevista na cláusula décima, a partir da liberação da medição, determinada pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, cabendo ao contratante efetuar o pagamento em até oito (8) dias a partir do ingresso das mesmas na Seção de Contratos.

§ 8º: A retenção para a seguridade social será efetuada com base no valor de mão-de-obra especificada na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, sendo que, se for inferior a cinqüenta por cento (50%) do total do contrato fica condicionada à apresentação da gfip (cei da obra) e declaração de que a contratada possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável pela empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados, caso contrário, o valor dos serviços corresponderá no mínimo a cinqüenta por cento (50%) do valor bruto da parcela.

§ 9º: Na hipótese de haver subcontratação, poderão ser deduzidos do valor da retenção os valores comprovadamente recolhidos relativos às retenções dos serviços, devendo ser consignado o valor na nota fiscal como “deduções “ e o “valor retido” (diferença entre a retenção para a seguridade social e as deduções efetuadas), desde que apresentados os comprovantes de recolhimentos autenticados junto à nota fiscal (item 20, OS 209).

§ 10º: No caso do não pagamento da nota fiscal ou fatura até o oitavo (8º) dia, previsto no § 7º, será efetuada a compensação financeira  do nono 9º dia até a data da efetiva quitação, de acordo com a variação do igp/m-1 (Índice Geral de Preços do Mercado, mês anterior), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.);

§ 11º: O valor dos serviços discriminados na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro deverá coincidir, ao final, com o constante nas notas fiscais.

- Da liberação do pagamento

- Cláusula décima: a contratada deverá encaminhar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura o pedido de liberação da parcela.  O pagamento ocorrerá após parecer favorável,  acompanhado dos diários de obra e de declaração que a contratada mantém escrita contábil firmada pelos seus representantes legais e contadores, sob pena de prevalecerem os percentuais previstos nos termos do título V, da Ordem de Serviço inss/drf nº 165/97 de 11/7/97, relativo ao mês imediatamente anterior.

- § 1º: Para efeito de pagamento deverão ser encaminhados, também, a partir da segunda parcela, os comprovantes dos recolhimentos do fgts do pessoal da obra.

§ 2º: Para a observância do item 11 da Ordem de Serviço nº 209, a(s) nota(s) fiscal (ais) deverá(ão) ser apresentada(s) ao contratante entre os dias 01 a 20 do mês do faturamento.

§ 3ª: a contratada, deverá apresentar, juntamente com a(s) nota(s) fiscal(is) ainda:

- Certidão Quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal.

- Certidão Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal.

- Certidão Negativa de Débito Estadual de sua sede(matriz ou filial), juntamente com a CND/Estado Santa Catarina.

- Certidão Negativa de Débito Municipal de sua sede (matriz ou filial), juntamente com a CND/Prefeitura de Florianópolis.

- Certificado de Regularidade de Situação – crf do fgts.

- Certidão Negativa de Débitos do INSS.

- As certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com data de emissão não superior a cento e oitenta (180) dias.

§ 4ª: A não apresentação da documentação constante do parágrafo anterior resultará no sobrestamento do processo até que se regularize a situação.

- Da garantia

- Cláusula décima primeira: Serão retidos, como garantia, cinco por cento (5%) do valor do pagamento de cada fatura, que ficarão depositados em  Caderneta de Poupança, em conta vinculada, junto ao Banco do Estado de Santa Catarina – besc, sendo liberada quando assinado o termo de recebimento definitivo, noventa (90) dias contados da data do recebimento provisório, quando cumpridas as exigências eventualmente feitas, e com a apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima quarta, do presente instrumento.

§ 1º: Nos pagamentos de serviços extraordinários, serão retidos cinco por cento (5%) como garantia complementar.

§ 2º: Nos casos de rescisão contratual por inadimplemento da contratada, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos acarretados ao contratante, independente da aplicação de outras sanções.

§ 3º:  Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidades verificadas na obra pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Contratante e atestadas no termo de recebimento provisório, o contratante descontará da caução contratual a importância correspondente àqueles serviços, cuja execução providenciará.

§ 4º: Sem prejuízo de aplicação ao inadimplemento, das sanções que lhe couberem, o contratante recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, ou extrajudicial, por perdas e danos.

Da liberação da caução

Cláusula décima segunda: a contratada terá direito ao recebimento do valor caucionado retido somente após o parecer técnico da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, afirmando que o objeto foi executado nos termos contratados, com lavratura de termo de recebimento definitivo.

- Do prazo

- Cláusula décima terceira: O prazo para a execução dos serviços, mencionado no objeto, será de 70 (setenta) dias, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Contratante, sendo que, dentro deste prazo, a contratada terá dois (2) dias para iniciar a obra.

Parágrafo único: Pedidos de prorrogação de prazo ou de acréscimos deverão dar entrada na Seção de Contratos desta diretoria com, no mínimo, quinze (15) dias úteis de antecedência do término do prazo final.

- Do recebimento da obra

- Cláusula décima quarta: Provisório:  concluídos os serviços, será promovido seu recebimento provisório pela fiscalização do contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

Definitivo: O recebimento definitivo dos serviços será promovido pela fiscalização do contratante, após noventa (90) dias, contados da data do termo de recebimento provisório e após vistoria que verifique e comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, e apresentados pela contratada: o certificado de quitação, obtido junto ao inss e o Certificado de Regularidade de Situação – crs perante o Fgts do pessoal da obra.

- Da inexecução e da rescisão

Cláusula décima quinta: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, nos seguintes casos:

- por ato unilateral e escrito do contratante, e nos casos previstos nos incisos i a xii e xvii do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

- amigavelmente, por acordo das partes mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de dez (10) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;

- judicialmente nos termos da legislação vigente.

§ 1º: O descumprimento, por parte da contratada, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao contratante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial;

§ 2º: A rescisão do contrato, nas condições do parágrafo anterior, sujeita a contratada à multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, existente na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à contratada por infrações anteriores;

- Da perda da garantia

Cláusula décima sexta: Ocorrendo rescisão do contrato, por descumprimento de cláusula contratual por parte da contratada, será acionada a garantia, imediatamente após a rescisão, para sanar possíveis danos acarretados ao contratante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

Das sanções adminstrativas

Cláusula décima sétima: As sanções administrativas serão:  multa, advertência, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e  declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção  II, da Lei n. 8666 de 21/06/93 e suas alterações.

§ 1º: Serão cobradas as seguintes multas:

- 10% (dez por cento) do valor contratado, por recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo máximo de cinco (5) dias úteis, contado a partir da notificação;

- 0,2% (dois décimos por cento) para cada dia de atraso no início da execução da obra, até o limite de 2% (dois por cento), sobre o valor total contratado – após 10 (dez) dias sem que ocorra início da obra, por culpa exclusiva da Contratada, iniciar-se-á o processo de rescisão contratual;

- 0,2% (dois décimos por cento) para cada dia que exceda o prazo contratual, até o limite de 2% (dois por cento), sobre o valor total contratado – após 10 (dez) dias, sem que ocorra o Recebimento Provisório da obra, por culpa exclusiva da Contratada, iniciar-se-á o processo de rescisão contratual;

- Prazos de recolhimento:

d.1 – 	alínea “a”: em 5 (cinco) dias úteis a partir da notificação;

d.2 – 	alínea “b”: quando do pagamento da primeira fatura. Poderá ser devolvida, ao final, se o Recebimento Provisório ocorrer dentro do prazo pré-estabelecido.

d.3 – 	alínea “c”: em 5 (cinco) dias úteis a partir da notificação.

§ 2º: A penalidade de advertência será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano ao contratante e/ou a terceiros.

§ 3º: A penalidade de suspensão temporária de participar em licitações será aplicada nos seguintes casos:

- ensejar o retardamento da execução da obra;

- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

- não celebrar o contrato, dentro do prazo de validade da proposta;

- não mantiver a proposta, injstificacadamente;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

- falhar ou fraudar na execução do contrato;

- descumprir prazos e condições previstos neste Contrato

§ 4º: A punição definida no parágrafo anterior será por dois (2) anos ou enquanto perdurar os motivos da punição.

§ 5º:  As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

- § 6º: Na aplicação das penalidades acima, serão admitidos os recursos previstos em Lei, cabendo o contraditório e a ampla defesa.

- Dos encargos

- Cláusula décima oitava: As despesas, decorrentes de encargos trabalhistas,  previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da sua execução, ficarão a cargo da contratada, bem como a correta aplicação da legislação atinente à segurança,   higiene e medicina do trabalho.

Da alteração do contrato

Cláusula décima nona: A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato, somente se reputará válida, se tomada nos termos da lei, e expressamente em termo aditivo, que ao  presente se aderirá, passando a dele fazer parte.

- Da legislação aplicável e dos casos omissos

Cláusula vigésima: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

- Da auditoria

Cláusula vigésima primeira: o contratante poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente aos encargos previdenciários pertinentes aos empregados, bem como, solicitar a fiscalização por parte do inss.

- Do foro

Cláusula vigésima segunda: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, --- de ----------- de  2003.

Estado de Santa Catarina – Poder Judiciário sr. Ari Dorvalino Schürhaus chefe de gabinete da presidência

Empresa sr. ... cargo